ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

[image: image2.jpg]/L/(’ 3 47

OkoHHbld Dok 0K-1
0K-1 (0K-2)
|
F |
0K-2
\\ | CM. npuM. 4, O
LY
X < 3 J
7 & = 5
/
/
// 0K-1
cM. npum. 4, 5
1840
(OKkoHHLU Bnok 0K-2 1840 !
\
\
\\ ;
\ o [idfusb Geaegis o i h 7 /b
// e ol &Ly ey
/
/
/

1840




 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных строительных конструкций физической защиты проёмов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Конструкции физической защиты проёмов здания

  
	    Конструкции решетчатые, с доводчиками GESA, врезными замками III класса (ГОСТ 5089-2011) с нажимными гарнитурами, с защелками и личинками, "ушами" для крепления к стене по периметру на профильной трубе, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Покрытие 2 слоя эмаль ПФ-115 светло-серая по слою грунтовки. Изготавливать по чертежу А171804, лист 8 с учетом размера проема.

Под размер проема:

    - 900х1600, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 780х1590, правая;

    - 890х1830, левая;

    - 810х1980, левая;

    - 790х1680, правая;

    - 660х1950, правая;

    - 800х2000, правая;

    - 950х1800, правая;

    - 770х2020, правая;

    - 790х1990, левая;

    - 890х1570, левая;

    - 600х1600, правая;

    - 1000х2100, левая;

    - 900х2000, левая;

    - 620х1190, левая;

    - 590х1180, левая;

    - 900х1520, левая;

    - 600х1600, левая;

    - 600х1800, левая;

    - 600х1800, правая;

    - 775х1960, правая;

    - 910х1660, левая;

    - 1190х2170, правая;

    - 1530х2020, правая;

    - 1010х1710, левая;

    - 900х1605, левая;

    - 490х1970, левая;

    - 900х1600, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1950, левая;

    - 790х1965, левая;

    - 910х1610, левая;

    - 1260х2080, левая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1600, правая;

    - 900х1600, левая;

    - 980х1460, правая;

    - 900х1490, правая;

    - 1070х1540, левая;

    - 600х1200, левая;

    - 900х1440, левая;

    - 1000х1310, правая;

    - 870х1240, правая;

    - 860х1470, правая;

    - 900х1470, правая;

    - 840х1520, левая;

    - 820х1340, правая;

    - 790х1980, правая, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

    - 775х1960, правая, с замком с открыванием с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи;

Под размер коробки:

    - 880х1680, левая;

    - 890х1650, правая;

    - 890х1650, правая;

    Конструкции III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарные с огнестойкостью EI60, покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством, открывающимся снаружи ключом, изнутри ручкой. 

Под размер проема:

    - 810х1745, левая;

    - 700х2080, правая;

    - 750х2070, левая;

    - 800х2000, левая;

    - 1000х1990, правая;

    - 860х2070, левая;

    - 890х2200, правая;

    - 810х2020, правая;

    - 960х2000, левая;

    - 1080х2050, левая;

    - 1035х2125, левая;

    - 1020х2070, правая;

    - 800х2070, левая;

    Конструкции III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарные с огнестойкостью EI60, покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством, открывающимся ключом с внутренней и наружной стороны. 

Под размер проема: 

    - 1460х2070, двухстворчатая;

    - 910х2070, правая;

    - 970х2020, левая;

    - 1030х2250, правая;

    - 910х2070, левая.

    - 880х1920, правая, оснастить механическим замковым устройством с открыванием замка с внутренней стороны без ключа, без ручки для открывания снаружи.


	не менее 12 месяцев
	18

22

1

1

1

1

1

9

1

1

3

1

9

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

      1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин

[image: image1]
