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          Технический директор

_______________ В.Н. Сорока
Техническое задание 

На выполнение работ по автоматизации производства и диспетчеризации учета энергоресурсов в корпусе 40
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	Автоматика производства

	1. 
	Монтаж датчиков
	Шт. 
	114

	2. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	Жил 
	114

	3. 
	Монтаж щита заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм
	Шт.
	2

	Оборудование и материалы

	4. 
	Местный шкаф МШ17
	Шт.
	1

	5. 
	Местный шкаф МШ18
	Шт.
	1

	6. 
	Програмное обеспечение "Меркурий-энергоучет»
	Шт.
	1

	7. 
	Лазерный принтер HP LaserJet 1536
	Шт.
	1


Составил: Главный инженер отдела 
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