УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «ТЭК»

_________________ А.В. Краснов

«___»  февраля 2014 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УСЛУГИ ПО  МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ   ДЛЯ НУЖД ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

г. Тольятти,  2014
Содержание:

Стр.

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к участникам закупок | 3 |
| 3. Закупочная документация | 4 |
| 3.1. Содержание закупочной документации | 4 |
| 3.2. Разъяснение положений закупочной документации | 4 |
| 3.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса коммерческих предложений, в закупочную документацию | 5 |
| 3.4. Отказ от проведения запроса коммерческих предложений | 5 |
| 4. Порядок подготовки и подачи коммерческого предложения | 5 |
| 4.1. Язык документов, входящих в состав коммерческого предложения | 5 |
| 4.2. Валюта коммерческого предложения | 6 |
| 4.3. Затраты на подготовку коммерческого предложения | 6 |
| 4.4. Требования к оформлению коммерческого предложения | 6 |
| 4.5. Порядок подачи коммерческих предложений | 7 |
| 4.6. Внесение изменений в коммерческое предложение и его отзыв | 7 |
| 5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений, условия их отклонения | 7 |
| 6. Порядок оценки и сопоставления коммерческих предложений, определение победителя | 8 |
| 7. Заключение договора по результатам проведенного запроса коммерческих предложений | 11 |
| Приложение №1. Информационная карта | 12 |
| Приложение №2. Форма коммерческого предложения | 17 |
| Приложение №3. Форма доверенности | 20 |
| Приложение №4. Техническое задание | 21 |
| Приложение №5. Проект договора | 26 |

1. Общие сведения

### 1.1. Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках открытого акционерного общества «Тольяттинская энергосбытовая компания».

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте (Приложение №1 закупочной документации), проводит запрос коммерческих предложений, предмет и условия которого указаны в Информационной карте (Приложение №1 закупочной документации), в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей закупочной документации.

1.4. Участник закупки должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством и закупочной документацией.

1.5. Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции,  условия и требования, содержащиеся в документации и правилах работы электронной торговой площадки.

1.6. Для участия в запросе коммерческих предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной в Информационной карте  электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

1.7. Для участия в запросе коммерческих предложений участник закупки должен подготовить коммерческое предложение (в случае проведения запроса коммерческих предложений по нескольким лотам - по каждому лоту отдельно) в порядке, в сроки  и на условиях, изложенных в настоящей закупочной документации.

1.8. Коммерческие предложения будут рассмотрены, сопоставлены и оценены закупочной комиссией (далее – Комиссия) в порядке, в месте и в сроки, указанные в закупочной документации, в соответствии с критериями и в порядке, указанными в закупочной документации. По результатам оценки будет определен победитель запроса коммерческих предложений (в случае проведения запроса коммерческих предложений по нескольким лотам победитель определяется по каждому лоту), которому будет направлен договор  на условиях, установленных в закупочной документации  и определяемых согласно поданному участником закупки коммерческому предложению.

1.9. Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе отказаться от проведения запроса коммерческих предложений без заключения договора по ее результатам в любое время, не возмещая участникам закупки понесенные ими расходы в связи с участием в запросе коммерческих предложений.

1.10. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном закупочной документацией. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки и согласовывается с Заказчиком. Размер обеспечения исполнения договора, установленного Заказчиком в рамках данного запроса коммерческих предложений, указан в Информационной карте (Приложение №1).

2. Требования к участникам закупок

2.1. Перечень требований Заказчика к участникам закупок, указан в Информационной карте (Приложение №1).

### 2.2. Заказчик, отстраняет участника размещения заказа от участия в запросе коммерческих предложений на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

    - Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах в составе коммерческого предложения.

    - Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Установления факта наличия незаконченного исполнительного производства в отношении участника размещения заказа.

2.3. Участник закупки обязан изучить закупочную документацию, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения и ознакомиться с Правилами работы электронной торговой площадки. Непредставление полной информации, требуемой закупочной документацией, предоставление недостоверных, противоречивых сведений или подача коммерческого предложения, не отвечающего требованиям, содержащимся в закупочной документации, является риском участника, подавшего такое предложение, который может привести к отклонению его предложения.

### 3. Закупочная документация

### 3.1. Содержание закупочной документации

    - Закупочная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в закупочную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.

    - Закупочная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса коммерческих предложений.

    - Закупочная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки www.a-k-d.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Комиссия будет руководствоваться текстом закупочной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком и не несет ответственности за содержание закупочной документации, полученной участником размещения заказа не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.1.2.

  - Разъяснение положений закупочной документации

    - При проведении запроса коммерческих предложений какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации на электронный адрес, указанный в Информационной карте (Приложение №1), не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи коммерческих предложений. В течение двух дней со дня поступления указанного запроса Заказчик письменно (или в форме электронного документа) отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением положений закупочной документации.

    - Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений закупочной документации указаны в Информационной карте (Приложение №1).

    - В течение трех рабочих дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса коммерческих предложений и закупочную документацию

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса коммерческих предложений не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи коммерческих предложений. Изменение предмета запроса коммерческих предложений не допускается.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного выше решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса коммерческих предложений и на сайте электронной площадки.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи коммерческих предложений. Изменение предмета запроса коммерческих предложений не допускается.

    - В течение двух дней  со дня принятия решения о внесении изменений в закупочную документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения закупочной документации, и в течение двух дней направляются письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена закупочная документация.

    - Участники размещения заказа, использующие закупочную документацию с официального сайта www.zakupki.gov.ru и сайта электронной площадки www.a-k-d.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и в закупочную документацию, размещенные на указанных сайтах.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса коммерческих предложений и закупочную документацию, размещенными надлежащим образом.

### 3.4. Отказ от проведения запроса коммерческих предложений

### 3.4.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной площадки www.a-k-d.ru извещение о проведении запроса коммерческих предложений, вправе отказаться от его проведения без заключения договора по его результатам в любое время.

### 3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в порядке, установленном для размещения на официальном сайте и на сайте электронной торговой площадки.

### 3.4.3. Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в запросе коммерческих предложений (если оно предусмотрено закупочной документацией), в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса коммерческих предложений.

4. Порядок подготовки и подачи коммерческого предложения

4.1. Язык документов, входящих в состав коммерческого предложения

4.1.1. Коммерческое предложение, вся корреспонденция и документация, связанная с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

4.1.2. Документы, входящие в состав коммерческого предложения, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

4.1.3. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Валюта коммерческого предложения

4.2.1. Цены в коммерческом предложении должны быть выражены в российских рублях.

4.3. Затраты на подготовку коммерческого предложения

4.3.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой коммерческого предложения и участием в запросе коммерческих предложений. Заказчик не несет ответственность и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от результатов закупочной процедуры.

4.4. Требования к оформлению коммерческого предложения

4.4.1. Каждый участник закупки может подать только одно коммерческое предложение в отношении каждого предмета запроса коммерческих предложений (лота).

4.4.2. Коммерческое предложение действительно в течение срока, указанного участником размещения заказа в тексте предложения, однако в любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений в соответствии с требованиями настоящей документации, действующего законодательства Российской Федерации и регламента электронной торговой площадки. В течение этого времени участник сохраняет все условия, предложенные в своем коммерческом предложении.

4.4.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более коммерческих предложений при условии, что поданные ранее коммерческие предложения таким участником не отозваны, все коммерческие предложения такого участника закупки не рассматриваются.

4.4.4. Документы и сведения в составе коммерческого предложения, направляются участником размещения заказа в форме электронных документов. Победитель, либо участник с которым заключается договор (при уклонении от заключения договора победителя), обязан в течение трех рабочих дней после определения победителя предоставить Заказчику оригиналы документов, входящих в состав его коммерческого предложения.

4.4.5. Перечень обязательных сведений и документов, входящих в коммерческое предложение, приведен в Информационной карте (Приложение №1).

4.4.6. Все документы конкурсной заявки должны быть представлены в виде скан-копий оригиналов документов в формате согласно регламенту электронной торговой площадки.

4.4.7. Все документы, входящие в коммерческое предложение, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены.

4.4.8. Коммерческое предложение должно быть составлено по форме, установленной закупочной документацией, и  подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника закупки.

4.4.9. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими коммерческое предложение (или лицами, действующими на основании доверенности).

4.5. Порядок подачи коммерческих предложений

4.5.1. Порядок работы участника размещения заказа прописан в Правилах работы электронной торговой площадки. Электронный адрес торговой площадки указан в Информационной карте (Приложение №1).

4.5.2. Для участия в запросе коммерческих предложений в электронном виде участник должен заполнить соответствующую форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части электронной торговой площадки в разделе Подать заявку и прикрепить коммерческое предложение (в виде файлов). Подача коммерческих предложений должна быть проведена в сроки, указанные в Информационной карте (Приложение №1).

4.6. Внесение изменений в коммерческое предложение и его отзыв

4.6.1. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку на участие в электронной процедуре не позднее окончания срока подачи заявок. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

4.6.3. Порядок отзыва заявки регламентируется Правилами работы электронной торговой площадки.

5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений, условия их отклонения

- 5.1. В срок, указанный в Информационной карте (Приложение №1), Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет коммерческие предложения, представленные участниками размещения заказа на электронной торговой площадке.

- 5.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление коммерческих предложений производится Комиссией в сроки, указанные в Информационной карте (Приложение №1).

- 5.3. Комиссия рассматривает коммерческие предложения и участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным в закупочной документации.

### 5.4. В ходе рассмотрения коммерческих предложений Заказчик по решению Комиссии имеет право уточнять коммерческие предложения в следующем порядке:

### 5.4.1. затребовать у участника размещения заказа отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (учредительные документы, лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание коммерческого предложения от имени участника размещения заказа; документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

### 5.4.2. исправлять выявленные в коммерческом предложении арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в предложении, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в коммерческом предложении; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в коммерческом предложении. Исправление иных ошибок не допускается;

### 5.4.3. запрашивать о разъяснении положений коммерческих предложений. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа коммерческого предложения, включая изменение условий (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

- Просьба об уточнении и ответ на нее должны подаваться в письменном виде (по электронной почте).

5.5. При рассмотрении коммерческих предложений участник закупки не допускается Комиссией к участию в запросе коммерческих предложений в случае:

- несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и настоящей закупочной документацией;

- непредставления определенных закупочной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом закупки;

- несоответствия оформления коммерческого предложения требованиям закупочной документации, в том числе наличия в таких коммерческих предложениях ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора;

- в случаях, указанных в п. 2.2. настоящей закупочной документации.

Отказ в допуске к участию в запросе коммерческих предложений по иным основаниям не допускается.

### 5.6. Коммерческие предложения оцениваются исходя из критериев, установленных в Информационной карте (Приложение №1).

### 5.7. Содержание и значимость критериев, порядок оценки коммерческих предложений установлены в Информационной карте (Приложение №1).

### 5.8. Решение закупочной комиссии оформляется в виде Протокола рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня окончания проведения рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений.

### 5.9. Указанный протокол формируется и размещается на сайте электронной торговой площадки в сроки, установленные Правилами работы электронной площадки, а также размещается Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в течение 3 дней со  дня его подписания.

6. Порядок оценки и сопоставления коммерческих предложений, определение победителя

### 6.1. Сумма значимостей критериев оценки предложений, установленных в закупочной документации, составляет 100 процентов.

Оценка заявок на участие в запросе коммерческих предложений осуществляется с использованием рейтингового метода.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах и указана в Информационной карте (Приложение №1). При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Итоговый рейтинг предложения рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки предложения, установленных закупочной документацией, умноженных на их значимость.

В случае проведения запроса коммерческих предложений по нескольким лотам, оценка и сопоставление коммерческих предложений, и определение победителя ведется по каждому лоту отдельно.

Присуждение каждому коммерческому предложению порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора (лота) производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению (лоту).

Коммерческому предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае если при расчете баллов два участника получили равное количество баллов, номер один присваивается предложению, которое поступило раньше.

6.2. Цена договора

Максимальный рейтинг по критерию «цена договора» – 100 баллов – присуждается предложению, которое содержит минимальную цену договора (лота). Рейтинг остальных предложений рассчитывается по формуле:

Rai  = (Amin \ Ai)*100, где:

Rai  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;

Amin – минимальная цена договора (лота), предложенная участниками запроса коммерческих предложений;

Ai - предложение i-го участника запроса коммерческих предложений по цене договора (лота).

Для расчета итогового рейтинга по критерию, рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «цена договора» (цена лота) умножается на соответствующую указанному критерию значимость (п.6.1. Информационной карты).

### 6.3.  Срок предоставления гарантии качества

При оценке предложений по критерию «срок предоставления гарантии качества товара».

Максимальный рейтинг по критерию – 100 баллов – присуждается предложению, которое содержит максимальный срок предоставления гарантии качества. Рейтинг остальных предложений рассчитывается по формуле:

Rgi  = (Gi \ Gmax)*100, где:

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;

Gi - предложение i-го участника запроса коммерческих предложений по сроку предоставления гарантии качества.

Gmax – максимальный срок предоставления гарантии качества, предложенный участниками запроса коммерческих предложений.

### Для получения итогового рейтинга по предложению, рейтинг присуждаемый этому предложению по критерию «срок предоставления гарантии качества» умножается на соответствующую указанному критерию значимость (п. 6.2. Информационной карты).

### 6.4. Срок поставки и монтажа

Максимальный рейтинг по критерию «срок поставки и монтажа» – 100 баллов – присуждается предложению, которое содержит минимальный срок поставки и монтажа. Рейтинг остальных предложений рассчитывается по формуле:

Rpi  = (Pmin \ Pi)*100, где:

Rpi  - рейтинг, присуждаемый i-му предложению по указанному критерию;

Pmin – минимальный срок поставки и монтажа, предложенный участниками запроса коммерческих предложений;

Pi - предложение i-го участника запроса коммерческих предложений по сроку поставки и монтажа.

Для расчета итогового рейтинга по критерию, рейтинг, присуждаемый этому предложению по критерию «срок поставки и монтажа» умножается на соответствующую указанному критерию значимость (п.6.3. Информационной карты).

6.5. Закупочная комиссия при проведении оценки и сопоставления коммерческих предложений может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами.

6.6. В случае, если в нескольких коммерческих предложениях на участие в запросе коммерческих предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие предложения получили одинаковые итоговые значения (равные рейтинговые места), меньший порядковый номер присваивается предложению на участие в запросе коммерческих предложений, которое поступило ранее других коммерческих предложений на участие в запросе коммерческих предложений, содержащих такие условия.

- 6.7. На основании результатов оценки и сопоставления коммерческих предложений на участие в запросе коммерческих предложений закупочная комиссия определяет победителя запроса коммерческих предложений по каждому лоту отдельно. Победителем запроса коммерческих предложений признается участник запроса коммерческих предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и предложению на участие в запросе коммерческих предложений которого присвоен первый номер, исходя из критериев оценки коммерческих предложений на участие в запросе коммерческих предложений, их содержания и значимости, указанных в Информационной карте (Приложение №1) настоящей закупочной документации.

- 7.  Заключение договора по результатам проведенного запроса предложений

- 7.1. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений передает победителю договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в коммерческом предложении, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации; либо в типовой договор приложенный победителем запроса коммерческих предложений к собственному коммерческому предложению, если содержание данного договора не противоречит настоящей закупочной документации.

- 7.2. Победитель запроса коммерческих предложений не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.3. В случае, если победитель запроса коммерческих предложений в течение четырех рабочих дней с момента получения договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник может быть признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

- 7.4. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании  понуждения победителя запроса коммерческих предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником, коммерческому предложению которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника, коммерческому предложению которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 7.5. В случае уклонения участника закупки, коммерческому предложению которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса коммерческих предложений несостоявшимся.

7.6. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем запроса коммерческих предложений, либо (при уклонении победителя запроса коммерческих предложений от заключения договора) с участником, с которым заключается такой договор, в случае установления факта несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и/или закупочной документацией, либо предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных закупочной документацией. В этом случае Заказчик оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня после его подписания.

7.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора, если победитель запроса коммерческих предложений, либо участник с которым заключается договор, не предоставит Заказчику документы в соответствии с п. 4.4.4. настоящей документации.

7.8. В случае проведения запроса коммерческих предложений по нескольким лотам, договор заключается по каждому из лотов отдельно. Договор заключается в обычной письменной форме.

Приложение № 1

к закупочной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 1. | Сведения о Заказчике |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Открытое акционерное общество «Тольяттинская энергосбытовая компания» |  |
| 1.2. | Место нахождения Заказчика | 445030, РФ, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31, А |  |
| 1.3. | Почтовый адрес Заказчика | 445030, РФ, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31, А |  |
| 1.4. | Сайт, на котором размещена закупочная документация | www.zakupki.gov.ru |  |
| 1.5. | Сайт электронной площадки | www.a-k-d.ru |  |
| 1.6. | Контактное лицо Заказчика по закупочной процедуре | ### Номер контактного телефона: 8 (8482) 556-300 (доб.322) Купрюшкина Ольга Викторовна Номер контактного телефона по техническим вопросам: 8 (8482) 556-300 (доб.305) Кузьмин Максим Александрович Адрес электронной почты: office@tek63.ru; Факс: 8 (8482) 555-318 |  |
| 2. | Общая информация о закупке |  |  |
| 2.1. | Предмет договора | Модернизация центра обработки данных |  |
| 2.2. | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | 648 000 (Шесть сот сорок восемь тысяч) рублей,в т.ч. НДС Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость товара с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении. |  |
| 2.3. | Классификация товаров (работ, услуг) по ОКДП | 3020321 Устройства питания стационарные |  |
| 2.4. | Количество поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 4 закупочной документации) |  |
| 2.5. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | РФ, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31, А |  |
| 2.6. | Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Не более 14 календарных дней |  |
| 2.7. | Порядок осуществления расчетов | Расчеты за товар (работы, услуги) будут производиться Заказчиком в российских рублях, в безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в Проекте договора (Приложение № 5 закупочной документации) |  |
| 2.8. | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора | Не допускается |  |
| 2.9. | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе коммерческих предложений (лоте) | Не предоставляются |  |
| 2.10. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |  |
| 2.11. | Минимальный срок предоставления гарантии качества товара | Не менее 12 месяцев |  |
| 2.12. | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрено |  |
| 3. | Предоставление закупочной документации |  |  |
| 3.1. | Срок предоставления закупочной документации | В соответствии со сроком подачи коммерческих предложений |  |
| 3.2. | Место и порядок предоставления закупочной документации | 3.2.1. Заинтересованные лица могут получить полный комплект закупочной документации в электронной форме бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru. 3.2.2. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте о предоставлении закупочной документации путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу закупочную документацию на указанный электронный адрес. Предоставление документации осуществляется без взимания платы |  |
| 4. | Подача коммерческих предложений |  |  |
| 4.1. | Место подачи коммерческих предложений | на сайт электронной торговой площадки www.a-k-d.ru |  |
| 4.2. | Дата и время начала подачи коммерческих предложений | «25» февраля 2014 г. в 08-00 по местному времени |  |
| 4.3. | Дата и время окончания подачи коммерческих предложений | «03» марта 2014 г. в 17-00 по местному времени |  |
| 4.4. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений закупочной документации | ### Дата начала предоставления разъяснений положений закупочной документации 25 февраля 2014 года; ### дата окончания предоставления разъяснений положений закупочной документации 27 февраля 2014 года. |  |
| 4.5. | Перечень обязательных сведений и документов, входящих в коммерческое предложение | - Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Приложением № 2. ### 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещения о проведении запроса коммерческих предложений. ### Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или надлежащим образом заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещения о проведении запроса коммерческих предложений. ### 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (право действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, коммерческое предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по образцу, представленному в Приложении № 5 настоящей закупочной документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, коммерческое предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. ### 4. Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника размещения заказа. ### 5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой. ### 6. Предложения об условиях исполнения договора, не противоречащие настоящей закупочной документации. ### 7. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. ### 8. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса коммерческих предложений (лицензии, свидетельства СРО и т.п.) |  |
| 5. | Регламент закупочной процедуры |  |  |
| 5.1. | Дата и время открытия доступа к заявкам участников (коммерческим предложениям) | «03» марта 2014 г. в 17 ч.00 мин. (время местное) |  |
| 5.2. | Дата и время рассмотрения, оценки и сопоставления коммерческих предложений | «04» марта 2014 г. в 10 ч.00 мин. (время местное) |  |
| 6. | Критерии оценки и сопоставления |  |  |
|  | Наименование критерия / показателя критерия |  | Значимость критерия |
| 6.1. | Цена договора ### Для оценки и сопоставления коммерческих предложений по данному ценовому критерию принимается цена договора, указанная участником размещения заказа в коммерческом предложении. Процедура оценки коммерческих предложений по критерию указана в п.6.2. настоящей закупочной документации |  | 20% |
| 6.2. | Срок предоставления гарантии качества Оцениваются сроки предоставления гарантии качества. Процедура оценки коммерческих предложений по критерию указана в п.6.3. настоящей закупочной документации |  | 30% |
| 6.3 | Срок поставки и монтажа Оцениваются срок поставки и монтажа оборудования. Процедура оценки коммерческих предложений по критерию указана в п.6.4. настоящей закупочной документации |  | 50% |
|  | Совокупная значимость критериев: |  | 100% |
| 7. | Требования к участникам закупки |  |  |
| 7.1. | - Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельства СРО и т.п.) |  |  |
| 7.2. | Участник закупки должен соответствовать требованиям Заказчика, установленным закупочной документацией, в том числе Техническим заданием (Приложение №6) |  |  |
| 7.3. | - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть возбуждено процедур банкротства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях |  |  |
| 7.4. | - Участник закупки не должен иметь незаконченного исполнительного производства |  |  |
| 7.5. | - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |
| 7.6. | Участник закупки должен составить коммерческое предложение по форме и в объеме, установленными закупочной документацией. Из текста коммерческого предложения должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика |  |  |
| 8. | Порядок подписания договора |  |  |
| 8.1. | Договор должен быть подписан не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о победителе |  |  |

Приложение № 2

к закупочной документации

на фирменном бланке участника

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения с Открытым акционерным обществом «Тольяттинская энергосбытовая компания»  договора _____________________________________________

(указывается предмет договора)

1. Изучив закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу коммерческих предложений законодательство и нормативно-правовые акты, _______________________________ (наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице _____________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе коммерческих предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящее коммерческое предложение.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ и всех иных расходов, необходимых для исполнения Договора и/или которые могут возникнуть при его исполнении) | руб. |  |  |
| 2. | Срок предоставления гарантии качества | мес. |  |  |
| 3. | Срок поставки и монтажа | дней |  |  |

### 3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящего коммерческого предложения, являются неотъемлемой частью коммерческого предложения для участия в запросе коммерческих предложений.

### 4. Данное коммерческое предложение действительно в течение __ календарных дней.

### 5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации и ее технической части, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

### 6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса коммерческих предложений, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

### 7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

8. Настоящим коммерческим предложением сообщаем, что в отношении

_________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц),

_____________________________________________________________________________ (наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии исполнительного производства, деятельность не приостановлена, а также, что не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный  год.

### 9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в коммерческом предложении информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем коммерческом предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

10. В  случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «ТЭК» на  поставку  товара  (выполнение  работ,  оказание услуг) в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями наших предложений.

### 11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса коммерческих предложений, а победитель запроса коммерческих предложений не предоставит подписанный договор в срок, указанный в закупочной документации настоящего запроса коммерческих предложений, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашего предложения.

### 12. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________ (наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

13. Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам организационного  характера  и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________.(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес, e-mail).

14. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

ОГРН_________________________,

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

___________________________________________________________________________

16.  К  настоящему коммерческому предложению прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашего коммерческого предложения:

1.  __________________________  на __________ листах;

2.  ___________________________ на __________ листах;

3.____________________________ на __________ листах.

Участник размещения

заказа/уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

М.П.               (подпись)

Приложение № 3

к закупочной документации

### На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ N ____

г. _______________

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) - участник размещения заказа:

__________________________________________________________ (далее - доверитель)

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании _________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ________________________________________--------_ (далее - представитель),

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ N _________ выдан ________________ «____» ________________

представлять интересы доверителя в запросе коммерческих предложений __________________ (далее - запрос коммерческих предложений),

(указать наименование предмета запроса коммерческих предложений),

проводимом ________________________________________________________________

(указать название Заказчика и уполномоченного органа)

### Представитель уполномочен от имени доверителя подавать Заказчику, закупочной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая коммерческое предложение, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в запросе коммерческих предложений.

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ____________________ _____ г.

Участник размещения

заказа/уполномоченный представитель                     _________________(Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение № 4

к закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Постановка задачи

Работы в рамках настоящего Договора предполагают модернизацию центра обработки данных (далее ЦОД), а именно поставку и установку источников бесперебойного питания (далее ИБП) с внешними аккумуляторными батареями; настройку аппаратного и программного обеспечения ЦОД для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией ЦОД при кратковременных отключениях, просадках и всплесках напряжения питающей сети, обеспечение автоматического штатного отключения всех предоставляемых ЦОД сервисов и аппаратного обеспечения при долговременных отключениях питающей сети.

- Характеристика объекта

Объектом поставки является основной ЦОД, расположенный по адресу 445030, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31A.

- Требования к оборудованию

  - Общие требования

Все аппаратные средства должны быть новыми, выпущенными не ранее 2013 года, имеющими торговую марку, комплектующие – не бывшие в употреблении.

Качество поставляемого товара  должно соответствовать государственным стандартам качества, техническим условиям и иметь все необходимые сертификаты.

Все поставляемые компоненты товара должны быть полностью совместимы между собой и аппаратным обеспечением ЦОД.

Требования к мощности

ИБП при кратковременных отключениях, просадках и всплесках напряжения питающей сети должны обеспечивать бесперебойное электроснабжение ЦОД. При долговременном отключении электросети время резервирования батарей при 25% нагрузке должно составлять 60 минут, при 50% нагрузке 30 минут.

Суммарная мощность ИБП должна предусматривать возможность расширения мощности ЦОД на 50% без оснащения дополнительными ИБП.

Для обеспечения отказоустойчивости ЦОД необходимо 2 комплекта ИБП и внешних аккумуляторных батарей.

Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте ИБП и внешних аккумуляторных батарей должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ИБП и внешние аккумуляторные батареи должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по 
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» при обслуживании ЦОД в процессе эксплуатации.

Требования по размещению и подключению оборудования

ИБП и внешние аккумуляторные батареи размещается в помещении ЦОД и подключается к существующим системам распределения питания на основании предоставляемого Заказчиком проектной документации, в т.ч. строительных, монтажных планов, планов и схем электропитания и электрораспределения в помещении ЦОД.

Подключение локальной сети Заказчика осуществляется на основании рабочей документации разработанной на основании этого технического задания.

Требования по эргономике и технической эстетике

Все оборудование должно устанавливаться в 19" монтажные шкафы. Уровень освещенности коммутационных и лицевых панелей оборудования должен соответствовать действующим у Заказчика санитарным нормам и обеспечивать комфортные условия работы.

Требования к стандартизации и унификации

Имена активного сетевого и вычислительного оборудования должны быть уникальными в масштабе существующей инфраструктуры.

Сетевая адресация активного сетевого и вычислительного оборудования должна быть уникальной в масштабе существующей инфраструктуры.

Гарантийное обслуживание

Все поставляемые товары должны быть обеспечены гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента принятия их Заказчиком.

В течение срока гарантии ремонт и обслуживание оборудования осуществляется по месту его установки в офисе Заказчика, а в случае необходимости проведения работ в сервисном центре производителя, Подрядчик должен обеспечить погрузку, разгрузку, подъем и доставку гарантийного оборудования в сервисный центр и обратно силами и транспортом Подрядчик.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется соответствующий акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков.

Представитель Подрядчика обязан прибыть для составления акта в течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с привлечением для его составления представителя любой незаинтересованной организации.

Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных Работах за свой счёт в течение 24 часов с момента составления акта, если иные сроки не оговорены Сторонами при его подписании.

Если Подрядчик не устранит в определенные выше сроки выявленные недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе устранить эти недостатки своими силами либо привлечь для их устранения третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить причиненные Заказчику убытки.

Поставляемое Оборудование должно обслуживаться как минимум в двух сервисных центрах на территории городов Тольятти или Самара, авторизованных производителем данного Оборудования, имеющих право производить гарантийное и послегарантийное обслуживание.

  - Требования к ИБП

- Топология – двойное преобразование;

- Выходная мощность – не менее 10000ВА / 8000Вт;

- Номинальное выходное напряжение – 230В;

- Номинальное входное напряжение – 230В;

- Диапазон входного напряжения – 160-280В;

- Выходная частота – 50/60Гц;

- Входная частота – 50/60Гц;

- Тип формы выходного напряжения – синусоидальный сигнал;

- Количество выходных разъемов питания – не менее 8;

Тип выходных разъемов питания – IEC 320 C13 (4), IEC 320 C19 (4), Hard Wire 3-wire (H N + G), IEC Jumpers (4);

- Возможность установки в стойку – да;

- Интерфейсный порт – DB-9 для RS-232, RG-45 10/100 Base-T, SmartSlot;

- Высота (в юнитах) – не более 6 U;

- Вес – не более 120 кг.

Количество – 2 шт.

  - Требования к внешней аккумуляторной батарее

- Емкость батареи по заданному уровню напряжения – не менее 1920;

- Возможность установки в стойку – Да;

- Высота (в юнитах) – не более  3 U;

- Вес – не более 92 кг.

Количество – 2 шт.

- Требования к составу и содержанию работ

При модернизации  ЦОД Подрядчик должен выполнить следующие работы:

разработка рабочей документации;

разработка программы и методик испытаний для сдачи ЦОД в эксплуатацию;

поставка оборудования;

монтаж и настройка оборудования, настройка программного обеспечения  ЦОД;

Приемо-сдаточных испытания Системы.

  - Разработка рабочей документации

Подрядчик осуществляет проектирование обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией ЦОД с учетом следующих требований:

Проектное решение составляется всего серверного парка ЦОД и сервисов размещенных на нем.

Бесперебойное снабжения электроэнергией ЦОД должно поддерживать следующий режим функционирования – 24х7.

Бесперебойное снабжения электроэнергией ЦОД должно поддерживать два режима работы:

- Нормальный режим (основной режим);

- Аварийный режим.

Нормальном режим предполагает бесперебойное снабжение электроэнергией ЦОД. В случае долговременных отключений электросети данный режим обеспечивает время работы, достаточное для автоматического штатного отключения всех предоставляемых ЦОД сервисов и аппаратного обеспечения, но не менее 60 минут (при 25% нагрузке).

Аварийный режим характеризуется отказом одного из ИБП. В случае долговременных отключений электросети данный режим обеспечивает время работы достаточное для автоматического штатного отключения всех предоставляемых ЦОД сервисов и аппаратного обеспечения, но не менее 30 минут (при 50% нагрузке).

При переходе в аварийный режим должен быть разработан комплекс мероприятий по устранению причины возникновения аварийной ситуации.

Система должна быть спроектирована с целью минимизации отказов оборудования и минимизации программных ошибок в случаях прерывания снабжения электросети. Система не должна требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления. Все специалисты должны работать с нормальным графиком работы не более 8 часов в сутки. Системный администратор должен иметь возможность осуществлять следующие манипуляции с Системой:

- Установка, настройка и мониторинг работоспособности  ИБП и емкости батарей;

- Устранение нештатных и аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

Результат проектирования Подрядчик оформляет в виде «Проектных решений по бесперебойному снабжению электроэнергией ЦОД».

Рабочая документация должна содержать следующие взаимоувязанные материалы

- система условных обозначений используемых устройств;

- технические условия для установки и подключения оборудования;

- схема организации связи;

- план размещения оборудования в помещениях;

- схема размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблица кабельных соединений;

- спецификация основного оборудования и материалов.

Разработка проектных решений должна осуществляться в соответствии с Техническим Заданием, исходными данными, предоставляемыми Заказчиком и результатами, полученными в ходе обследования объекта Заказчика.

  - Монтаж и настройка оборудования, настройка программного обеспечения ЦОД.

Монтаж оборудования выполняется в соответствии с рабочей документацией и состоит из следующих последовательных операций:

- монтаж ИБП и внешних аккумуляторных батарей;

- подключение ИБП к подсистемам электропитания и ЛВС;

- подключение аппаратного обеспечения ЦОД к ИБП;

Настройка автоотключения предоставляемых ЦОД сервисов и аппаратного обеспечения состоит из следующих последовательных операций:

- настройка аппаратного обеспечения ЦОД;

- настройка программного обеспечения предоставляемых сервисов ЦОД;

- тестирование оборудования и (при необходимости) обновление встроенного ПО (firmware);

- настройка IP адресации;

- создание подсистемы мониторинга;

- участие совместно со специалистами Заказчика в проведении приемо-сдаточных испытаний, по результатам которых ЦОД сдается в постоянную эксплуатацию.

- Требования к Исполнителю работ.

- Наличие Службы Технической Поддержки в штатном расписании компании Исполнителя.

- Наличие проектного офиса  Исполнителя в Самарской области.

- Наличие информационной системы учета инцидентов с возможностью регистрации обращений, направленных исполнителю по электронной почте, по телефону, а также через web-интерфейс. Исполнитель обязан предоставить доступ Заказчику к информационной системе учета инцидентов для контроля выполнения работ по отдельным обращениям и договору в целом.

- Исполнитель должен иметь сертификат по международному стандарту ISO 9001-2008.

- Исполнитель должен иметь в штате не менее 2х сотрудников, аттестованных по электробезопасности не ниже 4-й группы.

| Подрядчик: _________________________ /__________/ | Заказчик: ______________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 5

к закупочной документации

Договор № __________

г. Тольятти							«__» ___________ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Тольяттинская энергосбытовая компания» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Краснова Аркадия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое  в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________________, действующего на основании _________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации центра обработки данных Заказчика (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

  - Подрядчик обязуется поставить за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, оборудование в соответствии со Спецификацией оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Оборудование).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Поставить Заказчику перечисленное в Приложении № 2 Оборудование в течение ______________ дней со дня подписания Договора.

    - Выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в срок и в порядке, установленном Договором.

    - Выставить Заказчику счета-фактуры в порядке и в срок, установленные законодательством.

    - Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении  информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.

  - Заказчик обязан:

    - Принять и оплатить выполненные Работы в срок и в порядке, которые установлены Договором.

    - Принять и оплатить Оборудование, в соответствии со Спецификацией, а также обеспечить присутствие при приемке Оборудования своего представителя, полномочия которого подтверждаются оригиналом надлежаще оформленной доверенности.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполнения Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Заказчик принимает Оборудование по количеству, ассортименту, комплектности, качеству и целостности упаковки на складе Заказчика.

  - Поставка Оборудования осуществляется путем передачи его на складе Заказчика  уполномоченному представителю Заказчика на основании оригинала доверенности и сопровождается оформлением товарной накладной. Место передачи Оборудования расположено по адресу: 445030, г. Тольятти, ул. 70 лет Октября, 31A.

  - Принятие Оборудования Заказчиком по количеству, ассортименту, комплектности, качеству и целостности упаковки производится непосредственно в момент передачи Оборудования визуальным осмотром и подтверждается оформлением товарной накладной.

  - Приемка Оборудования производится надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

  - При обнаружении в ходе приемки несоответствия количества, ассортимента, комплектности, качества и целостности упаковки принимаемого на складе Оборудования условиям Договора,  Стороны составляют рекламационный акт в месте приемки Оборудования, указывающий наименование Оборудования, реквизиты товарно-сопроводительных документов, перечень выявленных несоответствий и недостатков, дату и место приемки.

  - Никакие претензии Заказчика в отношении единицы Оборудования не могут служить основанием для непринятия Заказчиком всей партии Оборудования, поставляемого по настоящему Договору.

  - В случаях, когда Заказчик в нарушение настоящего Договора отказывается принять Оборудование, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплатить Оборудование  или вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик обязан в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №3 к Договору), сдать результат Работ по каждому этапу Заказчику по подписанным Подрядчиком Актам о выполненных работах (далее – Акт).

  - Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после сдачи ему результата Работы с участием Подрядчика принять выполненные Работы (результат Работ), подписав Акт, или письменно уведомить Подрядчика об отказе от подписания Акта с указанием недостатков в Работах и сроков их устранения.

  - Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки в результатах Работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.

  - Приемка Заказчиком Работ (Результата Работ) после устранения недостатков производится в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Начало выполнения работ: «__» ___________ 2014 г.

  - Конечный срок выполнения работ: «__» ___________ 2014 г.

  - Подрядчик имеет право выполнить Работы по настоящему Договору досрочно.

  - Сроки завершения отдельных этапов (промежуточные сроки) указаны в Календарном плане (Приложение №3).

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора составляет _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (18%) _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек)..

- Стоимость Работ составляет  _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (18%) _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек).

- Стоимость Оборудования согласно Приложению 2 составляет _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС (18%) _________________ руб. ___ коп. (______________________________________ рублей ___ копеек).

  - Оплата Заказчиком Оборудования и выполненных работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента с момента подписания Акта приема–сдачи работ обеими Сторонами.

  - Расчеты осуществляются платежными поручениями. Обязанность Заказчика оплатить работы считается исполненной в момент зачисления соответствующей суммы на указанный в разделе 16 Договора корреспондентский счет банка, обслуживающего Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае нарушения предусмотренного Календарным планом какого-либо конечного срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1%  от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ.

  - При несвоевременной поставке Оборудования, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Оборудования по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Оборудования.

  - Подрядчик несет ответственность за качество поставляемого Оборудования, за его количество, ассортимент, комплектность (определяется Спецификацией к настоящему договору), за отсутствие физических дефектов.

  - В случае нарушения установленного пунктом 6.2 Договора срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.

  - За задержку оплаты Оборудования на срок, превышающий срок, оговоренный в п. 6.2  настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Оборудования.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику в порядке, установленном в пунктах 7.7-7.9 настоящего Договора, убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по выставлению счетов-фактур, предусмотренной пунктом 2.1.3 настоящего Договора.

  - В случае если Подрядчик в нарушение обязанности, предусмотренной в пункте 2.1.3 настоящего Договора, не выставил Заказчику в установленные сроки счета-фактуры на отгруженные товары, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Подрядчик обязан был предъявить Заказчику в указанных счетах-фактурах.

  - В случае отказа Заказчику налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Подрядчиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Подрядчиком с нарушением требований пункта 2.1.3 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения  возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами  суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Подрядчиком порядка составления счетов-фактур.

  - В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 7.8 настоящего Договора, Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, составляет ___ месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.

  - Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет ___ месяцев с момента его поставки на склад Заказчика и оформления товарной накладной, но не менее 1 (одного) года с даты поставки Заказчику.

  - Подрядчик не несет гарантийных обязательств в случае обнаружения недостатков, возникших в результате неправильного использования Заказчиком Оборудования, механических повреждений, возгорания, попадания жидкостей, а также в результате произвольного изменения Заказчиком или иным лицом компонентов Оборудования, несвоевременного проведения технического обслуживания Оборудования или  нарушением в правилах обслуживания. Гарантия не распространяется на части Оборудования, подвергнутые несанкционированному Подрядчиком ремонту или модификациям, произведенным Заказчиком.

  - В течение срока гарантии ремонт и обслуживание Оборудования осуществляется по месту его установки в офисе Заказчика, а в случае необходимости проведения работ в сервисном центре производителя, Подрядчик должен обеспечить погрузку, разгрузку, подъем и доставку гарантийного Оборудования в сервисный центр и обратно силами и транспортом Подрядчика.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется соответствующий акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков.

  - Представитель Подрядчика обязан прибыть для составления акта в течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт в одностороннем порядке с привлечением для его составления представителя любой незаинтересованной организации.

  - Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных Работах за свой счёт в течение 24 часов с момента составления акта, если иные сроки не оговорены Сторонами при его подписании.

9.8   Если Подрядчик не устранит в определенные п. 9.7. настоящего договора сроки выявленные недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе устранить эти недостатки своими силами либо привлечь для их устранения третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить причиненные Заказчику убытки.

9.9    Поставляемое Оборудование должно обслуживаться как минимум в двух сервисных центрах на территории городов Тольятти или Самара, авторизованных производителем данного Оборудования, имеющих право производить гарантийное и послегарантийное обслуживание.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Каждая из Сторон согласна считать конфиденциальной информацию, составляющую коммерческую тайну, а именно: настоящий Договор, все Приложения к нему (за исключением Приложений, в которых прямо указано, что они являются публичными документами), любые дополнения к нему, подписанные обеими Сторонами, а также «Коммерческую тайну Подрядчика» и «Коммерческую тайну Заказчика».

  - «Коммерческая тайна Подрядчика» означает любую информацию Подрядчика, помеченную грифом «Коммерческая тайна» в соответствии с требованием законодательства Российского Федерации о коммерческой тайне.

  - «Коммерческая тайна Заказчика» означает информацию о деятельности Заказчика, помеченную грифом «Коммерческая тайна» в соответствии с требованием законодательства Российского Федерации о коммерческой тайне.

  - В случае предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, в устной форме, ее конфиденциальность должна быть подтверждена в письменной форме одновременно с предоставлением такой информации, с нанесением на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

  - Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно третьим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую информацию кроме как для целей исполнения Договора.

  - Сторона, получившая конфиденциальную информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

  - Конфиденциальная информация может предоставляться тем из работников Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной информации.

  - Ни одна из Сторон не несет обязательства рассматривать как конфиденциальную или следовать каким-либо ограничениям применительно к условиям настоящего Договора по использованию, раскрытию или классификации информации - все предоставленные другой стороной (здесь и далее «Предоставляющая сторона») сведения, которые:

    - Были правомерно получены и известны получателю до момента их раскрытия Предоставляющей стороной;

    - Общеизвестны или могут быть легко получены любой третьей стороной, в обычном порядке осуществляющими свою деятельность в области компьютерных разработок, разработки процессов, программирования или же в среде, аналогичной сфере деятельности Заказчика;

    - Без каких-либо ограничений доводятся Предоставляющей стороной до сведения какого-либо третьего лица, фирмы или структуры (включая государственные структуры или учреждения);

    - Независимо подготовлены их получателем без какого-либо обращения к Коммерческой тайне;

    - Общедоступны в настоящее время или станут общедоступными впоследствии без нарушения положений настоящего Договора, или же могут быть в законном порядке получены одной из Сторон от какой-либо третьей Стороны.

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за раскрытие конфиденциальной информации в таких случаях, когда такое раскрытие происходит, несмотря на предпринимаемые соответствующей стороной меры по защите информации, степень эффективности и адекватность которых аналогичны мерам, реализуемым такой Стороной в обычном порядке в отношении собственной конфиденциальной информации.

  - Ни одна из Сторон не имеет право использовать имя противной Стороны, либо другим образом упоминать, что другая Сторона готовила, утверждала или другим образом участвовала в подготовке какого-либо документа, предоставляемого третьей стороне, без письменного разрешения другой Стороны. Оглашение факта выполнения Подрядчиком работ Заказчику не отменяет юридической силы данного пункта.

  - В случае нарушения условия конфиденциальности виновная Сторона обязана возместить другой Стороне Договора все документально подтвержденные убытки, при условии наличия причинно-следственной связи между виновными действиями Стороны и документально подтвержденными убытками другой Стороны.

  - По окончании настоящего Договора или по требованию одной из Сторон противная Сторона обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней возвратить документы, содержащие коммерческую тайну, которые были получены  принимающей Стороной в ходе исполнения настоящего Договора.

- ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

  - Стороны гарантируют и берут на себя обязательство надлежащим образом соблюдать свои обязательства в соответствии с законодательством РФ о защите информации.

  - Стороны обязуются получать и обеспечивать действие разрешений и одобрений, если таковые необходимы в соответствии с действующим законодательством РФ о защите информации, для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик несет исключительную ответственность за:

Оценку соответствия мер безопасности, указанных в настоящем Договоре, организационно-техническим мероприятиям, осуществляемым для защиты Персональных данных, предоставленных Заказчиком в соответствии с законодательством РФ о защите информации; и инструктирование Подрядчика в отношении обработки и передачи Персональных данных, предоставленных Заказчиком.

  - Подрядчик настоящим обязуется:

    - Применять технические и организационные меры, необходимые для защиты конфиденциальной информации и Персональных данных, предоставленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ;

    - Обрабатывать и передавать Персональные данные, предоставленные Заказчиком в соответствии с  действующим законодательством РФ о защите информации и инструкциями Заказчика.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

  - В случае если стороны не придут к соглашению, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ арбитражном суде Самарской области.

  - В случае одностороннего расторжения Договора со стороны Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать оплаты оказанных работ, не сданных к моменту фактического расторжения Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Подрядчик: _________________________ / | Заказчик: ________________/Краснов А.В./ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к Договору №___________

от «__» ___________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

См. Приложение № 4 к закупочной документации

Приложение № 2
к Договору №_________

от «   »               2014 года

Спецификация Оборудования

| NN | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. |  |  |  |
| 2 |  | шт. |  |  |  |
| 3 |  | шт. |  |  |  |
| 4 |  | шт. |  |  |  |
| 5 |  | шт. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |

| Подрядчик: _________________________ | Заказчик: __________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3
к Договору №_________

от «   »               2014 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ | Стоимость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб. |  |  |  |  |
| В том числе НДС 18%, руб. |  |  |  |  |

| Подрядчик: _________________________ | Заказчик: ________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |