Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку сжиженного и технического газа
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 8. ООСБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Ед изм.
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Газообразный кислород   
	
	ГОСТ 5583-78
	         Поставка в баллонах объемом 40 литров
	м.куб.
	
	6 000
	В срок до 28 февраля 2016г, с учетом требований раздела 7.
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.

	2.
	Газообразный азот   
	
	ГОСТ 9293-74
	Поставка в баллонах объемом 40 литров
	м.куб.
	
	2 000
	В срок до 28 февраля 2016г, с учетом требований раздела 7
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.

	3.
	Сжиженный газ пропан-бутан   
	
	
	Поставка в баллонах объемом 12,24,50 литров
	кг
	
	15 000
	В срок до 28 февраля 2016г, с учетом требований раздела 7
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.. 

	4.
	Азот жидкий 
	
	ГОСТ 9293-74
	Поставка в сосудах дьюара от 5 до 40 литров и вертикальных сосудах от 28 до 660 литров
	л.
	
	43 500
	В В срок до 28 февраля 2016г, с учетом требований раздела 7
	Обязательно наличие сертификата качества. Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.

	5.
	Сжатый воздух в баллонах
	
	
	Поставка в баллонах 40, 50 литров
	м.куб.
	
	300
	В срок до 28 февраля 2016г, с учетом требований раздела 7
	Гарантийный срок  не менее  1 года с даты получения потребителем.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Продукцию принимают партиями. 

Качество и количество продукции проверяют выборочным контролем.

Допускается в соответствии с условиями договора осуществлять проверку сплошным контролем. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение продукции;

- объем продукции в партии.
Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

При первой поставке необходимо представить скан-копии оригиналов протоколов ежегодной проверки знаний у рабочих по требованиям промышленной безопасности и охраны труда, скан-копии оригиналов протоколов результатов системы управления охраной труда (СУОТ), скан-копии оригиналов аттестатов по областям Ростехнадзора: А.1; Б.1.21.; Б.1.23., Б.1.26.; Б.7,2.; Б.8.16 (периодичность аттестации 5 лет).


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Продукцию транспортируют в специальных транспортных средствах в соответствии с правилами ПОГАТ и ДОПОГ. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Продукция должна изготовляться в соответствии требованиями ГОСТ 5583-78 и                           ГОСТ 9293-74  по технологической инструкции, согласованной сторонами.   


РАЗДЕЛ  7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Поставщик и Заказчик должны руководствоваться условиями заключаемого договора, действующим законодательством, «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» № 116 от 26.03.2014, «Правилами безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха» ПБ11-544-03, «Федеральные нормы и правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» № 558 от 21.11.2013г. Поставка осуществляется строго по предварительным заявкам Заказчика, количество и размер партии определяет Заказчик и указывает в заявке. Выполнение заявки в течение двух часов.  Поставщик должен возвращать неисправные баллоны с оформлением заключения об их непригодности. Баллоны и ёмкости с газовой продукцией должны быть освидетельствованы и не иметь неисправностей.  Доставка продукции осуществляется до складских площадок потребителей (подразделений ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ»). Поставщик должен иметь обученный и аттестованный персонал на все виды выполняемых работ, связанные с выработкой и транспортировкой газовой продукции.  Поставка жидкого азота выполняется криогенными транспортными емкостями потребителей V=0,5 куб.м. Поставщик обеспечивает возможность поставки газовой продукции круглосуточно, в том числе и выходные дни.


РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию, ЗАТО  Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, Постноавление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 № «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной  энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченного им лицом только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданином Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безлопастного функционирования института.


4
3

