Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.Г. Цымбал
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение замены силовых кабельных линий с частичной реконструкцией
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Вид процедуры (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений)
	Открытый запрос цены 

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)


	Замена силовых кабельных линий с  частичной реконструкцией



	Начальная максимальная цена договора, рублей
	2 146 083 руб. 70 коп. (два миллиона сто сорок шесть тысяч восемьдесят три рубля семьдесят копеек)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата – по факту выполненных работ

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Без аванса

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 17.05.2015 по 30.10.2015

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров, для нужд ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ


	Требования к участникам закупки
	1.Наличие лицензии на работу с государственной тайной (лицензия ФСБ). 
2.Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ. 
3.Наличие квалифицированного персонала:
- квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию - не менее 7 человек,
- руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности - не менее 2 человек.
3.1.Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО (необходимо приложить копии документов подтверждающих наличие аккредитации).
3.2. Наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.
3.3.Квалификация персонала (повышение квалификации или переподготовки) должна быть подтверждена  копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников.

4. Наличие техники: 
4.1.Гидромолот .
4.2.Автомобиль-самосвал.
4.3.Каток для уплотнения асфальтных и щебеночных покрытий дорожного полотна.

4.4.Электролаборатория для высоковольтных испытаний кабельных линий электропередач
4.5.Оборудование необходимое для 

выполнения работ, согласно прилагаемой ведомости объемов работ на замену силовых кабельных линий.  
5.Опыт выполнения аналогичных работ в течение 3 лет и положительные отзывы о работе.
Работы по субподряду  не допускаются.




Техническое задание
на выполнение работ по замене силовых кабельных линий 
с  частичной реконструкцией

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.
Состав и содержание технического задания
	1. Общие положения, основание.

	Заказчик объекта строительства - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР) определяется в соответствии с положениями «Единого отраслевого структурного закона (положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решения наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.
Вид строительства – замена силовых кабельных линий.

Основание для разработки – План мероприятий по повышению защищенности на ядерно опасных объектах ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом», п.11 (приказ от 19.06.2013 №195/1794-ВР-дсп).

2. Основные технико-экономические показатели объекта.

2.1 Функциональное назначение объекта не изменяется. Назначение заменяемого электрооборудования – электроснабжение 6кВ промышленной площадки.

2.2 Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

2.3 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих замене – не предъявляются.

2.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования – не предъявляются.

2.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов - существующие.

2.6 Перспективная численность работающих на заменяемом оборудовании и обеспеченность трудовыми ресурсами – существующая.

2.7 Объем материалов для проведения замены кабельных линий определяется имеющимся проектом.
2.8 Ориентировочная стоимость работ по замене кабельных линий в ценах 2014г. – 2 146, 084 тыс. руб. 

	3. Требования к выполняемым работам

	3.1 Цель проведения работ – замена имеющейся силовой кабельной линии 6кВ на промышленной площадке.
Задачи - повышение надежности электроснабжения и безопасности в эксплуатации электроустановок сетей электроснабжения, снижение эксплуатационных затрат.

	3.2 Объем выполняемых работ – в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ на замену силовых кабельных линий на промышленной площадке  (Приложение №1).
По окончанию работ по замене силовых кабельных линий  выполнить восстановление благоустройства и дорог согласно  требованиям  действующих нормативов.

	3.3 Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.     
            Заменяемое оборудование является составной частью территориально меняющегося рабочего места с нормальными условиями труда. Опасные и вредные производственные факторы: возможность поражения электрическим током, климатический фактор. Режим рабочего времени при эксплуатации кабельной линии 6кВ в нормальном режиме работы электрических сетей 6 кВ – эпизодический, по утвержденному графику, односменный. 
            Новые рабочие места не создаются. 

            Дополнительные требования к санитарно-гигиеническим условиям труда отсутствуют.

            После завершения замены кабельных линий проведение специальной оценки условий труда согласно федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ для определения класса условий труда не требуется.

	4. Перечень проектной и рабочей документации

	№ п/п

Обозначение

Инвентарный
№
Наименование

Кол-во листов

1
Проектная документация

Э.042-2014
Замена кабельной линии 6кВ от ТП-22Б, яч.1 до ТП-22а, яч.3
3


	             5. Место выполняемых работ

	Подразделение, ответственное за эксплуатацию реконструируемого объекта, место размещения заменяемого объекта - промышленная площадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

	6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не предъявляются. 

	7. Срок (интервал) выполнения работ

	Предполагаемые сроки окончания работ по замене кабельной линии  – 4 квартал 2015 года.

	8. Требования к качеству выполняемых работ – соответствие техническому заданию и требованиям «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ), 6-е и 7-е издание.

	9. Требования к особым условиям работ -  работа в режимных подразделениях.           

	             10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий – 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.

	11. Требования к безопасности выполняемых работ

	В качестве обязательных при выполнении замены кабельных линий должны быть применены:

- Свод правил СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР);

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 № 476/ВР); 

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/ВР);

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 №258-ФЗ);

- СП8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";
- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством энергетики РФ», издания 6 и 7;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 №123 – ФЗ;

- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 №753;

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ;
- Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ-006-97, утвержденные Министерством труда и социального развития РФ постановлением №50 от 27.10.1997;
- Межотраслевые правила по охране труда при электро и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03.Зарегистрированы в Минюсте РФ 18 июня 2003 г.


	12. Требования к результатам работ и порядку приемки

	Порядок сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг  – комиссионное подписание Заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с техническим заданием и исполнительной и рабочей документаций.

	13. Требование к форме представляемой информации

	Проектная документация на замену силовых кабельных линий будет передана после проведения торгов.

	             14. Требования к техническому обучению персонала заказчика - наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ; наличие допуска к работе в электрических установках напряжением до и выше 1000В, допуска к проведению измерений и испытаний в электроустановках до и выше 1000В.


	Ведомость объемов работ на Замену силовых кабельных линий                                                            с частичной реконструкцией от ТП-22Б до ТП-22А

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1,062

	2
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	6

	3
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	35,4

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (грунт просеянный)
	100 м3 грунта
	0,708

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,062

	6
	Прокладка  сигнальной ленты
	1 км
	0,59

	7
	Лента сигнальная
	м
	601,8

	8
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,033

	9
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр:                до 100 мм
	100 м
	0,16

	10
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	16,32

	11
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг
	100 м кабеля
	5,51

	12
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	0,49

	13
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией марки СБ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2
	1000 м
	0,612

	14
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	2

	15
	Муфта термоусаживаемая концевая , марки 3КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	2

	16
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
	1 шт.
	1

	17
	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления
	1 шт.
	1

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	64

	Раздел 2. Благоустройство
	 

	19
	Пробивка проемов в фундаментных блоках L=600мм, ф=100мм
	1 м3
	0,46


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






