
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
по закупкам и логистике ОАО «ПО ЭХЗ»
       _____________/ И.Н. Денисов/
"___"______________  2014  г
Техническое задание 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки:
«химическая лабораторная посуда пластиковая»
Зеленогорск

2014

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для объекта «химическая лабораторная посуда пластиковая»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	1
	Банка 1000мл РР 101889 Vitlab
	Прозрачная с винтовой крышкой РР
	шт
	20

	2
	Банка 2070M 1000мл 1632414321940 Simax
	Стеклянная с винтовой крышкой, диаметр горла не менее 45мм
	шт
	3

	3
	Банка 2070M 2000мл 1632414321950 Simax
	Стеклянная с винтовой крышкой, диаметр горла не менее 45мм, объем до 2500мл
	шт
	3

	4
	Банка 1000мл PE-HD кат. № 5581350 Vitlab
	темная для светочувствительных материалов, винтовая крышка из РР 
	шт
	1

	5
	Банка 500мл PE-HD кат. № 5581340 Vitlab
	темная для светочувствительных материалов, винтовая крышка из РР
	шт
	12

	6
	Бутылка арт. 1671520 Vitlab 500мл
	Для дозаторов genius (поз11, 12) квадратная из коричневого натиево-известкового стекла с этилен-акрилатным покрытием с винтовой крышкой
	шт
	1

	7
	Вентиль для бутылей кат.№ 80375 Vitlab
	РР, в комплекте с разъёмом и резиновой прокладкой
	шт
	2

	8
	Воронка В-100(150)РР
	Прозрачная диам.150-100мм
	шт
	5

	9
	Воронка PP 200мм кат. №41794 Vitlab
	Прозрачная диам.200мм
	шт
	5

	10
	Воронка РР 150мм кат.№41694 Vitlab
	Прозрачная диам.150мм
	шт
	5

	11
	Дозатор genius 1-10мл 1605505 Vitlab
	ц.д.0,2мл с вытесняющим поршнем прямого действия с уплотнительной кромкой из фторопласта PFA бутылочный дозатор для работы с агрессивной средой, автоклавируемый
	шт
	4

	12
	Дозатор genius 2,5-25мл 1605506 Vitlab
	ц.д.0,5мл с вытесняющим поршнем прямого действия с уплотнительной кромкой из фторопласта PFA бутылочный дозатор для работы с агрессивной средой, автоклавируемый
	шт
	1

	13
	Капельница PE- LD 50мл код 94587 Vitlab
	Прозрачная с капельным дозатором с длинным тонким наконечником и колпачком PE-LD
	шт
	5

	14
	Колба мерная 1000мл РМР 
	РМР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	10

	15
	Колба мерная 10мл класс А из ПФА с колпачком ПФА арт. 3149297
	PFA(фторопласт), высоко прозрачная, с винтовой крышкой из PFA
	шт
	10

	16
	Колба мерная 25мл арт.107197 VitlabPFA
	PFA(фторопласт), высоко прозрачная, с винтовой крышкой из PFA
	шт
	20

	17
	Колба мерная 500мл РР 9276914 Fisher Nalgene
	РР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	8

	18
	Колбамерная 50млPFA арт.3454582 Fisher 107297Vitlab
	PFA(фторопласт), высоко прозрачная, с винтовой крышкой из PFA
	шт
	20

	19
	Колбамерная 500млPFAарт.9453890 Fisher 107297Vitlab
	PFA(фторопласт), высоко прозрачная, с винтовой крышкой из PFA
	шт
	2

	20
	Колба мерная РР 100мл 673891 Vitlab
	РР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	6

	21
	Колба мерная РР 50мл 672891 Vitlab
	РР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	60

	22
	Колба Эрленмейера 100мл РР 667941 Vitlab
	РР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	24

	23
	Колба Эрленмейера 50мл РМР 66695 Vitlab
	РМР, с завинчивающейся крышкой прозрачная
	шт
	54

	24
	Кружка РР 1000мл 442081 Vitlab
	Мерная прозрачная с рельефной синей шкалой
	шт
	16


	25
	Кружка РР 500мл 441081 Vitlab
	Мерная прозрачная с рельефной синей шкалой
	шт
	12

	26
	Кружка РР 250мл 440081 Vitlab
	Мерная прозрачная с рельефной синей шкалой
	шт
	12

	27
	Лоток PVC 200х150х50 арт. 80280 Vitlab
	Из поливинилхлорида
	шт
	4

	28
	Лоток PVC 320х260х70 арт. 80282 Vitlab
	Из поливинилхлорида
	шт
	4

	29
	Лоток PVC 350х300х85 арт. 80283 Vitlab
	Из поливинилхлорида
	шт
	4

	30
	Пинцет РОМ 180мм кат.№68299 Vitlab
	Из полиоксиметилена
	шт
	2

	31
	Пипетка РР 10мл 163394 Vitlab
	Переменного объема, откалиброваны на слив, прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	36

	32
	Пипетка РР 2мл 163194 Vitlab
	Переменного объема, откалиброваны на слив, прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	36

	33
	Пипетка РР 5мл 163294 Vitlab
	Переменного объема, откалиброваны на слив, прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	36

	34
	Пипетка Мора РР 1мл 164094
	Фиксированного объема, откалиброваны на слив, прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	36

	35
	Пробирка PFA 15мл арт.103897 Vitlab
	PFA(фторопласт) с кольцевой риской на 10мл с винтовой крышкой д.22мм выс.110мм
	шт
	100

	36
	Промывалка PE-LD/PP 500мл 93988 Vitlab
	Прозрачные с винтовой крышкой и сливной трубкой из РР
	шт
	12

	37
	Промывалка 1000мл LD-PE Vitlab
	Прозрачные с винтовой крышкой и сливной трубкой из РР
	шт
	17

	38
	Совок лабораторный РР 100мл 39694
	Мерный, из полипропилена
	шт
	12

	39
	Совок лабораторный РР 25мл 39494
	Мерный, из полипропилена
	шт
	12

	40
	Совок лабораторный РР 50мл 39594
	Мерный, из полипропилена
	шт
	12

	41
	Стакан 100мл РР арт. 608081 VitLab
	прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	20

	42
	Стакан 150мл РР арт. 609081 VitLab
	прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	10

	43
	Стакан 250мл РР арт. 610081 VitLab
	прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	10

	44
	Стакан 500мл РР арт. 618081 Vitlab
	прозрачные высококонтрастная градуировка синего цвета
	шт
	10

	45
	Стакан PFA 250мл 3074680 Fisher
	PFA(фторопласт) прозрачный с рельефной шкалой 
	шт
	3

	46
	Стакан PFA 1000мл 3041550 Fisher
	PFA(фторопласт) прозрачный с рельефной шкалой 
	шт
	2

	47
	Цилиндр 50мл РР 648081 Vitlab
	прозрачные высококонтрастная кольцевая градуировка синего цвета класса В ц.д.1мл
	шт
	2

	48
	Цилиндр 250мл РР 650081 Vitlab
	прозрачные высококонтрастная кольцевая градуировка синего цвета класса В ц.д.2мл
	шт
	5

	49
	Шпатель-ложка 180мм PA код 80596Vitlab
	Из полиамида
	шт
	14


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть оригинальным, изготовленным фирмой-производителем  соответствующего оборудования, новым, не должен быть  восстановленным, должен быть обеспечен гарантийными талонами и  изготовлен не ранее 2014 года, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, действующего на территории Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется по Товарно-транспортным накладным и счет-фактуре, предоставленным Поставщиком. 

Проверка соответствия Товара требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации Товара. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика хотя бы одной единицы Товара по одной из позиций, вся партия может быть возвращена Поставщику. В случае несоответствия количества, качества и ассортимента Товара, данным, указанным в Спецификации Товара, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара. Акт о несоответствии с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок составляется представителями Поставщика и Заказчика. В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара устранить указанные недостатки за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товарно-транспортные  накладные на поставленный Товар и счет-фактура.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в заводских упаковках, в сухих крытых помещениях, при температуре от 0 до + 30 градусов и относительной влажности до 80%.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичные и агрессивные вещества.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно рекомендации производителя


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Начальник ОМТО
_________________   А.В. Лапа«____» ______2014г.
Экономист по мто                    _________________ Л.В. Мариди «____» ______2014г.
Согласовано:

Начальник ОКП ________________   М.П. Митиенко      «____» ______2014г.
Проверено ОЗА                       _________________/_______________/ «____» ______2014г.
Сведений, содержащих государственную, служебную, коммерческую тайну, не содержится

Начальник ОЗИ                      ________________   И.А. Куимов            «____» ______2014г.
1
6

