Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Обследование топливоподачи.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обследование топливоподачи

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Топливоподача АО «СГК» введена в эксплуатацию в 1961 году и включает в себя следующие элементы: - Сооружение конвейеров №1, №4. Состоит из подземной части длиной 113,0 м, шириной 6,0 м, высотой 5,0 м, объём помещения 3390 м3 выполнено из ж/бетона. В помещении установлены бункеры приёма угля в кол-ве 6 шт, состоящие из бетонной части V=15м3 и подвешенных металлоконструкций V=5м3. Подвешены отклоняющие блоки натяжного устройства транспортёрной ленты. Надземная часть из кирпича высотой 9,5 м, шириной 6,0 м, объёмом 6441 м3. - Сооружение наклонной эстакады второго подъёма длиной 80 м, шириной 3,6 м, высота помещения 2,5 м, объёмом 720 м3. Сооружение возведено на 14 металлических опорах (7 рядов колонн) с укладкой ж/бетонных плит перекрытия и возведением кирпичной кладки стен. - Помещение конвейеров №3 с бункерами сырого угля длиной 60 м, шириной 8,0 м, высотой 6,5 м, объёмом 3120 м3. Установлено оборудование: бункеров сырого угля V=150м3 - 6шт., бункеров пыли V=120м3 - 3шт. Целью обследования является выявление физического износа и технического состояния несущих строительных конструкций галерей топливоподачи, а также факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию. Выявление дефектов с составлением ведомости дефектов и рекомендаций по их устранению. Результаты обследования, расчёты и рабочую документацию с мероприятиями по устранению выявленных недостатков оформляется в виде Технического отчёта в трёх экземплярах на бумажном и в одном на электронном носителе. До начала работ Исполнителем составляется и согласовывается с Заказчиком смета обследования в ценах 2015 года. Сроки выполнения работ или оказания услуг: Начало: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание: 31 июля 2015 г.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.1Сбор исходных данных по условиям эксплуатации (температурно-влажностной режим, агрессивность среды, динамические воздействия и т.д.); 2.2 Определение фактических нагрузок на несущие строительные конструкции от веса кровли и технологического оборудования. Уточнение расчетных схем нагружения строительных конструкций; 2.3 Уточнение схемы расположения элементов и узлов их крепления, обеспечивающих устойчивость здания. 2.4 Проведение освидетельствования строительных конструкций: 2.4.1.Проверка соответствия габаритных размеров, сечений основных элементов строительных конструкций проектным параметрам; 2.4.2. Проверка надежности и качества монтажа строительных конструкций, узлов их крепления, состояния сварных и болтовых соединений; 2.4.3.Определение прогиба и деформаций основных строительных конструкций; 2.4.4.Выявление дефектов, повреждений и участков разрушений, уточнение их параметров и мест расположений; 2.5. Проверка на соответствие нормами правилам фактически выполненных объемно-планировочных решений; 2.6 Расчет остаточного ресурса строительных конструкций здания с учетом выявленных дефектов (для сильноизношенных конструкций); 2.7 Проведение поверочных расчетов строительных конструкций на прочность и устойчивость с учетом выявленных дефектов, прочностных характеристик и степени их загружения; 2.8 Анализ полученных результатов. Классификация выявленных дефектов и отступлений от требований норм по степени их опасности; 2.9. Проверка технического состояния инженерных систем зданий (электроснабжение, водоснабжение, канализация, вентиляция). 2.10 Разработка рекомендаций, технических решений по устранению выявленных дефектов и повышению эксплуатационной надежности конструкций. 2.11. Составление ведомостей объемов основных работ и потребностей материалов для повышения эксплуатационной надежности зданий. 2.12. Составления технических отчетов по результатам проведенного обследования.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель проводит работы в соответствии с действующими НТД. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.03.03 № 229). - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 173.302.82.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. - ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. - СО 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых станций. Часть II. Металлические конструкции – М.:СПО ОРГРЭС,2001. - СО 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых станций. Часть I. Железобетонные и бетонные конструкции – М.:СПО ОРГРЭС,2001. - РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов обследование строительных конструкций специализированными предприятиями. – М.: ЦНИИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ,1997. - СНиП 2.01.07-85.(2003) Нагрузки и воздействия. - СНиП 31-03-2001.Проиводственные здания. - СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. - СНиП II-23-81*(1990).Стальные конструкции. - СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. - СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; - Рекомендации по учету влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций. М., ЦНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1987 г.; - РД 10-89-95 Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих подъемные сооружения. - РД 10-528-03 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. ФЗ-116 от 21.07.1997г. (с изменениями) О промышленной безопасности опасных производственных объектов

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Отсутствие со стороны Заказчика замечаний к техническому отчёту, выполненному в установленные сроки.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Экспертная организация несет ответственность за проведение обследования в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 04.03.2013); Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. При оказании услуг: соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима; находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается. Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика. Исполнитель несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие допуска саморегулирующей организации на право проведения работ по комплексному обследованию строительных конструкций зданий и сооружений которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 градостроительного кодекса РФ. - Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности; - Наличие свидетельства об аккредитации в данной области; - Наличие в штате предприятия аттестованных в установленном порядке экспертов для проведения обследований строительных конструкций зданий и сооружений соответственно их конструктивному профилю и технологическому назначению и проведения экспертизы в области промышленной безопасности (Г1 и Г3); - Исполнитель должен при выполнении работ обеспечить требования действующих норм и правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Возможность выполнения всего комплекса работ собственными ресурсами без привлечения субподрядчиков

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Технический отчёт по обследованию топливоподачи

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после проверки Технического отчёта Заказчиком.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Технический отчёт по обследованию топливоподачи в трёх экземплярах на бумажном и один на электронном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |