ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ № 434-1664/515-изм

о внесении изменений в документацию по запросу предложений
в электронной форме на выполнение работ для нужд ФГУП 

 «Всероссийский научно ─ исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу:                 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Пункт 3. «Предмет договора» извещения о проведении открытого запроса предложений изложить в следующей редакции:

Лот № 1 – Реконструкция корпуса 1, пл. «Ц» в части встроенных вент систем (пом. 028; 180; 182). Наименование, количество и перечень работ приведены в Разделе 8 документации по запросу предложений.
Лот № 2 – Реконструкция помещения 449,корпуса 15, этаж 4, пл. «Н». Наименование, количество и перечень работ приведены в Разделе 8 документации по запросу предложений.
II. Пункт 5. Раздела 6 «Информационная карта» документации о проведении открытого запроса предложений изложить в следующей редакции:

Лот № 1 – Реконструкция корпуса 1, пл. «Ц» в части встроенных вент систем (пом. 028; 180; 182). Наименование, количество и перечень работ приведены в Разделе 8 документации по запросу предложений.
Лот № 2 – Реконструкция помещения 449,корпуса 15, этаж 4, пл. «Н». Наименование, количество и перечень работ приведены в Разделе 8 документации по запросу предложений.
III. Раздел 8 «Проект договора» документации о проведении открытого запроса предложений изложить в следующей редакции:
8.1. ЛОТ № 1

Проект Договора подряда № ______

г. Москва









« ___ » _______ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 863 от 21.07.2011 года, с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого запроса предложений (Протокол __________ №______________ от ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить работы по реконструкции корпуса 1, пл. «Ц» в части встроенных вент систем (пом. 028; 180; 182), по адресу: г. Москва, ул. Луганская, д.9 (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____________ № ____________, о допуске к работам, оказывающим  влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной организацией.  
1.3. Подрядчик выполняет работу в полном соответствии с Календарным планом-графиком  работ (Приложение №3), действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ.

1.4. Виды и объемы работ определяются на основании Технического задания (Приложение №1) и Сметного расчета (Приложение №2) сделанного, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - __________ (________________). Цена Договора включает в себя: стоимость работ и материалов, зарплату рабочих, доставку материалов на объект Заказчика, эксплуатацию машин и механизмов, полный комплект  технической и исполнительной документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения работ Подрядчиком, а также подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2, предоставления справки по форме КС-3, счета, счета-фактуры, отчета об использовании материала, комплекта исполнительной и технической документации, в том числе гарантийных талонов, технических паспортов, сертификатов, а также предоставления обоснования стоимости используемых материалов и оборудования (счетов, счетов-фактур, товарных накладных).
2.3. В случае увеличения объемов работ и/или использования более дорогостоящих материалов без согласия с Заказчиком, Подрядчик оплачивает понесенные в связи с этим расходы за свой счет

2.4. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика проект производства работ, Сметный расчет (Приложение №2) и календарный план-график работ (Приложение №3).

3.1.2. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

3.1.3. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на момент заключения договора на территории РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ)

3.1.4. Выполнить работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.

3.1.5. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Доставка и вывоз грузов осуществляется транспортом Подрядчика.

3.1.6. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию в г. Москве или Московской области, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. 

3.1.7. Подрядчик обязуется предусмотреть мероприятия, исключающие возможность травмирования людей, обеспечить необходимые условия для соблюдения технологического процесса, сохранности оборудования и материалов.

3.1.8. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на строительной площадке мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.9. Обеспечить соблюдение требований режима, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с 8-00 до 18-00 в будние дни. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

3.1.10. Своевременно подавать списки/заявки персонала (в т. ч. Субподрядчиков), участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.

3.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений сметной документации и способных негативно повлиять на выполнение работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.

3.1.12. Привлекать Субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за соблюдение сроков и качество результатов Работ, выполняемых привлеченными согласно настоящему пункту Субподрядчиками.
3.1.13. Подрядчик учитывает все риски, связанные с предметом договора, и обязуется выполнить заданные объемы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии со Сметным расчетом (Приложение №2) и календарным планом-графиком (Приложение №3) .

3.2. Подрядчик  имеет право:
3.2.1. Привлекать субподрядные организации, с согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.

3.3.2. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить приемку выполненных работ.

3.3.3. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:

- персонала Подрядчика (граждане РФ, имеющие регистрацию в г. Москве или в Московской области).

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Остановить работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, сметной документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.
3.4.2. Не предоставлять мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика.

3.4.3. Вносить изменения в график производства работ, предварительно известив об этом Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику не позднее 2 (двух) недель с момента заключения договора.

4.2. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.3. Допускается досрочное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.

5.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы).

5.3. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке, в том числе:

- документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

- технический паспорт на установленное Подрядчиком оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров установленного Подрядчиком оборудования и гарантийного периода.

5.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.п.5.1-5.3. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ по форме КС-2 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

5.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены  Подрядчиком.

5.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает неустойку-пеню в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый день просрочки до фактического их завершения.
6.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

6.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации оборудования после выполнения работ по Договору.

6.5. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

6.4. В случае нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных в п.2.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.

6.7. В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Если в результате действий (бездействия) работников Подрядчика при выполнении работ по договору имуществу Заказчика будет причинен вред, то ликвидацию последствий причиненного вреда обязан осуществить Подрядчик в полном объеме и за собственный счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Производство работ по ликвидации последствий, причиненного вреда не является основанием для изменения сроков работ, выполняемых по настоящему Договору.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет _______(не менее 24 месяцев) после подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2).
7.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов использованных для выполнения работ, соответствует требованиям строительных норм и правил, а также образцам, согласованным Заказчиком.

7.3. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.4. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору. Качество работ определяется нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др.)

7.5. Если в течении срока гарантии выявятся недостатки в работах, и/или дефекты материалов Подрядчик обязан в сроки назначенные Заказчиком исправить недостатки путем замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счет.

7.6. Гарантии имеют силу, если дефекты в материалах и/или результатах работ не вызваны не соблюдением норм и правил эксплуатации установленного Подрядчиком оборудования службами Заказчика.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве работ;

- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом Подрядчика проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ;

8.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;

8.2.3. Осуществлять трехступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ;

8.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;

8.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труды, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;

- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;

8.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.

8.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.

8.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.

8.3.5. Заказчик вправе:

8.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала Подрядчика и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ.

8.3.5.2. Приостанавливать работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

8.3.5.3. Заказчик имеет право вносить изменения в  отдельные пункты настоящего договора в одностороннем порядке, предварительно известив Подрядчика в письменной форме.

9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

10.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 10 дней до предполагаемой даты его расторжения. 

11.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения  Подрядчиком существенных условий договора, в том числе срока выполнения работ указанного в пункте 4.1 с возмещением причиненных убытков за счет Подрядчика, либо нарушения персоналом Подрядчика требований режима, безопасности и охраны труда. С занесением Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков ГК «Росатом»
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (совместного подписания сторонами) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору с учетом раздела 4 Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

13.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Подрядчиком в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.rosatom.ru _____________________) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

13.3. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.4. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.5. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчика соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

13.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (_____) страниц. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Сметный расчет.

Приложение № 3 – Календарный план-график работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Контактное лицо: _____________
Тел/Факс: _________________
Банковские реквизиты:

р/с 40502810800400000002
ОАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525187



	__________________________

______________ ___________ (______)
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


 Приложение №1

к Договору № ____________ от ________2012г.

Техническое задание

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


Приложение №2

к Договору № ____________ от ________2012г.

Сметный расчет 

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


 Приложение №3

к Договору № ____________ от ________2012г.

Календарный план-график работ

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


8.2. ЛОТ № 2

Проект Договора подряда № ______

г. Москва









« ___ » _______ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 863 от 21.07.2011 года, с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого запроса предложений (Протокол __________ №______________ от ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить работы по реконструкции помещения 449,корпуса 15, этаж 4, пл. «Н», по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д.22 (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____________ № ____________, о допуске к работам, оказывающим  влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной организацией.  
1.3. Подрядчик выполняет работу в полном соответствии с Календарным планом-графиком  работ (Приложение №3), действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ.

1.4. Виды и объемы работ определяются на основании Технического задания (Приложение №1) и Сметного расчета (Приложение №2) сделанного, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - __________ (________________). Цена Договора включает в себя: стоимость работ и материалов, зарплату рабочих, доставку материалов на объект Заказчика, эксплуатацию машин и механизмов, полный комплект  технической и исполнительной документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения работ Подрядчиком, а также подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2, предоставления справки по форме КС-3, счета, счета-фактуры, отчета об использовании материала, комплекта исполнительной и технической документации, в том числе гарантийных талонов, технических паспортов, сертификатов, а также предоставления обоснования стоимости используемых материалов и оборудования (счетов, счетов-фактур, товарных накладных).
2.3. В случае увеличения объемов работ и/или использования более дорогостоящих материалов без согласия с Заказчиком, Подрядчик оплачивает понесенные в связи с этим расходы за свой счет

2.4. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика проект производства работ, Сметный расчет (Приложение №2) и календарный план-график работ (Приложение №3).

3.1.2. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

3.1.3. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. В соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на момент заключения договора на территории РФ (ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ)

3.1.4. Выполнить работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.

3.1.5. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Доставка и вывоз грузов осуществляется транспортом Подрядчика.

3.1.6. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию в г. Москве или Московской области, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. 

3.1.7. Подрядчик обязуется предусмотреть мероприятия, исключающие возможность травмирования людей, обеспечить необходимые условия для соблюдения технологического процесса, сохранности оборудования и материалов.

3.1.8. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на строительной площадке мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.9. Обеспечить соблюдение требований режима, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с 8-00 до 18-00 в будние дни. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

3.1.10. Своевременно подавать списки/заявки персонала (в т. ч. Субподрядчиков), участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.

3.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений сметной документации и способных негативно повлиять на выполнение работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.

3.1.12. Привлекать Субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за соблюдение сроков и качество результатов Работ, выполняемых привлеченными согласно настоящему пункту Субподрядчиками.
3.1.13. Подрядчик учитывает все риски, связанные с предметом договора, и обязуется выполнить заданные объемы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии со Сметным расчетом (Приложение №2) и календарным планом-графиком (Приложение №3) .

3.2. Подрядчик  имеет право:
3.2.1. Привлекать субподрядные организации, с согласия Заказчика.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.

3.3.2. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить приемку выполненных работ.

3.3.3. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:

- персонала Подрядчика (граждане РФ, имеющие регистрацию в г. Москве или в Московской области).

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Остановить работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, сметной документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.
3.4.2. Не предоставлять мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика.

3.4.3. Вносить изменения в график производства работ, предварительно известив об этом Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику не позднее 2 (двух) недель с момента заключения договора.

4.2. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.3. Допускается досрочное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.

5.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы).

5.3. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке, в том числе:

- документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

- технический паспорт на установленное Подрядчиком оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров установленного Подрядчиком оборудования и гарантийного периода.

5.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.п.5.1-5.3. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ по форме КС-2 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

5.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены  Подрядчиком.

5.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает неустойку-пеню в размере 0,1 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый день просрочки до фактического их завершения.
6.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

6.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации оборудования после выполнения работ по Договору.

6.5. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

6.4. В случае нарушения сроков оплаты Работ, предусмотренных в п.2.2. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от неуплаченной стоимости выполненных Работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.

6.7. В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Если в результате действий (бездействия) работников Подрядчика при выполнении работ по договору имуществу Заказчика будет причинен вред, то ликвидацию последствий причиненного вреда обязан осуществить Подрядчик в полном объеме и за собственный счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Производство работ по ликвидации последствий, причиненного вреда не является основанием для изменения сроков работ, выполняемых по настоящему Договору.
7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на качество выполненных работ составляет________ (не менее 24 месяцев) после подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2).
7.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов поставляемых для выполнения работ, соответствует требованиям строительных норм и правил, а также образцам, согласованным Заказчиком.

7.3. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

7.4. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору. Качество работ определяется нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др.)

7.5. Если в течении срока гарантии выявятся недостатки в работах, и/или дефекты материалов Подрядчик обязан в сроки назначенные Заказчиком исправить недостатки путем замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счет.

7.6. Гарантии имеют силу, если дефекты в материалах и/или результатах работ не вызваны не соблюдением норм и правил эксплуатации установленного Подрядчиком оборудования службами Заказчика.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве работ;

- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом Подрядчика проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ;

8.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;

8.2.3. Осуществлять трехступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ;

8.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;

8.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труды, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;

- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;

8.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.

8.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.

8.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.

8.3.5. Заказчик вправе:

8.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала Подрядчика и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ.

8.3.5.2. Приостанавливать работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

8.3.5.3. Заказчик имеет право вносить изменения в  отдельные пункты настоящего договора в одностороннем порядке, предварительно известив Подрядчика в письменной форме.

9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

10.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 10 дней до предполагаемой даты его расторжения. 

11.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения  Подрядчиком существенных условий договора, в том числе срока выполнения работ указанного в пункте 4.1 с возмещением причиненных убытков за счет Подрядчика, либо нарушения персоналом Подрядчика требований режима, безопасности и охраны труда. С занесением Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков ГК «Росатом»
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (совместного подписания сторонами) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору с учетом раздела 4 Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

13.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, переданные Подрядчиком в рамках закупки (№ закупки на сайте www.zakupki.rosatom.ru _____________________) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

13.3. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.4. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.5. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчика соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

13.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (_____) страниц. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Сметный расчет.

Приложение № 3 – Календарный план-график работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Контактное лицо: _____________
Тел/Факс: _________________
Банковские реквизиты:

р/с 40502810800400000002
ОАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525187



	__________________________

______________ ___________ (______)
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


 Приложение №1

к Договору № ____________ от ________2012г.

Техническое задание

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


Приложение №2

к Договору № ____________ от ________2012г.

Сметный расчет 

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


 Приложение №3

к Договору № ____________ от ________2012г.

Календарный план-график работ

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


IV. Пункт 9.2. «ЛОТ № 2»Раздела 9 «Техническая часть» документации о проведении открытого запроса предложений изложить в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажные работы по объекту:
 «Реконструкция помещения 449,корпуса 15, этаж 4, пл. «Н»»
Реконструируемые помещения находятся в существующем корпусе 1 (пл. «Новослободская).
Для обеспечения работы установленного технологического оборудования предусматриваются следующие работы:
1. По системе вентиляции и кондиционирования:

· демонтаж и монтаж вентиляционного оборудования;

· демонтаж существующих воздуховодов;

· прокладка воздуховодов, установка новых вентиляционных решеток, воздухораздаточных устройств, анемостатов и  приёмных элементов местных отсосов;

· установка кондиционера (сплит-системы).

Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали. Для систем вентиляции приточные и вытяжные воздуховоды прокладываются за подвесным потолком и в открытом виде. Отдельные участки вентиляционной сети утепляются. 

Вновь устанавливаемое и реконструируемое вентиляционное оборудование, местной и общеобменной систем вентиляции расположено на техническом этаже и в обслуживаемых помещениях.

В целях пожарной безопасности предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов с электроприводами при пересечении воздуховодами противопожарных преград помещений с различными категориями по пожарной опасности.

2. По системе силового электроснабжения

Предусматривается подключение к электроснабжению электроприемников напряжением до 1,0 кВ.

В реконструируемых помещениях используется два вида напряжения: 380В и 220В.

По надежности электроснабжения электроприемники отнесены: 

· к потребителям  I-ой категории – огнезадерживающие клапаны;

· к потребителям II-ой категории – технологическое оборудование;
· к потребителям III-ой категории – кондиционеры.

Для электроснабжения установленного оборудования, в помещениях используются существующие и вновь устанавливаемые распределительные щитки с автоматическими выключателями, питание на которые подается от существующих поэтажных силовых щитов. 

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами ВВГнг-LS, КГН круглого сечения, не распространяющими горение. Сети трехфазные пятипроводные, однофазные трехпроводные. Расцветка изоляции кабелей и проводов должна соответствовать ПУЭ (голубой – нулевой проводник, зелено-желтый -  защитный, фазные – любого другого цвета.

Учет электроэнергии отдельно не предусматривается.

Для защиты персонала от поражения электрическим током, проектом предусматриваются следующие защитные меры:

· защитное заземление;

· автоматическое отключение питания;

· уравнивание потенциалов.
В качестве защитного заземления используются существующие заземляющие устройства.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (Демонтажные работы)
	
	

	1.1. 
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т
	100 шт.
	0,01

	1.2. 
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м²
	2,62

	1.3. 
	Демонтаж виброизоляторов № 38
	10 шт.
	0,5

	1.4. 
	Демонтаж калориферов массой до 0,1 т
	1 калорифер
	2,00

	1.5. 
	Демонтаж воздуховодов из листовой стали толщиной 0,9 мм, диаметром/периметром  до 450 мм/1550 мм
	100 м²
	0,12

	1.6. 
	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,101

	2. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. (Выполнение монтажных работ с приобретением оборудования и материалов)
	
	

	2.1. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	шт.
	1,0

	2.2. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м²
	2,62

	
	Вставки гибкие
	м²
	2,62

	2.3. 
	Установка виброизоляторов № 38
	10 шт.
	0,5

	
	Виброизоляторы пружинные № 38
	шт.
	5,0

	2.4. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м²
	0,12

	
	Воздуховоды металлические
	м²
	12,0

	2.5. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т
	шт.
	2,0

	
	Вентилятор центробежный ВР-280-46-2,5 ВК1 Нерж. L=1900-2600 м3/ч, Р=410-460 Па, N=0,55 кВт, п=1500 об./мин.
	шт.
	2,0

	2.6. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м²
	5,24

	
	Вставка гибкая В.00 диаметр 250 мм
	шт.
	2,0

	
	Вставка гибкая Н.00 175х175
	шт.
	2,0

	2.7. 
	Установка виброизоляторов № 38
	10 шт.
	0,8

	
	Виброизоляторы пружинные ДО 38
	шт.
	8,0

	2.8. 
	Изготовление рамы
	т
	0,101

	
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,103

	2.9. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (установка рамы)
	100 кг
	1,01

	2.10. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м²
	0,029

	2.11. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром 200 мм
	100 м²
	0,353

	
	Воздуховод стальной, нержавеющий толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 160 мм
	м²
	3,25

	
	Воздуховод стальной, оцинкованный толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 160 мм
	м²
	7,0

	
	Воздуховод стальной, нержавеющий толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 200 мм
	м²
	14,52

	
	Воздуховод стальной, оцинкованный толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 200 мм
	м²
	1,5

	
	Воздуховод гибкий фольгированный DFA диаметром 160 мм
	м.п.
	9,0

	
	Крепления для воздуховодов  тяги СТД 446
	т
	0,022

	
	Дроссель-клапан из нержавеющей стали диаметром 160 мм
	шт.
	4,0

	
	Дроссель-клапан из нержавеющей стали диаметром 200 мм
	шт.
	2,0

	2.12. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 250 мм
	100 м²
	0,103

	
	Воздуховод стальной, нержавеющий толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 250 мм
	м²
	10,27

	
	Крепления для воздуховодов  тяги СТД 446
	т
	0,007

	
	Дроссель-клапан из нержавеющей стали диаметром 250 мм
	шт.
	2,0

	2.13. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром 355 мм
	100 м²
	0,028

	
	Воздуховод стальной, оцинкованный толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 200 мм
	м²
	2,8

	
	Крепления для воздуховодов  тяги СТД 446
	т
	0,003

	2.14. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1,0

	
	Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(90)ВН-НО-МВ (220) диаметром 200 мм
	шт.
	1,0

	2.15. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1,0

	
	Обратный клапан из нержавеющей стали диаметром 200 мм
	шт.
	1,0

	2.16. 
	Установка фильтров ячейковых
	м² поверхн. в свету
	1,0

	
	Фильтр ИФК 0 500х500х600 
	шт.
	1,0

	2.17. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	3,0

	
	Решетка жалюзийная 250х250
	шт.
	1,0

	
	Анемостат круглый диаметром 160 мм
	шт.
	2,0

	2.18. 
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
	10 м² 
	2,0

	
	Теплоизоляция фольгированная толщиной   10 мм
	м.п.
	22,0

	
	Скотч алюминиевый 50х50 ALU-Н
	шт.
	2,0

	2.19. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т
	шт.
	2,0

	
	Вентилятор центробежный ВР-280-46-2 ВК1 Нерж. L=600-800 м3/ч, Р=260-280 Па, N=0,18 кВт, п=1500 об./мин.
	шт.
	2,0

	2.20. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м²
	5,24

	
	Вставка гибкая В.00 диаметр 200 мм
	шт.
	2,0

	
	Вставка гибкая Н.00 140х140
	шт.
	2,0

	2.21. 
	Установка виброизоляторов № 38
	10 шт.
	0,8

	
	Виброизоляторы пружинные ДО 38
	шт.
	8,0

	2.22. 
	Изготовление рамы
	т
	0,101

	
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	0,103

	2.23. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (установка рамы)
	100 кг
	1,01

	2.24. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м²
	0,029

	2.25. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром 200 мм
	100 м²
	0,339

	
	Воздуховод стальной, нержавеющий толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 100 мм
	м²
	26,57

	
	Воздуховод стальной, нержавеющий толщиной 0,5-0,7 мм, диаметром 125 мм
	м²
	3,32

	
	Воздуховод гибкий фольгированный теплоизолированный ISODFA диаметром 100 мм
	м.п.
	4,0

	
	Крепления для воздуховодов  тяги СТД 446
	т
	0,02

	
	Дроссель-клапан из нержавеющей стали диаметром 100 мм
	шт.
	3,0

	2.26. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт.
	1,0

	
	Огнезадерживающий клапан КЛОП-1(90)ВН-НО-МВ (220) диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	2.27. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт.
	1,0

	
	Обратный клапан из нержавеющей стали диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	2.28. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м²
	шт.
	1,0

	
	Решетка жалюзийная 125х125
	шт.
	1,0

	2.29. 
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
	10 м² 
	2,0

	
	Теплоизоляция фольгированная толщиной   10 мм
	м.п.
	22,0

	
	Скотч алюминиевый 50х50 ALU-Н
	шт.
	2,0

	2.30. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	шт.
	1,0

	
	Сплит-система кассетного типа Qх/т=7,0/7,7 кВт, 220 В
	шт.
	1,0

	2.31. 
	Прокладка трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, на эстакадах, кронштейнах, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	0,1

	
	Трубопровод фреонный медный диаметр 9,56 мм
	м.п.
	5,0

	
	Трубопровод фреонный медный диаметр 15,87 мм
	м.п.
	5,0

	2.32. 
	Прокладка трубопровода из труб полиэтиленовых по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,05

	
	Трубопровод дренажный диаметром 25 мм
	м.п.
	5,0

	2.33. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м 
	1,0

	
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 9,56 мм
	м.п.
	5,5

	
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм, диаметром 15,87 мм
	м.п.
	5,5

	2.34. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг
	0,156

	2.35. 
	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	0,2

	
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
	м.п.
	10,0

	
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м.п.
	10,0

	
	Труба ПВХ гофрированная
	м
	10,0

	
	Кабель-канал 100х60
	м.п.
	10,0

	2.36. 
	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²
	100 м
	0,2

	2.37. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	1,0

	
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р С 16А
	шт.
	1,0

	2.38. 
	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	1,0

	
	Щит навесной ЩРН-П, IP40 на 1 модуль
	шт.
	1,0

	2.39. 
	Услуги альпиниста
	шт.
	1,0

	3. 
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
(Выполнение монтажных работ с приобретением оборудования и материалов)
	
	

	3.1. 
	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	1,5

	
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5
	м.п.
	120,0

	
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
	м.п.
	30,0

	
	Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов 
	м
	25,0

	
	Металлорукав диаметром 25 мм
	м.п.
	25,0

	
	Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм
	м.п.
	125,0

	3.2. 
	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²
	100 м
	1,5

	3.3. 
	Прокладка короба со стойками и полками для прокладки кабелей
	100 м
	0,15

	
	Миникороб 80х40
	м.п.
	15,0

	3.4. 
	Установка пульта, рабочего места, масса до 0,5 т
	шт.
	1,0

	
	Щит навесной, на 5 модулей Я51-17, IP54 
	шт.
	1,0

	3.5. 
	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт.
	5,0

	
	Кнопочный пост с кнопкой ПКЕ
	шт.
	5,0


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА»





ВНИИА








PAGE  
2

_1069490136.unknown

