Заказ №______________								  Приложение В

«Согласовано»

Заказчик______________________

Должность____________________

Ф.И.О._______________________

Дата_________________________

Опросный лист на КТП-СЭЩ-К в габарите до 1000 кВА

| Опросный параметр |  |  |  |  | Типовое исполнение подстанции |  |  |  |  |  |  |  | Возможные опции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КТП-СЭЩ-К, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |  |  |  | 160 | 250 |  |  | 400 | 630 |  | 1000 |  |
| Класс напряжения ВН, кВ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сочетание ВН-НН (В-воздух, К-кабель) |  |  |  |  | ВВ |  | ВК |  |  |  | КК |  |  |
| Узел установки РЛНД-10 в комплекте поставки |  |  |  | ВВ, ВК | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  |  |  |  | КК | нет |  |  |  |  |  |  |  | да |
| Защита от перенапряжения 6(10)кВ |  |  |  | ВВ, ВК | РВО |  |  |  |  |  |  |  | ОПН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Защита от перенапряжения 0,4кВ |  |  |  |  | РВН |  |  |  |  |  |  |  | ОПН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Тип силового трансформатора |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  | ТМ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора |  |  |  |  | Y/YН-0 |  |  |  |  |  |  |  | Δ/ YН-11 |
| Трансформатор в комплекте поставки КТП |  |  |  |  | Да(без колес) |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да(с колесами) |
| Ввод 0,4 кВ |  |  | До 630 кВА |  | РЕ19-41(1000А) |  |  |  |  |  |  |  | ВА-СЭЩ ABS 1203E(1200А) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВА55-41(1000А) |
|  |  |  | 1000 кВА |  | ВА-СЭЩ LBA 16S (1600А) |  |  |  |  |  |  |  | ВА55-43(1600А) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВА55-43(2000А) |
| Учет электроэнергии |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Наличие электронного счетчика трансформаторного включения |  |  |  |  | Активной энергии |  |  | Меркурий 230АМ-03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Активной и реактивной энергии |  |  | Меркурий 230АR-03R |  |  |  |  | СЭТ-4ТМ.03М.09 ПСЧ-4ТМ.05.17 ЦЭ6850М0,5S/1 220В5- 7,5А1Н 1РШ31 СЕ302.S33.543J Альфа * |
| Измерения тока и напряжения | разъединитель |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | да |
|  | выключатель |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие внешней розетки |  | ВК |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  |  | ВВ, КК |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | да |
| Наличие фидера уличного освещения |  | ВВ |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  |  | ВК, КК |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | да (кабелем вниз) |
| Наличие ворот для демонтажа трансформатора |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | да |
| Поддон под аварийный слив масла |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  | да |

Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей

| Тип автомата | ВА-СЭЩ стационарного исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TD100 |  |  |  |  |  |  |  |  | TD160 |  | TS250 |  | TS400 |  | TS630 |  | ABS 1203E | ВА55-41 |
| Iн.р., А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1200 |
| шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- При заполнении опросного листа необходимо внести нужное. Представленные опции в графе «Типовое исполнение» возможно заменить на представленные варианты в соседнем столбце.

- При сочетании вводов «ВВ» воздушный ввод возможен не более чем для трех линий. Для остальных выводом кабелем.

- *На счетчики «Альфа» необходимо заполнить опросный лист завода-изготовителя счетчика.