## Общий
Спецификация на поставка клапанов герметичесских. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 17 | 18
1 | 3.ИСУП.104298071 | 10KLD10AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 23 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 159253.73 | 0
2 | 3.ИСУП.104298072 | 10KLD10AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø250 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 25 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 166218.91 | 0
3 | 3.ИСУП.104298073 | 10KLD10AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø300 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 27 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 175945.27 | 0
4 | 3.ИСУП.104298074 | 10KLD20AA132 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 238917.91 | 0
5 | 3.ИСУП.104298075 | 10KLA13AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
6 | 3.ИСУП.104298076 | 10KLA10AA111 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
7 | 3.ИСУП.104298077 | 10KLD20AA134 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1000 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 35 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 363149.85 | 0
8 | 3.ИСУП.104298078 | 10KLA20AA111 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
9 | 3.ИСУП.104299136 | 10KLG01AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом, сейсмостойкий |  | Ø1000, с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3НЛ | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.1-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
10 | 3.ИСУП.104299137 | 10KLE20AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 140804.8 | 0
11 | 3.ИСУП.104299138 | 10KLD10AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 49 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 143678.16 | 0
12 | 3.ИСУП.104299139 | 10KLD20AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 51 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 281609.2 | 0
13 | 3.ИСУП.104299140 | 10KLE20AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
14 | 3.ИСУП.104299141 | 10KLD20AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
15 | 3.ИСУП.104299142 | 10KLE20AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1600 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 57 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 1206896.55 | 0
16 | 3.ИСУП.104299406 | 10KLD10AA114 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 23 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 159253.73 | 0
17 | 3.ИСУП.104299407 | 10KLD20AA135 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 23 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 159253.73 | 0
18 | 3.ИСУП.104299408 | 10KLD20AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø300 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 27 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 175945.27 | 0
19 | 3.ИСУП.104299409 | 10KLD20AA142 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 238917.91 | 0
20 | 3.ИСУП.104299410 | 10KLA13AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
21 | 3.ИСУП.104299411 | 10KLA13AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
22 | 3.ИСУП.104299412 | 10KLA13AA104 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
23 | 3.ИСУП.104299413 | 10KLA13AA105 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
24 | 3.ИСУП.104299414 | 10KLA13AA106 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
25 | 3.ИСУП.104299415 | 10KLA13AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
26 | 3.ИСУП.104299416 | 10KLA13AA108 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
27 | 3.ИСУП.104299417 | 10KLD20AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
28 | 3.ИСУП.104299418 | 10KLD20AA133 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
29 | 3.ИСУП.104299419 | 10KLD20AA143 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
30 | 3.ИСУП.104299420 | 10KLD20AA144 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
31 | 3.ИСУП.104299421 | 10KLD20AA145 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
32 | 3.ИСУП.104299422 | 10KLA80AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
33 | 3.ИСУП.104299423 | 10KLA80AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
34 | 3.ИСУП.104299424 | 10KLA80AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
35 | 3.ИСУП.104299425 | 10KLA80AA104 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
36 | 3.ИСУП.104299426 | 10KLA80AA105 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
37 | 3.ИСУП.104299427 | 10KLA80AA106 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
38 | 3.ИСУП.104299429 | 10KLA10AA121 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
39 | 3.ИСУП.104299430 | 10KLA10AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
40 | 3.ИСУП.104299431 | 10KLA10AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
41 | 3.ИСУП.104299432 | 10KLA10AA112 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
42 | 3.ИСУП.104299433 | 10KLA10AA122 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
43 | 3.ИСУП.104299434 | 10KLA10AA132 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
44 | 3.ИСУП.104299435 | 10KLA10AA142 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
45 | 3.ИСУП.104299436 | 10KLA30AA111 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
46 | 3.ИСУП.104299437 | 10KLA30AA121 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
47 | 3.ИСУП.104299438 | 10KLA30AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
48 | 3.ИСУП.104299439 | 10KLA30AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 33 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 352114.43 | 0
49 | 3.ИСУП.104299440 | 10KLA20AA121 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
50 | 3.ИСУП.104299441 | 10KLA20AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
51 | 3.ИСУП.104299442 | 10KLA20AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
52 | 3.ИСУП.104299443 | 10KLA20AA112 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
53 | 3.ИСУП.104299444 | 10KLA20AA122 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
54 | 3.ИСУП.104299445 | 10KLA20AA132 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
55 | 3.ИСУП.104299447 | 10KLA20AA142 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 37 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 418577.98 | 0
56 | 3.ИСУП.104300364 | 10KLG02AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом, сейсмостойкий |  | Ø1000, с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3НЛ | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.1-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
57 | 3.ИСУП.104300365 | 10KLE20AA112 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 140804.8 | 0
58 | 3.ИСУП.104300366 | 10KLE20AA113 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 140804.8 | 0
59 | 3.ИСУП.104300367 | 10KLE20AA114 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 140804.8 | 0
60 | 3.ИСУП.104300368 | 10KLE20AA115 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 140804.8 | 0
61 | 3.ИСУП.104300369 | 10KLD10AA112 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 49 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 143678.16 | 0
62 | 3.ИСУП.104300370 | 10KLD10AA121 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 49 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 143678.16 | 0
63 | 3.ИСУП.104300371 | 10KLD10AA122 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 49 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 143678.16 | 0
64 | 3.ИСУП.104300372 | 10KLD20AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 51 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 281609.2 | 0
65 | 3.ИСУП.104300373 | 10KLD20AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 51 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 281609.2 | 0
66 | 3.ИСУП.104300374 | 10KLD20AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 51 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 281609.2 | 0
67 | 3.ИСУП.104300375 | 10KLE20AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
68 | 3.ИСУП.104300376 | 10KLE20AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
69 | 3.ИСУП.104300377 | 10KLE20AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
70 | 3.ИСУП.104300378 | 10KLE30AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
71 | 3.ИСУП.104300379 | 10KLE30AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
72 | 3.ИСУП.104300380 | 10KLE30AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
73 | 3.ИСУП.104300381 | 10KLE30AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
74 | 3.ИСУП.104300382 | 10KLE30AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
75 | 3.ИСУП.104300383 | 10KLE30AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
76 | 3.ИСУП.104300384 | 10KLE30AA107 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
77 | 3.ИСУП.104300385 | 10KLE30AA108 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 53 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 350000 | 0
78 | 3.ИСУП.104300386 | 10KLD20AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
79 | 3.ИСУП.104300387 | 10KLD20AA107 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
80 | 3.ИСУП.104300388 | 10KLD20AA108 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
81 | 3.ИСУП.104300389 | 10KLD20AA109 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
82 | 3.ИСУП.104300390 | 10KLD20AA110 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
83 | 3.ИСУП.104300391 | 10KLD20AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
84 | 3.ИСУП.104300392 | 10KLD20AA113 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
85 | 3.ИСУП.104300393 | 10KLE30AA109 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
86 | 3.ИСУП.104300394 | 10KLE30AA110 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 55 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 409482.76 | 0
87 | 3.ИСУП.104300395 | 10KLE20AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1600 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | БЛ-09244с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО) | 57 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA ) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 1206896.55 | 0
88 | 3.ИСУП.104301400 | 10SAC12AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
89 | 3.ИСУП.104301401 | 10SAC12AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
90 | 3.ИСУП.104301402 | 10SAC17AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
91 | 3.ИСУП.104301403 | 10SAC17AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
92 | 3.ИСУП.104301404 | 10SAC22AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
93 | 3.ИСУП.104301405 | 10SAC22AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
94 | 3.ИСУП.104301406 | 10SAC27AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
95 | 3.ИСУП.104301407 | 10SAC27AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
96 | 3.ИСУП.104301408 | 10SAC32AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
97 | 3.ИСУП.104301409 | 10SAC32AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
98 | 3.ИСУП.104301410 | 10SAC37AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
99 | 3.ИСУП.104301411 | 10SAC37AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
100 | 3.ИСУП.104301412 | 10SAC42AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
101 | 3.ИСУП.104301413 | 10SAC42AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
102 | 3.ИСУП.104301414 | 10SAC47AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
103 | 3.ИСУП.104301415 | 10SAC47AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124003 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.1-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (10UCB) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
104 | 3.ИСУП.104301420 | 10KLA80AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
105 | 3.ИСУП.104301421 | 10KLA80AA108 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | БЛ-09006с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | БЛ-08785с/о (2-05.1-2067ВО) | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 290746.27 | 0
[13 empty] | Итого: | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.4823e+12 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15