## Общий
Спецификация на поставка клапанов герметичесских. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 17 | 18
1 | 3.ИСУП.104301610 | 20SAC12AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
2 | 3.ИСУП.104301611 | 20SAC12AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
3 | 3.ИСУП.104301612 | 20SAC17AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
4 | 3.ИСУП.104301613 | 20SAC17AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
5 | 3.ИСУП.104301614 | 20SAC22AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
6 | 3.ИСУП.104301615 | 20SAC22AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
7 | 3.ИСУП.104301616 | 20SAC27AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
8 | 3.ИСУП.104301617 | 20SAC27AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
9 | 3.ИСУП.104301618 | 20SAC32AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
10 | 3.ИСУП.104301619 | 20SAC32AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
11 | 3.ИСУП.104301620 | 20SAC37AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
12 | 3.ИСУП.104301621 | 20SAC37AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
13 | 3.ИСУП.104301622 | 20SAC42AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
14 | 3.ИСУП.104301623 | 20SAC42AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 800 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 46 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
15 | 3.ИСУП.104301624 | 20SAC47AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
16 | 3.ИСУП.104301625 | 20SAC47AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом специсполнения, сейсмостойкий |  | Ø 300 открыто рабочая среда - воздух |  | 3 | I | BEL_101124008 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-14.2-201во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание управления (20UCB) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UCB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
17 | 3.ИСУП.104301663 | 20KLD10AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø300 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
18 | 3.ИСУП.104301664 | 20KLD10AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø250 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 16653.42 | 0
19 | 3.ИСУП.104301665 | 20KLD10AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 16653.42 | 0
20 | 3.ИСУП.104301666 | 20KLD10AA114 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 16653.42 | 0
21 | 3.ИСУП.104301675 | 20KLA13AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
22 | 3.ИСУП.104301676 | 20KLA13AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
23 | 3.ИСУП.104301677 | 20KLA13AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
24 | 3.ИСУП.104301678 | 20KLA13AA104 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
25 | 3.ИСУП.104301679 | 20KLA13AA105 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
26 | 3.ИСУП.104301680 | 20KLA13AA106 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
27 | 3.ИСУП.104301681 | 20KLA13AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
28 | 3.ИСУП.104301682 | 20KLA13AA108 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
29 | 3.ИСУП.104301687 | 20KLA20AA111 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
30 | 3.ИСУП.104301688 | 20KLA20AA112 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
31 | 3.ИСУП.104301689 | 20KLA20AA121 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
32 | 3.ИСУП.104301690 | 20KLA20AA122 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
33 | 3.ИСУП.104301691 | 20KLA20AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
34 | 3.ИСУП.104301692 | 20KLA20AA132 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
35 | 3.ИСУП.104301693 | 20KLA20AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
36 | 3.ИСУП.104301694 | 20KLA20AA142 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
37 | 3.ИСУП.104301695 | 20KLA30AA111 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
38 | 3.ИСУП.104301696 | 20KLA30AA121 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
39 | 3.ИСУП.104301697 | 20KLA30AA131 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
40 | 3.ИСУП.104301698 | 20KLA30AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø800 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
41 | 3.ИСУП.104301699 | 20KLA80AA101 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
42 | 3.ИСУП.104301700 | 20KLA80AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
43 | 3.ИСУП.104301701 | 20KLA80AA103 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
44 | 3.ИСУП.104301702 | 20KLA80AA104 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
45 | 3.ИСУП.104301703 | 20KLA80AA105 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
46 | 3.ИСУП.104301704 | 20KLA80AA106 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
47 | 3.ИСУП.104301705 | 20KLA80AA107 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
48 | 3.ИСУП.104301706 | 20KLA80AA108 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
49 | 3.ИСУП.104301713 | 20KLD20AA132 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
50 | 3.ИСУП.104301714 | 20KLD20AA133 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
51 | 3.ИСУП.104301715 | 20KLD20AA134 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø1000 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
52 | 3.ИСУП.104301716 | 20KLD20AA135 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø200 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 29 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 16653.42 | 0
53 | 3.ИСУП.104301717 | 20KLD20AA141 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø300 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
54 | 3.ИСУП.104301718 | 20KLD20AA142 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø400 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
55 | 3.ИСУП.104301719 | 20KLD20AA143 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 30 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 26935.49 | 0
56 | 3.ИСУП.104301720 | 20KLD20AA144 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
57 | 3.ИСУП.104301721 | 20KLD20AA145 | Клапан герметический запорный с электроприводом сейсмостойкий |  | напряжением 380 В с двумя концевыми выключателями, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, рассчитанный на работу в повышенных тепловлажностных условиях, рабочее давление 5000 Па Ø600 |  | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 31 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UJA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 35084.24 | 0
58 | 3.ИСУП.104301792 | 20KLD10AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
59 | 3.ИСУП.104301793 | 20KLD10AA112 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
60 | 3.ИСУП.104301794 | 20KLD10AA121 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
61 | 3.ИСУП.104301795 | 20KLD10AA122 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 300 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-05.2-206во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
62 | 3.ИСУП.104301796 | 20KLD20AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
63 | 3.ИСУП.104301797 | 20KLD20AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
64 | 3.ИСУП.104301798 | 20KLD20AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
65 | 3.ИСУП.104301799 | 20KLD20AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 800 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
66 | 3.ИСУП.104301800 | 20KLD20AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
67 | 3.ИСУП.104301801 | 20KLD20AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
68 | 3.ИСУП.104301802 | 20KLD20AA107 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
69 | 3.ИСУП.104301803 | 20KLD20AA108 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
70 | 3.ИСУП.104301804 | 20KLD20AA109 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
71 | 3.ИСУП.104301805 | 20KLD20AA110 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
72 | 3.ИСУП.104301806 | 20KLD20AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
73 | 3.ИСУП.104301807 | 20KLD20AA113 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
74 | 3.ИСУП.104301808 | 20KLE20AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
75 | 3.ИСУП.104301809 | 20KLE20AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
76 | 3.ИСУП.104301810 | 20KLE20AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
77 | 3.ИСУП.104301811 | 20KLE20AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
78 | 3.ИСУП.104301812 | 20KLE20AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1600 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 1074000 | 0
79 | 3.ИСУП.104301813 | 20KLE20AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1600 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 48 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 1074000 | 0
80 | 3.ИСУП.104301814 | 20KLE20AA111 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
81 | 3.ИСУП.104301815 | 20KLE20AA112 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
82 | 3.ИСУП.104301816 | 20KLE20AA113 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
83 | 3.ИСУП.104301817 | 20KLE20AA114 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
84 | 3.ИСУП.104301818 | 20KLE20AA115 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 44 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 265400 | 0
85 | 3.ИСУП.104301819 | 20KLE30AA101 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
86 | 3.ИСУП.104301820 | 20KLE30AA102 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
87 | 3.ИСУП.104301821 | 20KLE30AA103 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
88 | 3.ИСУП.104301822 | 20KLE30AA104 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
89 | 3.ИСУП.104301823 | 20KLE30AA105 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
90 | 3.ИСУП.104301824 | 20KLE30AA106 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
91 | 3.ИСУП.104301825 | 20KLE30AA107 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
92 | 3.ИСУП.104301826 | 20KLE30AA108 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1000 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
93 | 3.ИСУП.104301827 | 20KLE30AA109 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
94 | 3.ИСУП.104301828 | 20KLE30AA110 | Клапан запорный герметический с электроприводом сейсмостойкий |  | Ø 1200 с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3Н | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
95 | 3.ИСУП.104301829 | 20KLG01AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом, сейсмостойкий |  | Ø 1000, с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3НЛ | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
96 | 3.ИСУП.104301830 | 20KLG02AA102 | Клапан герметический запорный с электроприводом, сейсмостойкий |  | Ø 1000, с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | 3НЛ | I | BEL_101123878 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0012 | ЛСР 2-06.2-204во | 47 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2016-10-09 | 2016-10-24 | UKA |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2 | 2015-08-08 | 2015-08-08 | 435200 | 0
[13 empty] | Итого: | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 992790029125.4403 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15