ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку водогазопроводной арматуры
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ15РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	20
	Рабочая среда - вода 
ГОСТ - 6527-68 
материал - корпуса ЛЦ40С(латунь) 
температура рабочей среды не менее  +70градусов 
условное давление – не менее 1,0 мпа
ГОСТ 6527-68
	июль
2015 г.



	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ20РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	7
	Рабочая среда - вода 
Давление условное – не менее1,0 МПА 
температура  рабочей среды не менее  +70градусов 
Материал корпуса - ЛЦ40С(латунь) 
способ соединения - муфтовоепо ГОСТу 6527-68 
уровень - герметичности в (ГОСТ 9544-93)

	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	42
	Давление -условное – не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 15мм 
тип присоединения - муфтовый 
Материал корпуса - ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
ТУ - 3732-001-00218137-94 
среда - вода,пар,воздух 
уплотнение - шпинделя ТРГ 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"Д"
ГОСТ 6527-68
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	Давление  условное  не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 25мм 
Материал корпуса - ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
присоединение - муфтовое 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	4
	Давление  условное не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 32мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	6
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ40 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	8
	Давление условное не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 40мм 
Материал корпуса - Ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
присоединение - муфтовое 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	7
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	11
	Давление условное – не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 50мм 
Материал корпуса - Ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
присоединение - муфтовое 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	8
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	42
	Давление - условное 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 15мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	9
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	44
	Давление условное - не менее 1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 20мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	10
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	Рабочая среда - вода 
ГОСТ - 6527-68 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 25мм 
условное давление – не менее 16кгс/см2
ГОСТ 6527-68
	

	11
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ40 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	12
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ50 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	13
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	

	14
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	

	15
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ100РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	5
	Давление  условное – не менее  1,6Мпа 
температура среды не менее + 225°С
условный проход - 100мм 
среда - вода,пар,газ 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"А"
ГОСТ 12815-80
	

	16
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ150РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	Рабочая среда - вода,пар 
ГОСТ - 5762-2002 
температура среды не менее + 300°С
диаметр - условный 150мм 
условное давление - 16 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	17
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ200РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	Рабочая среда - вода,пар 
ГОСТ - 5762-2002 
температура среды не менее + 150°С
диаметр - условный 200мм 
условное давление -  не менее 16 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	18
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ50РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	6
	Давление – не менее 1,6Мпа 
ГОСТ - 5762-2002 
температура среды не менее + 300°С
привод - ручной 
условный проход - 50мм 
Материал корпуса - Сталь 25Л 
присоединение - фланцевое 
среда - вода,пар 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"А"
ГОСТ 12815-80
	

	19
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ80РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	5
	Давление условное -  не менее 1,6Мпа 
ГОСТ - 5762-2002 
температура - среды 150-300С 
привод - ручной 
условный проход - 80мм 
Материал корпуса - Сталь 25Л 
присоединение - фланцевое 
среда - вода,пар,газ 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"А"
ГОСТ 12815-80
	

	20
	КОМПЛЕКТ ЗИП РЕГУЛЯТОРА РДУ 63/100(С КОЛЬЦАМИ И МЕМБРАНА)
	шт
	1
	 
	

	21
	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА МV25-015 Ду1/2
	шт
	5
	Диаметр, мм - Ду 15 мм 
Давление  рабочее не менее 16 бар 
температура эксплуатации – не менее 200 С 
материал - корпус,шток -латунь;гайка,шайба-сталь;ручка-текстолит 
тип присоединения - внутренняя резьба ВSP
	

	22
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ20РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	мм
	11
	
ГОСТ 6527-68
	

	23
	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16(ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	10
	Давление  условное – не менее 1,6Мпа 
ГОСТ - 6527-68,герметичность по ГОСТу9544 класс "А" 
температура - среды от-40С до +120С 
условный проход - 15мм 
среда - газ
ГОСТ 6527-68
	

	24
	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б27П ДУ20РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	15
	ГОСТ - 6527-68,условный приход 20мм,условное давление- не менее  1,6МПа,среда газ,температура среды от -40Сдо +120С,герметичность по ГОСТу9544 класс"А"
	

	25
	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б27П ДУ25РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	10
	ГОСТ - 6527-68
	

	26
	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б27П1 ДУ15РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	26
	ГОСТ - 6527-68,условный проход Ду15,муфта-резьба
ГОСТ 6527-68
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.
2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, выпущен не ранее 2014 г.
Примечание:  Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
Подготовил:
«______» ________________ 2015 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2015 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

