Приложение № 16.1 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»

__________________________________________________________________________________


	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор гражданского производства 

В.Л. Савин

ФГУП УЭМЗ
«28» сентября 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку  продукции FINDER (реле, розетки) 

 для ФГУП "Уральский электромеханический завод"

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru, http://www.zakupki.gov.ru  и ЭТП http://www.a-k-d.ru
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2015г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	553282300040
	Реле 2СО 10А; контакты AgNi; катушка 230В АС; RTI; опции: кнопка тест+ мех. индикатор
	3300

	2
	9474SMA
	Розетка с винтовыми клеммами (под шайбу) для реле 55.32,34 таймера 85.02, 85.04; применяются модули 99.01; в комплекте металлическая клипса 094.71


	3300

	3
	553482300040
	1. Реле 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 230В АС; RTI; опции: кнопка тест+ мех. индикатор
	200


1. Порядок расчетов:

1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течение двадцати календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 

2. Сроки и условия поставки:

2.1. Срок поставки с момента подписания Договора и спецификации №1 составляет 2 недели. Досрочная поставка допускается.

      2.2. Доставка осуществляется за счет Поставщика, путем использования услуг сторонней транспортной 

     организации до терминала в г. Екатеринбурге.

3. Требования к гарантии:

3.1. На поставляемую продукцию гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента подписания товарной накладной.

4.   Требования к упаковке:

4.1. Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5.  Требования к документации:

5.1. Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  документации: счет - фактуру, товарную накладную,  транспортную накладную.

6. Остальные условия в соответствии с договором.

PAGE  

