Изготовление и устройство офисных перегородок в помещениях

12 этажа.

Количество офисных  перегородок                - 11шт

Высота помещений – 2180 мм.

Общая площадь офисных перегородок        - 130 кв.м.

В том числе:

1 – 4600 х 2180 – 1шт

2 – 2800 х 2180 – 1шт

3 – 5630 х 2180 – 1шт

4 – 2670 х 2180 – 1шт

5 – 8340 х 2180 – 1шт

6 – 3180 х 2180 – 1шт

7 – 8400 х 2180 – 2шт

8 -  7110 х 2180 – 1шт

9 – 3230 х 2180 – 1шт

10 – 5100 х 2180 – 1шт

Требования:

- Перегородки белого цвета

- Нижняя часть перегородки глухая  H= 800мм

- Верхняя часть перегородки – двойное остекление с жалюзи внутри

- Двери на всю высоту двойное остекление с жалюзи внутри

Приложение:  фотографии помещений – 4 шт.