ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку запасных частей к насосам
№ 31300564902, 130920/0619/628, AC19912
Извещение размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ 

«20» сентября 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

аукциона в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	Спецификация
	1. Вопрос по позиции №66 Спецификации: просим уточнить какое колесо необходимо: «Колесо рабочее к насосу Д1250-125, материал колеса - сталь 25Л, диаметр 625 мм, чертеж Н03.649.01.01.001» или «Колесо рабочее к насосу 1Д1250-125, материал колеса - сталь 25Л, диаметр 615 мм, чертеж Н03.3.335.01.01.001»?

	14.10.2013
	1. По позиции №66 Спецификации необходимо «Колесо рабочее к насосу Д1250-125, материал колеса-сталь25Л, диаметр 625мм., черт.№Н03.649.01.01.001».


