Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «18» января 2012 года  № 120118/0468/017
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:
Лот № 1: Выполнение ремонтно-строительных работ. Реконструкция здания.
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: С 06.02.2012г. по 25.05.2012г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, перебазировка механизмов, вывоз мусора, выполнение пуско-наладочных работ электрооборудования, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 14 час., 00 мин. «18» января 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «26» января 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:    

· Оплата производится по формам КС-2, КС-3, без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных технической частью и проектной документацией части работ.
В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части отдельной строкой, считается что она включена в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида.

5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к работам указанным в «Перечне основных работ» данной технической части;

   4) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   5) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

   6) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

    7) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

    8) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие документы:

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

· Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказ о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок);
· Копия, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
· Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
· Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
· Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 6 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок: 1) Копии Формы №1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой ИФНС и акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, подписанный обеими сторонами, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки; или, при отсутствии задолженности: 2) Оригинал справки, выданной ИФНС, об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки;

· Копия свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к работам указанным в «Перечне основных работ» данной технической части;

· Заполненный и подписанный со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Все документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя организации (уполномоченным лицом).
Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение ремонтно-строительных работ. Реконструкция здания.
1.Требования к исполнителю работ.

- Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к работам указанным в «Перечне основных работ» данной технической части.

- Опыт работ на подобных объектах.

- Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.

- Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.

- Наличие квалифицированного персонала и оборудования.
- Перечень, вид материалов указанных в разделе 3 обязателен.

- Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.
- Перед началом работы разработать и согласовать ППР.

2.Основные данные и принятые решения.

2.1 Общие положения.
Здание одно этажное в плане имеет прямоугольную форму с размерами 36,4м. х 15м. х h5м., оборудовано водоснабжением; канализацией; отоплением; электроосвещением; вентиляцией.
2.2 Архитектурно-строительные решения.
Основной целью реконструкции здания является замена и восстановление конструктивных  элементов помещений здания. Выполнить работы:
- реконструкция электроосвещения, электрооборудования;
- реконструкция помещений;

- пуско-наладочные работы электрооборудования.

3. Перечень и объемы основных ремонтно-строительных работ.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. 

изм.
	Объем работ

	
	Реконструкция электроосвещения, электрооборудования.
	
	

	1
	Установка шкафа ЩРн-12з, устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	2

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	Жил.
	10

	3
	Монтаж автомата ВА47-29-1В
	Шт.
	25

	4
	Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	Шт.
	42

	5
	Монтаж светильников в подвесных потолках
	Шт.
	12

	6
	Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле
	Шт.
	11

	7
	Монтаж светильников отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	Шт.
	30

	8
	Монтаж светильников отдельно устанавливаемый: на профиле с количеством ламп в светильнике 2
	Шт.
	28

	9
	Монтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	Шт.
	23

	10
	Монтаж выключателя: полугерметический и герметический
	Шт.
	13

	11
	Монтаж коробки ответвительной на стене
	Шт.
	80

	12
	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробки, размер: до 200х200 мм
	Шт.
	30

	13
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	Шт.
	2

	14
	Монтаж короба пластмассового, шириной, мм, до: 40
	М.
	100

	15
	Монтаж трубы гофрированной за подвесным потолком,стенами диаметр: до 25 мм
	М.
	200

	16
	Монтаж профиля перфорированного монтажный длиной 2 м
	М.
	46

	17
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм
	М.
	160

	18
	Монтаж выключателя -разъединителя ВН-32
	Шт.
	2

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	М.
	66

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	М.
	132

	21
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	М.
	450

	22
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	М.
	50

	23
	Монтаж вводного-распределительного устройства ВРУ 8-15-2Н-104-54УХЛ4 устанавливаемые на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	1

	24
	Монтаж шкафа  ЩРн-24 устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	Шт.
	1

	25
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	Жил.
	5

	26
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	Жил.
	4

	27
	Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке
	Шт.
	15

	28
	Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	Шт.
	6

	29
	Монтаж коробок ответвительных на стене
	Шт.
	10

	30
	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм
	Шт.
	1

	31
	Монтаж короба пластмассового, шириной, мм, до: 40
	М.
	80

	32
	Монтаж трубы гофрированной за подвесным потолком,стенами диаметр: до 25 мм
	М.
	260

	33
	Монтаж профиля перфорированного монтажный длиной 2 м
	М.
	120

	34
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	М.
	575

	35
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм
	М.
	45

	36
	Монтаж трубы стальной за подвесным потолком, диаметр: до 25 мм
	М.
	15

	37
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	М.
	15

	38
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	М.
	5

	39
	Демонтаж: Светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	Шт.
	22

	40
	Демонтаж: Светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами  (РН-200)
	Шт.
	10

	41
	Демонтаж щита СУ-9400
	Шт.
	2

	
	Материалы.
	
	

	42
	Светильник с люминисцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок, типа: OPL/R 4x18 (595x595x75)
	Шт.
	42

	43
	Светильник встраиваемый, типа: DGL-218
	Шт.
	12

	44
	Светильник потолочный, типа: ЛСП 44-36-013
	Шт.
	14

	45
	Светильник потолочный, типа: ЛСП 44-2х36-013
	Шт.
	28

	46
	Выключатель одноклавишный, открытой установки: А14-116
	Шт.
	23

	47
	Выключатель одноклавишный, открытой установки, брызгозащищенный: А14-100
	Шт.
	13

	48
	Коробка ответвительная для открытой проводки, типа: КОР 94 480х80х43 мм
	Шт.
	80

	49
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У994 129х129х81 мм
	Шт.
	30

	50
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1
	Шт.
	2

	51
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 16
	М.
	200

	52
	Профиль монтажный, типа: К225 У2 2000х80х40 мм
	Шт.
	23

	53
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	М.
	100

	54
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	М.
	60

	55
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
	М.
	200

	56
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2
	М.
	90

	57
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х1,5 мм2
	М.
	10

	58
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	М.
	200

	59
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.66 кВ сеч. 1,5 мм2
	М.
	200

	60
	Розетка штепсельная скрытой установки одноместная, с третьим заземляющим контактом: РС16-227
	Шт.
	15

	61
	Коробка ответвительная для открытой проводки, типа: КОР 94 480х80х43 мм
	Шт.
	10

	62
	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах, типа: У996 221х221х101 мм
	Шт.
	1

	63
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 16
	М.
	180

	64
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ 50827-95) Легкого типа со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром, мм: 25
	М.
	80

	65
	Профиль монтажный, типа: К225 У2 2000х80х40 мм
	Шт.
	60

	66
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х6 мм2
	М.
	100

	67
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х16 мм2
	М.
	20

	68
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 5х2,5 мм2
	М.
	30

	69
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 4х2,5 мм2
	М.
	20

	70
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	М.
	30

	71
	Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х2,5 мм2
	М.
	55

	72
	Кабели КСПЭВ, сечением жилы 0,8 мм2, с числом жил: 2
	М.
	50

	73
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	М.
	60

	74
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.66 кВ сеч. 4 мм2
	М.
	15

	75
	Провода силовые для электротехнических установок, с ПВХ изоляцией. Провода с медной жилой марки ПВ1 0.66 кВ сеч. 10 мм2
	М.
	50

	76
	Корпус щита ЩРН-12(з) 
	Шт.
	2

	77
	Автомат ВА47-29-1В (10А) 
	Шт.
	9

	78
	Нулевая шина 8/2 
	Шт.
	4

	79
	Изолятор нулевой шины 
	Шт.
	4

	80
	Сальник PGL 11 
	Шт.
	9

	81
	Кабельный ввод-сальник 25 
	Шт.
	2

	82
	Заглушка под пустые модули 
	Шт.
	15

	83
	Светильник светодиодный встраиваемый ПСВО-СЭП-032-03200 (6900:1,18:2,75х1,05)
	Шт.
	11

	84
	Светильник светодиодный настенный ПСПО-СЭП-013-01000 
	Шт.
	16

	85
	Стартер для ламп St111 
	Шт.
	170

	86
	Лампа люминисцентная энергосберегающая L18W/827
	Шт.
	170

	87
	Лампа энергосберегающая LZ-86 27 
	Шт.
	24

	88
	Лампа светодиодная на 18Вт T8-1200CW
	Шт.
	70

	89
	Кабель-канал 25х16 
	М.
	100

	90
	Выключатель-разъединитель ВН-32  3Р (16А) 
	Шт.
	2

	91
	Корпус ВРУ8 разм.250х350х95мм 
	Шт.
	1

	92
	Корпус щита ЩРН-24(з)
	Шт.
	1

	93
	Автомат ВА47-29-3В (16А,20А) 
	Шт.
	4

	94
	Автомат ВА47-29-1В (16А)
	Шт.
	5

	95
	Выключатель нагрузки ВН-32-3 (40,25А)
	Шт.
	2

	96
	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 16А/30мА
	Шт.
	5

	97
	Нулевая шина 8/2
	Шт.
	4

	98
	Изолятор нулевой шины
	Шт.
	4

	99
	Сальник PGL 13,5 
	Шт.
	9

	100
	Сальник PGL 21
	Шт.
	4

	101
	Кабельный ввод-сальник 40
	Шт.
	2

	102
	Розетка трехместная с/з открытой установки
	Шт.
	6

	103
	Кабель-канал 25х16 
	М.
	80

	
	Реконструкция внутренних помещений. 
	
	

	104
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	Шт.
	8

	105
	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	Шт.
	1

	106
	Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	Шт.
	7

	107
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(для перегородок)
	М2.
	100

	108
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой.
	М2.
	128

	109
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15С
	М3.
	13.2

	110
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	110.1

	111
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	325.1

	112
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	М2.
	0.483

	113
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	58.93

	114
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	113

	115
	Изоляция стен
	М3.
	5.4

	116
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15С
	М3.
	5.5

	117
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
	М2.
	560

	118
	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	М3.
	0.4

	119
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	М3.
	0.5

	120
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	М3.
	0.51

	121
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм
	Кг.
	8

	123
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	Кг.
	0.5

	124
	Установка ершей
	Шт.
	28

	125
	Ерши металлические строительные
	Кг.
	2.5872

	126
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	М2.
	13

	127
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	М3.
	0.3

	128
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	Шт.
	660

	129
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей металлопрофилем С13: с дверным проемом (кирпичной перегородки)
	М2.
	11.7

	130
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённых расценкой)
	М.
	11

	131
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	М.
	21.5

	132
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	М.
	31.2

	133
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм 
	М2.
	12

	134
	Монтаж углов наружных и внутренних
	М.
	20.8

	135
	Угол наружный
	М.
	10.4

	136
	Угол внутренний
	М.
	10.4

	137
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (кирпичной перегородки)
	М2.
	10.3

	138
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	12.6

	139
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	24.1

	140
	Изоляция стен, толщ.100мм
	М3.
	1.37

	141
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	1.4

	142
	Монтаж уголка
	М.
	5.1

	143
	Уголок усиления ПВХ
	М.
	5.1

	144
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	Шт.
	2

	145
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2
	М3.
	0.04

	146
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	Кг.
	85

	147
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей.
	Кг.
	85

	148
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	М2.
	5

	149
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
	М2.
	5

	150
	Устройство подвесных потолков  по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	М2.
	2.3

	151
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	4.3

	152
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 (сверх комплекта)
	М.
	4.3

	153
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм
	М2.
	2.3

	154
	Изоляция потолка
	М3.
	0.22

	155
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	0.23

	156
	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	М3.
	0.3

	157
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	М3.
	0.2

	158
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)
	М3.
	0.203

	159
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм
	Кг.
	8

	160
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	Кг.
	0.5

	161
	Установка ершей
	Шт.
	14

	162
	Ерши металлические строительные
	Кг.
	1.2936

	163
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	М2.
	10

	164
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	М3.
	0.23

	165
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	Шт.
	504

	166
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей металлопрофилем С13: с дверным проемом (кирпичной перегородки)
	М2.
	11.7

	167
	Монтаж профиля ПН (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	10.8

	168
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	М.
	25.1

	169
	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
	М.
	23.4

	170
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм
	М2.
	12

	171
	Монтаж углов наружных и внутренних
	М.
	20.8

	172
	Угол наружный
	М.
	10.4

	173
	Угол внутренний
	М.
	10.4

	174
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (кирпичной перегородки)
	М2.
	11.8

	175
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	14.4

	176
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	27.61

	177
	Изоляция стен
	М3.
	1.4

	178
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	1.43

	179
	Монтаж уголка
	М.
	8

	180
	Уголок усиления ПВХ
	М.
	8

	181
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	Шт.
	2

	182
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2
	М3.
	0.04

	183
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	Т.
	0.085

	184
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	Т.
	0.085

	185
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	М2.
	5

	186
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2раза
	М2.
	5

	187
	Устройство подвесных потолков  по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	М2.
	2.5

	188
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	2.8

	189
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 (сверх комплекта)
	М.
	2.8

	190
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм
	М2.
	2.5

	191
	Изоляция потолка
	М3.
	0.22

	192
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	0.23

	193
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей металлопрофилем С13: с дверным проемом
	М2.
	15.3



	194
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	24

	195
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	М.
	36

	196
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	М.
	42

	197
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм  
	М2.
	15.3

	198
	Монтаж углов наружных и внутренних
	М.
	20.8

	199
	Угол наружный            
	М.
	10.4

	200
	Угол внутренний             
	М.
	10.4

	201
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	М2.
	12

	202
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	14.64

	203
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	28.08

	204
	Изоляция стен
	М3.
	1.2

	205
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	1.3

	206
	Монтаж уголка
	М.
	5.2

	207
	Уголок усиления ПВХ
	М.
	5.2

	208
	Устройство подвесных потолков  по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	М2.
	2.5

	209
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	3.8

	210
	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 (сверх комплекта)
	М.
	3.8

	211
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм 
	М2.
	2.8

	212
	Изоляция потолка
	М3.
	0.25

	213
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	0.26

	214
	Установка ершей
	Шт.
	12

	215
	Ерши металлические строительные
	Кг.
	1.1088

	216
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3(все заделки)
	М3.
	1

	217
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	М3.
	0.24

	218
	Армирование кладки стен и других конструкций
	Т.
	0.06

	219
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» (С 625) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей металлопрофилем С13: с дверным проемом
	М2.
	13.2

	220
	Монтаж профилей (дополнительно, неучтённого расценкой)
	М.
	11.2

	221
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	М.
	21.5

	222
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	М.
	25.2

	223
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм
	М2.
	13.2

	224
	Монтаж углов наружных и внутренних
	М.
	20.8

	225
	Угол наружный     
	М.
	10.4

	226
	Угол внутренний           
	М.
	10.4

	227
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом
	М2.
	14.2

	228
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	М.
	17.32

	229
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	М.
	33.23

	230
	Изоляция стен
	М3.
	1.4

	231
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	1.43

	232
	Монтаж уголка
	М.
	8.8

	233
	Уголок усиления ПВХ
	М.
	8.8

	234
	Устройство подвесных потолков  по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
	М2.
	2.2

	235
	Профиль для стен и потолков С-13, толщ.7мм  
	М2.
	2.2

	236
	Изоляция потолка
	М3.
	0.22

	237
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-15Г
	М3.
	0.23

	238
	Монтаж углов внутренних
	М.
	6.2

	239
	Угол внутренний   
	М.
	6.2

	240
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	М2.
	220

	241
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	М2.
	220

	242
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-75
	М3.
	11

	243
	Устройство основания из листов фанеры толщ. 10мм в 2 слоя
	М2.
	440

	244
	Фанера декоративная марки: ДФ-2 толщиной 10 мм (влагостойкая)
	М3.
	4.4

	245
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (расход 30шт/м2)
	Шт.
	13200

	246
	Шпатлевка швов 
	М2.
	8.8

	247
	Проклейка швов лентой(расход 4м2 на 100м2)
	М2.
	8.8

	248
	Лента для заделки швов самоклеющаяся
	М.
	176

	249
	Устройство покрытий: из линолеума на клее Uzin KE 2008
	М2.
	220

	250
	Клей Uzin KE 2008 (расход-300г/м2) 
	Кг.
	66

	251
	Линолеум гомогенный, антистатический  
	М2.
	224.4

	252
	Устройство плинтусов: пластиковых
	М.
	205

	253
	Плинтусы для полов из пластиката
	М.
	207.05

	254
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (5 мм)
	М2.
	10

	255
	Устройство покрытий на Клеи Церезит СМ-16 из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	М2.
	10

	256
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	М2.
	10

	257
	Клей Церезит СМ-16 (расход: 5,0 кг/м2 при толщ 8мм)    с учетом плинтусов                  
	Кг.
	50

	258
	Затирка швов "Литохром" (с учетом плинтусов)
	М2.
	11

	259
	Затирка для швов "Литохром"(расход:0,8кг/м2)
	Кг.
	8.8

	260
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	М.
	10.7

	261
	Устройство стяжек: цементных толщ. 20мм
	М2.
	11

	262
	Устройство покрытий на  Клеи Церезит СМ-16 из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	М2.
	11

	263
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм
	М2.
	11.22

	264
	Затирка швов "Литохром"
	М2.
	11

	265
	Затирка для швов "Литохром"(расход:0,8кг/м2)
	Кг.
	8.8

	266
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	М2.
	1.5

	267
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)
	М2.
	1.4

	268
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	М.
	7.4

	269
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
	М.
	4

	270
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм
	М.
	3.4

	271
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	Шт.
	1

	272
	Установка металлических дверей                                                                                                                                                                                                 (ГОСТ 31173-2003)
	М2.
	27.3

	273
	Заполнение щелей монтажной пеной (в кирпичных стенах и кирпичных перегородках)
	М.
	36

	274
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003  ДСВ ППН  2100х1000, огрунтованные и окрашенные
	Шт.
	2

	275
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003  ДСВ ППН  2100х900, огрунтованные и окрашенные.
	Шт.
	2

	276
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПКН  2100х1000, огрунтованные и окрашенные
	Шт.
	2

	277
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003  ДСВ ЛКН  2100х900, огрунтованные и окрашенные.
	Шт.
	2

	278
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПКН  2100х900, огрунтованные и окрашенные.
	Шт.
	5

	279
	Двери стальные ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПКВн 2100х900, огрунтованные и окрашенные.
	Шт.
	1

	280
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
	Шт.
	14

	281
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	М2.
	6.72

	282
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2
	М2.
	6.72

	283
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	М2.
	1.68

	284
	Установка и крепление наличников
	М.
	10

	285
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	М.
	11.2

	286
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
	Шт.
	5

	287
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (для всех дверей)
	Шт.
	4

	288
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	М2.
	293

	289
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	М2.
	220.6

	290
	Распорный анкер
	Шт.
	126

	291
	Дюбель HILTI
	Шт.
	117

	292
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (дополнительно)
	Т.
	0.229

	293
	Дополнительный каркас
	Т.
	0.206

	294
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	Т.
	0.023

	295
	Монтаж пристенного элемента  (сверх комплекта)
	М.
	82

	296
	Профиль угловой: ПУ 19х24 мм белые
	М.
	82

	297
	Устройство подвесных потолков  по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (пластиковые панели)
	М2.
	7

	298
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	М2.
	6

	299
	Снятие старой отделки
	М2.
	26.4

	300
	Подготовка под покраску потолков
	М2.
	26.4

	301
	Окраска  ВА составами улучшенная: по штукатурке потолков
	М2.
	26.4

	302
	Подготовка стен  под оклейку обоев (по ГКЛ)
	М2.
	790

	303
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	М2.
	790

	304
	Окраска ВА составами улучшенная: по обоям
	М2.
	790

	305
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	М2.
	70

	306
	Подготовка стен  под окраску  (по ГКЛ)
	М2.
	43

	307
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей ПФ115 раствором 1:1, расход 0,2 кг/м2
	М2.
	43

	308
	Грунтовка эмалью раствор соотношение 1:1, расход 0,2 кг/м2. 
	Кг.
	8.6

	309
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
	М2.
	43

	310
	Снятие старой отделки (помещение 20)
	М2
	39

	311
	Подготовка стен под окраску
	М2.
	39

	312
	Окраска ВА составами улучшенная: по штукатурке стен
	М2.
	39

	313
	Окраска ВА  составами улучшенная: по ГКЛ, подготовленным под окраску
	М2.
	82

	314
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений дверных проемов
	М2.
	22

	315
	Облицовка оконных  откосов  пластиком по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля
	М2.
	36.46

	316
	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
	М2.
	36.5

	317
	Уголок декоративный (пристенный)
	М.
	130.6

	318
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	Шт.
	4

	319
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	М3.
	0.15

	320
	Монтаж рамы РО1
	Т.
	0.02

	321
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	М2.
	2

	322
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
	М2.
	2

	323
	Монтаж рамы Р1
	Т.
	0.01

	324
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	М2.
	0.6

	325
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
	М2.
	0.6

	326
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	Кг.
	7.2

	327
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	М2.
	0.5

	328
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
	М2.
	0.5

	329
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (помещения 16,17,18,19)
	М3.
	0.55

	330
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	М3.
	2.4

	331
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	Шт.
	8

	332
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	Шт.
	4

	333
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2
	М.
	9

	334
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	Шт.
	182

	335
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	Шт.
	14

	336
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (после установки перемычек)
	М3.
	0.5

	337
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	М2.
	26

	338
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	М2.
	24

	339
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	М2.
	8

	340
	Разборка: мелкоблочных стен
	М3.
	2.5

	341
	Демонтаж душевой кабины (а/ц лист по метал. каркасу)
	М2.
	2

	342
	Вырезать щит из фанеры, толщ. 10мм (Оклейка шита из фанеры линолеумом (расход материалов учтён в разделе полы)
	М.
	3

	343
	Резка линолеума,толщ. 2мм
	М.
	3

	344
	Резка отверстий в плитках <Армстронг>
	М.
	7

	345
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	Шт.
	65

	346
	Пробивка в кирпичных стенах  отверстий площадью до 500 см2  при толщине стен до 25 см
	Шт.
	19

	347
	Пробивка в кирпичных стенах  отверстий площадью до 500 см2  при толщине стен до 50 см
	Шт.
	2

	348
	Прорезка отверстий в перегородках из ГКЛ
	Шт.
	44

	249
	Прорезка отверстия в оргстекле
	М.
	1

	350
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен штраб площадью сечения: до 50 см2
	М.
	30

	351
	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 (для приямков)
	М3.
	4

	352
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	Т.
	10

	353
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
	Т.
	10


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, перебазировка механизмов, вывоз мусора, выполнение пуско-наладочных работ электрооборудования, оборудование и материалы по данному проекту.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
19

