том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Расчеты и разработки проводятся применительно к установкам специального назначения.
Работы включают в себя:

·  Предварительные и приемочные испытания термоэлектрических преобразователей ТХА-12, ТХК-12 изготовленные ФГУП «НИИ НПО ЛУЧ» в 2012 году с последующей поставкой опытных образцов в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

· Испытания для утверждения типа средства измерения, изготовление установочной партии, квалификационные испытания, корректировка конструкторской документации, разработка программы качества и получение лицензий на право изготовления и поставки термоэлектрических преобразователей ТХА-12, ТХК-12.
          Полная версия технических требований, составляющих служебную информацию ограниченного распространения, выдается участникам после:

1. подписания Соглашения о неразглашении сведений, составляющих служебную информацию ограниченного пользования – Приложение № 1 к документации по запросу предложений (для организаций не входящих в Госкорпорацию «Росатом»);

2. письменного запроса Участника (для организаций входящих в Госкорпорацию «Росатом») по адресу:

142103 г.Подольск, Московская область, ул.Орджоникидзе, 21, контактное лицо: Белин Дмитрий Владимирович, тел: (4967) 65-29-25.

