ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по монтажу грузоподъемного оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

1. Предмет договора:

Выполнение работ по монтажу грузоподъемного оборудования для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1.  Виды работ
	Монтаж грузоподъемного оборудования

	2.2. Район работ 
	Свердловская область, г. Лесной

	2.3. Объем работ 
	Указан в п. 2.6 настоящей таблицы                                                

	2.4. Цели работ
	Обеспечение объекта Заказчика действующей площадкой погрузки/разгрузки материалов

	2.5. Руководящие технические документы
	Рабочая документация 

	2.6. Содержание работ 


	1. Монтаж крана мостового электрического грузоподъемностью 3,2 т, пролет 6,0 м – 2 шт.;

2.  Монтаж крана мостового электрического грузоподъемностью 2 т, пролет 4,2 м – 1 шт.;

3. Монтаж крана мостового электрического грузоподъемностью 1 т, пролет 6,0 м – 1 шт.;

4. Монтаж кран-штабелер грузоподъемностью 0,5 т – 1 шт.;

5. Пусконаладочные работы.

	2.7. Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах   в виде  Актов выполненных работ и затрат по форме КС-2 и Справок  о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.




3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, все налоги и пошлины, сборы, платежи, которые необходимо выплатить при исполнении договора и пр. обязательные платежи.
Базисно-индексный метод

Определение начальной (максимальной) цены договора на период строительства 2014 год

на  объекте по адресу: г. Лесной Свердловской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	             в руб.

	Наименование услуг и работ (затрат)
	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2001
	Сметная стоимость строительства в  текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки
	Начальная (максимальная) цена

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Монтаж грузоподъемного оборудования, 

в том числе:
	24 997,00
	168 914,00
	168 914,00

	- основная заработная плата (12,21 %)
	6 038,00
	73 724,00
	73 724,00

	- эксплуатация машин (5,148 %)
	16 859,00
	86 790,00
	86 790,00

	- материалы (4 %)
	2 100,00
	8 400,00
	8 400,00

	Накладные расходы (80 % ФОТ)
	6 254,40
	76 366,00
	76 366,00

	Сметная прибыль (60 % ФОТ)
	4 690,80
	57 275,00
	57 275,00

	Пусконаладочные работы (ОЗП 13,3 %)
	8 429,00
	112 049,00
	112 049,00

	Накладные расходы (65 % ФОТ)
	5 478,85
	72 832,00
	72 832,00

	Сметная прибыль (40 % ФОТ)
	3 371,60
	44 820,00
	44 820,00

	НДС 18 %
	
	95 806,08
	95 806,08

	Итого с НДС 18 %:
	
	628 062,08
	628 062,08


4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса.                                                                                                                     Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком Актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2,  Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ                                                                                                                    Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г. Лесной.  
6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ – с даты подписания договора.                                                             Окончание выполнения работ – не позднее 31 декабря 2014 г. 

Директор Департамента строительства         ____________              С.А. Зинов                                                                                                   
Исполнитель                                                     ____________             Н.Н. Говоруха 

