Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Оказание услуг по охране объектов СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в ЗАТО г. Заозерск, путем централизованного наблюдения за состоянием технических средств сигнализации».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по охране объектов СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в ЗАТО г. Заозерск, путем централизованного наблюдения за состоянием технических средств сигнализации.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по охране объектов СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в ЗАТО г. Заозерск, путем централизованного наблюдения за состоянием технических средств сигнализации в составе: станция технического обслуживания, помещение охранника в административном здании. 1.1. Станция технического обслуживания, расположена по адресу: Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Строительная, между д. 16 и д. 18 (площадь – 815,1 м2, здание одноэтажное, имеется система охранной и пожарной сигнализации, прибор передачи данных не установлен). 1.2. Помещение охранника в административном здании по адресу: Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10 (расположено на 1 этаже пятиэтажного здания, имеется система пожарной сигнализации, тревожная кнопка не установлена, прибор передачи данных не установлен).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

1. Организация, оказывающая услуги, должна иметь: 1.1.Действующую лицензию на негосударственную (частную) охранную деятельность. В случае если срок действия лицензии и разрешения заканчивается на момент исполнения договора, Исполнитель обязан подать документы на продление срока действия лицензии и разрешения, либо на получение новой лицензии и нового разрешения, за квартал до окончания срока действия лицензии и разрешения. 1.2.Опыт работы на рынке охранных услуг не менее 3 лет. 1.3.Пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН) для приема сигнала при постановке/снятии с охраны объектов Заказчика, а также для получения сигнала «Тревога». 1.4.Группу быстрого реагирования (далее ГБР) в городе Заозерск Мурманской области. Состав ГБР определяется из сложившейся ситуации на объекте/объектах Заказчика, но не менее 2 (двух) человек на легковом автотранспорте Исполнителя, оборудованного средствами связи. 1.5.Собственный автотранспорт для оперативного реагирования. 1.6.Разрешение на хранение и использование оружия (при наличии). 1.7.Комнату для хранения оружия (при необходимости). 2. Требования, предъявляемые к сотрудникам Исполнителя: Оказание услуг осуществляется квалифицированным персоналом Исполнителя, прошедшим школу специальной подготовки частных охранников и имеющим удостоверения частного охранника установленного образца, разрешающее частную охранную деятельность на территории Российской Федерации, обученного правилам пользования техническими средствами охраны. 3. Исполнитель обязан: 3.1.На период оказания услуг предоставить: - прибор передачи данных для подключения технических средств сигнализации Заказчика, установленных на станции технического обслуживания к ПЦН Исполнителя; - тревожную кнопку для установки в помещении охранника в административном здании; - прибор передачи данных для подключения тревожной кнопки Заказчика в помещении охранника в административном здании к ПЦН Исполнителя. Выполнить работы по подключению технических средств сигнализации Заказчика к ПЦН Исполнителя. 3.2.Обеспечивать охрану объектов Заказчика, путем централизованного наблюдения в охраняемое время за состоянием технических средств сигнализации, установленных на объектах Заказчика, расположенных по адресам и во время, указанные в Приложении № 1 к техническому заданию. 3.3.При поступлении сигнала «Тревога» регистрировать время поступления вызова, время выезда и время прибытия ГБР на объект/объекты Заказчика. 3.4.Обеспечить своевременное прибытие на объект/объекты Заказчика в течение времени до 7 минут собственного вооруженного и экипированного фирменной одеждой наряда охраны (ГБР) по сигналу «Тревога», поступившему на ПЦН. 3.5.По прибытию на охраняемый объект Заказчика ГБР обязана: - осмотреть охраняемый объект для выяснения причины срабатывания сигнализации, а при не установлении причины вызвать уполномоченного работника (ответственное лицо) Заказчика и обеспечить охрану объекта до его прибытия; - при наличии признаков проникновения принять меры к задержанию проникших на Объект посторонних лиц, немедленно вызвать сотрудников полиции и уполномоченного работника (ответственное лицо) Заказчика, обеспечить охрану места происшествия, сохранность материальных ценностей и имущества до их прибытия; - при обнаружении признаков возгорания немедленно принять меры к вызову караула пожарной охраны и уполномоченного работника (ответственного лица) Заказчика, а при необходимости сотрудников полиции, и обеспечить охрану места происшествия, сохранность материальных ценностей и имущества до их прибытия; - при обнаружении признаков совершения преступления или административного правонарушения принять меры к задержанию правонарушителя, обеспечить охрану общественного порядка, сохранность материальных ценностей и имущества Заказчика. 3.6.По согласованию с Заказчиком проводить обследование объекта/объектов в целях выработки рекомендаций по организации режима охраны и применению технических средств, повышению надежности его охраны. 3.7.Обучить персонал Заказчика правилам пользования техническими средствами сигнализации, установленными на объектах Заказчика. 3.8.В случае причинения вреда или хищения имущества Заказчика и установления в этом вины Исполнителя, возместить убытки в пределах учетной стоимости поврежденного или похищенного имущества. 4.Оказание услуг осуществляется с применением спецсредств, разрешенных законодательством Российской Федерации, и средств связи (в том числе оперативной). 5.Привлечение соисполнителей без согласования Заказчика не допускается. 6.Исполнитель самостоятельно оформляет пропуска на территорию ЗАТО г. Заозерск Мурманской области в соответствии с «Положением об обеспечении особого режима в ЗАТО», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 655 от 26.06.1998 г. 7.Дата и время начала оказания услуг – 00.00 часов «01» января 2016 г. Дата и время окончания оказания услуг – 24.00 часа «31» декабря 2016 г.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказания всех услуг в соответствии с действующими нормами, правилами и ГОСТами.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

-

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

1.Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает охрану труда своих работников. 2.Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, а также иные требования действующего законодательства Российской Федерации во время оказания услуг. 3.Исполнитель самостоятельно информирует своих работников о правилах и нормах поведения при оказании услуг на объектах Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Исполнитель обязуется обучить персонал Заказчика правилам пользования техническими средствами сигнализации, установленными на объектах Заказчика.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

1.Действующая лицензия на негосударственную (частную) охранную деятельность. 2.В случае если срок действия лицензии и разрешения заканчивается на момент исполнения договора, Исполнитель обязан подать документы на продление срока действия лицензии и разрешения, либо на получение новой лицензии и нового разрешения, за квартал до окончания срока действия лицензии и разрешения.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Оказание услуг по охране объектов СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в ЗАТО г. Заозерск, путем централизованного наблюдения за состоянием технических средств сигнализации в составе: станция технического обслуживания, помещение охранника в административном здании.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Прием оказанных услуг осуществляют представители Заказчика и Исполнителя с подписанием Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика правилам пользования техническими средствами сигнализации, установленными на объектах Заказчика.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень охраняемых объектов Заказчика. | 1 |

Главный специалист

по физической защите и охране							     А.В. Драган

Приложение № 1 к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

охраняемых объектов Заказчика

| № п./п. | Наименование охраняемого объекта | Вид охраны | Режим работы |  |  |  | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочие дни (понедельник – пятница) | Выходные дни (суббота – воскресенье) | Предпраздничные дни | Праздничные дни |  |
| 11 | Станция технического обслуживания | Охранная сигнализация | 19.00-07.30 | 11.00-07.30 | 18.00-07.30 | 11.00-07.30 | Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Строительная, между д. 16 и д. 18 |
| 22 | Станция технического обслуживания | Пожарная сигнализация | Круглосуточно |  |  |  | Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Строительная, между д. 16 и д. 18 |
| 33 | Помещение охранника в административном здании | Тревожная сигнализация | Круглосуточно |  |  |  | Мурманская обл., г. Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10 |

Главный специалист

по физической защите и охране															     А.В. Драган