## 7090
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7090
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию, Пл.1 Зд.403/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№ 07-05443
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________48,250 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,246 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________117,5 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
2 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 5 | 24.72 | 24.72 |  |  | 124 | 124
3 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 444.28 | 444.28 |  |  | 444 | 444
4 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 | 1772.34 | 1772.34 |  |  | 1772 | 1772
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2340 | 2340
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2246 | 2246
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 2-4) | [8 empty] | 101 | 101
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 366 | 366
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 2-4) | [8 empty] | -561 | -561
Накладные расходы | [8 empty] | 1460
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 2246) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 1460
Сметная прибыль | [8 empty] | 898
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 2246) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 898
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 4604
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2246
Накладные расходы | [8 empty] | 1460
Сметная прибыль | [8 empty] | 898
Перевод в текущие 4 604 * 10,48 | [8 empty] | 48250
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 48250
Составил: _______________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _______________________________________/_______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7093
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7093
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию контейнерной двухагрегатной дизельной электростанции (ДЭС), Пл.1 Зд.403/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Паспорт БКС-6 №0304
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________67,303 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,133 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________179,48 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. С переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 444.28 | 444.28 |  |  | 444 | 444
2 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 6 | 24.72 | 24.72 |  |  | 148 | 148
3 | ТЕРп01-09-001-01 | Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2 (модули порошкового пожаротушения) | 1 шт. | 2 | 37.73 | 37.73 |  |  | 75 | 75
4 | ТЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 2 | 477.92 | 477.92 |  |  | 956 | 956
5 | ТЕРп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 1 | 568.67 | 568.67 |  |  | 569 | 569
6 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  | 367 | 367
7 | ТЕРп02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 4 | 176.61 | 176.61 |  |  | 706 | 706
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 3265 | 3265
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3133 | 3133
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-7) | [8 empty] | 140 | 140
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 511 | 511
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-7) | [8 empty] | -783 | -783
Накладные расходы | [8 empty] | 2036
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3133) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 2036
Сметная прибыль | [8 empty] | 1253
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 3133) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 1253
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 6422
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3133
Накладные расходы | [8 empty] | 2036
Сметная прибыль | [8 empty] | 1253
Перевод в текущие цены 6 422 * 10,48 | [8 empty] | 67303
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 67303
Составил: _________________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ________________________________________/______________/
(должность, подпись, расшифровка)

## 7097
УТВЕРЖДАЮ:
________________
"______ " _______________2014 г.
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7097
(локальная смета)
| на | пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию. Здание 637. Площадка 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: р.д.инв.№24411-12ПС
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,203 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,406 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________75,51 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 5 | 24.72 | 24.72 |  |  | 124 | 124
2 | ТЕРп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения | 1 устройство | 1 | 444.28 | 444.28 |  |  | 444 | 444
3 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  | 367 | 367
4 | ТЕРп02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 3 | 176.61 | 176.61 |  |  | 530 | 530
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1465 | 1465
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1406 | 1406
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4) | [8 empty] | 63 | 63
Условия работ ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 229 | 229
Стадия "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-4) | [8 empty] | -351 | -351
Накладные расходы | [8 empty] | 914
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1406) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 914
Сметная прибыль | [8 empty] | 562
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1406) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 562
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2882
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1406
Накладные расходы | [8 empty] | 914
Сметная прибыль | [8 empty] | 562
Перевод в текущие 2 882 * 10,48 | [8 empty] | 30203
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 30203
Составил: _______________________________________Гром В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _______________________________________/___________/
(должность, подпись, расшифровка)

## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение пусконаладочных работ на пожарную сигнализацию на объектах ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2014 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию, Пл.1 Зд.403/1 | 4604 | 0 | 0 | 4604 | 4604 | 0 | 0 | 4604 | 4604 | 0 | 0 | 4604 | 4604 | 7090 | 0 | 0 | 4604
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию контейнерной двухагрегатной дизельной электростанции (ДЭС), Пл.1 Зд.403/1 | 6422 | 0 | 0 | 6422 | 6422 | 0 | 0 | 6422 | 6422 | 0 | 0 | 6422 | 6422 | 7093 | 0 | 0 | 6422
Пусконаладочные работы стадия "вхолостую" на пожарную сигнализацию. Здание 637. Площадка 6. | 2882 | 0 | 0 | 2882 | 2882 | 0 | 0 | 2882 | 2882 | 0 | 0 | 2882 | 2882 | 7097 | 0 | 0 | 2882
Итого в ценах 2000 года: | 13908 | 0 | 0 | 13908 | 13908 | 0 | 0 | 13908 | 13908 | 0 | 0 | 13908 | 13908 |  | 0 | 0 | 13908
Итого в текущих ценах*: | [12 empty] | 145756 |  | 0 | 0 | 145756
НДС 18% | [12 empty] | 26236.08 |  | 0 | 0 | 26236.08
Всего: | [12 empty] | 171992.08 |  | 0 | 0 | 171992.08
60000000
* В расчете использованы индексы: | [15 empty] | 60000000
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Приложение №1
к извещению на размещение заказа
на выполнение комплекса работ
по строительству объекта
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение пусконаладочных работ на пожарную сигнализацию на объектах ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
на 2014 год
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СМР | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие затраты | 13908 | 145756 | 145756 | 145756
Всего: | 13908 | 145756 | 145756 | 145756
НДС |  | 26236.08 | 26236.08 | 26236.08
Итого с НДС |  | 171992.08 | 171992.08 | 171992.08
В расчете использованы индексы:
- 10,48 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (приказ ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" от 18.09.2013 №1902-П)
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028