## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24584
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Здание 226 (столовая №20, тарник) (инв.№ 6907001)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23950-11-СС "И" Тема КПМ Х6024.219 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________99,086 |  | тыс. руб. |  | ИТОГО: |  | 449.1977
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________67,043 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 296.3301
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,004 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 60.5242
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,039 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 92.3434
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,900 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1106,51 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Столовая № 20 (здание 226)
Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: пульт контроля и управления С2000М | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
2 | ТЕРм10-08-001-12 | Монтаж: контроллер двухпроводный "С2000-КДЛ" | 1 шт. | 1 | 126.21 | 116.72 | 0.37 |  |  | 126 | 117 |  |  | 8 | 8
3 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 2 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 130 | 115 | 1 |  | 4 | 8
4 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 513 | 316 | 68 | 14 | 10.1 | 20.2
5 | ТЕРм10-08-001-12 | Монтаж: блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 1 шт. | 5 | 126.21 | 116.72 | 0.37 |  |  | 631 | 584 | 2 |  | 8 | 40
6 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП 212-34А | 1 шт. | 85 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 2412 | 1935 | 39 |  | 1.68 | 142.8
7 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 10 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 88 | 47 | 11 |  | 0.35 | 3.5
8 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 6 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 83 | 77 |  |  | 1 | 6
9 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж: извещатель дымовой линейный 6500RS | 1 шт. | 2 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 173 | 156 | 1 |  | 5.76 | 11.52
10 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя 6500RS | 1 шт. | 2 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 18 | 9 | 2 |  | 0.35 | 0.7
11 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповещатель звуковой | 1 шт. | 29 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 403 | 371 |  |  | 1 | 29
12 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель световой | 1 шт. | 12 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 1185 | 899 |  |  | 6 | 72
13 | ТЕРм10-03-001-04 | Монтаж: радиомодем Риф Файндер RF-801 | 1 шт. | 1 | 34.97 | 27.5 | 6.92 | 1.41 |  | 35 | 28 | 7 | 1 | 2.29 | 2.29
14 | ТЕРм10-06-037-09 | Монтаж: корпус с прозрачной крышкой 300х150х146 мм | 1 шт. | 1 | 32.23 | 26.18 | 1.91 |  |  | 32 | 26 | 2 |  | 2.18 | 2.18
15 | ТЕРм10-04-077-03 | Монтаж: антенна АН-433 | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
16 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 48 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 351 | 330 |  |  | 0.5 | 24
17 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: адресный расширитель С2000-АР2 | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
18 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 3.96 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 1233 | 865 | 153 | 1 | 16.29 | 64.51
19 | ТЕРм10-04-066-04 | Монтаж: коробка ответвительная с кабельными вводами DKC | 1 шт. | 1 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 58 | 48 |  |  | 4 | 4
20 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 1 | 27.06 | 11.51 |  |  |  | 27 | 12 |  |  | 1 | 1
21 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 9.25 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 1750 | 431 | 519 | 227 | 3.52 | 32.56
Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
22 | Цена поставщика | Пульт контроля и управления ПКУ "С2000М" (Ц:6504,30руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1316 | 1316
23 | Цена поставщика | Контроллер двухпроводный "С2000-КДЛ" (Ц:2168руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 438 | 438
24 | Цена поставщика | Релейный блок "С2000-СП1" (Ц:1700,60руб:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 688 | 688
25 | Цена поставщика | ИБП "СКАТ-1200" (Ц:3524руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 713 | 713
26 | Цена поставщика | АКБ 12В 17А/ч (Ц:1700,60руб.:1,18:4,42) | шт | 1 | 326.06 |  |  |  |  | 326
27 | Цена поставщика | ИБП СКАТ-2400М (Ц:3390руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 686 | 686
28 | Цена поставщика | АКБ 12в 4,5 А/ч (Ц:352,90руб:1,18:4,42) | шт | 1 | 67.66 |  |  |  |  | 68
29 | Цена поставщика | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01 (Ц:345руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 66.15 |  |  |  |  | 66
30 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02" (Ц:700руб :1,18:4,42) | шт | 94 | 134.21 |  |  |  |  | 12616
31 | Цена поставщика | Монтажный комплект крепления к извещателю пожарному ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02" (Ц:141руб :1,18:4,42) | шт | 10 | 27.03 |  |  |  |  | 270
32 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А (Ц:600руб :1,18:4,42) | шт | 7 | 117.34 |  |  |  |  | 821
33 | Цена поставщика | Извещатель дымовой линейный 6500RS (Ц:17910руб:1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 10867 | 10867
34 | Цена поставщика | Монтажный комплект для 6500RS 6500SMK (Ц:989,73руб:1,18:4,42) | шт | 2 | 189.76 |  |  |  |  | 380
35 | Цена поставщика | Универсальный кронштейн для 6500RS 6500МMK (Ц:3167,15руб:1,18:4,42) | шт | 2 | 677.65 |  |  |  |  | 1355
36 | Цена поставщика | Выносной пульт дистанционного тестирования 6500RTS-KEY (Ц:3104,56руб:1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 1256 | 1256
37 | Цена поставщика | Выносной индикатор врезной RA400Z (Ц:517,43руб:1,18:4,19) | шт | 4 |  |  |  |  | 419 | 419
38 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой ДИП-43 (ИП 212-43) Антишок (Ц:513,30руб:1,18:4,42) | шт | 29 | 98.42 |  |  |  |  | 2854
39 | Цена поставщика | Оповещатель "ЛЮКС-12" (Ц:200руб :1,18:4,42) | шт | 12 | 38.35 |  |  |  |  | 460
40 | Цена поставщика | Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:6776руб :1,18:4,19 | шт | 1 |  |  |  |  | 1370 | 1370
41 | Цена поставщика | Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.015 | 5061.74 |  |  |  |  | 76
42 | Цена поставщика | Антенна АН-433 (Ц:2753руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 557 | 557
43 | Цена поставщика | Корпус с прозрачной крышкой 300х150х146 мм DKC 531201 (Цена:874,65руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 167.7 |  |  |  |  | 168
44 | Цена поставщика | Монтажная плата 300х150 мм 503310 (Цена:221,27руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 42.42 |  |  |  |  | 42
45 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 48 | 2.85 |  |  |  |  | 137
46 | Цена поставщика | Адресный расширитель "С2000-АР2" (Ц:479,71руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 91.98 |  |  |  |  | 92
47 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.35 | 4439.3 |  |  |  |  | 1554
48 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.088 | 6962.8 |  |  |  |  | 613
49 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.442 | 8871.46 |  |  |  |  | 3921
50 | Цена поставщика | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 (Ц:62790руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.005 | 12038.88 |  |  |  |  | 60
51 | Цена поставщика | Кабели контрольные с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, марки КВВГнгсеч. 5х0.75 мм2 (Ц:21063руб:1,18:4,42) | 1000м | 0.04 | 4038.46 |  |  |  |  | 162
52 | Цена поставщика | Кабель-канал 16х16 "ЭЛЕКОР" CKK16-016-010-1-K01 Ц:15,58руб:1,18:4,42) | м | 396 | 2.99 |  |  |  |  | 1184
53 | Цена поставщика | Коробка монтажная металлическая МК-УК (Ц:80руб :1,18:4,42) | шт | 45 | 15.34 |  |  |  |  | 690
54 | Цена поставщика | Коробка ответвительная DKC 54100 (Цена:269,57руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 51.69 |  |  |  |  | 52
55 | Цена поставщика | Пластина монтажная DKC 59606 (Цена:157,90руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 30.27 |  |  |  |  | 30
56 | Цена поставщика | Колодка клеммная DKC на 12 полюсов 43112NY (Цена:39руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 7.48 |  |  |  |  | 7
Раздел 2. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
57 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 134 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 3643 | 3643 |  |  | 1.65 | 221.1
58 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
59 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Раздел 3. Тарник
Монтажные работы
60 | ТЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 1 | 43.6 | 35.5 | 0.37 |  |  | 44 | 36 |  |  | 2.4 | 2.4
61 | ТЕРм10-03-001-04 | Монтаж: радиомодем Риф Файндер RF-801 | 1 шт. | 1 | 34.97 | 27.5 | 6.92 | 1.41 |  | 35 | 28 | 7 | 1 | 2.29 | 2.29
62 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
63 | ТЕРм10-04-077-03 | Монтаж: антенна АН-433 | 1 шт. | 1 | 572.97 | 383.47 | 109.17 | 22.18 |  | 573 | 383 | 109 | 22 | 28.3 | 28.3
64 | ТЕРм10-06-037-05 | Монтаж: шкаф настенный для приборов | 1 шт. | 1 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 122 | 26 | 2 |  | 2.06 | 2.06
65 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 8 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 227 | 182 | 4 |  | 1.68 | 13.44
66 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: извещатель ручной | 1 шт. | 1 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 14 | 13 |  |  | 1 | 1
67 | ТЕРм10-04-066-06 | Монтаж: оповещатель комбинированный ЛЮКС-12К | 1 шт. | 3 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 296 | 225 |  |  | 6 | 18
68 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: резисторы, диоды | 1 шт. | 12 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 101 | 87 |  |  | 0.52 | 6.24
69 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0.6 | 1497.34 | 267.65 | 64.3 | 4 |  | 898 | 161 | 39 | 2 | 20.2 | 12.12
70 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.11 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 311 | 22 | 142 | 16 | 14.7 | 1.62
71 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 0.5 | 1
72 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 2 | 27.06 | 11.51 |  |  |  | 54 | 23 |  |  | 1 | 2
Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
73 | Цена поставщика | ППК "С2000-4" (Ц:2101руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 425 | 425
74 | Цена поставщика | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М (Ц:2383руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 482 | 482
75 | Цена поставщика | АКБ 12В 17А/ч (Ц:1700,60руб.:1,18:4,42) | шт | 1 | 326.06 |  |  |  |  | 326
76 | Цена поставщика | Радиомодем Риф Файндер RF-801 (Ц:6776руб :1,18:4,19 | шт | 1 |  |  |  |  | 1370 | 1370
77 | Цена поставщика | Фидер (кабель) РК 50-3-34 (Ц:26400руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.015 | 5061.74 |  |  |  |  | 76
78 | Цена поставщика | Антенна АН-433 (Ц:2753руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 557 | 557
79 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 600х400х250 SR 6425 (Ц:5695,67руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 1092.05 |  |  |  |  | 1092
80 | Цена поставщика | Панель модульная PF 6040 (Ц:1541,07руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 295.47 |  |  |  |  | 295
81 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
82 | Цена поставщика | Комплект стоек длиной 25 мм (12 шт) АА 8025 (Ц:554,68руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 106.35 |  |  |  |  | 106
83 | Цена поставщика | Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ШНИ-6х9-12 (Ц:95руб :1,18:4,42) | шт | 2 | 18.21 |  |  |  |  | 36
84 | Цена поставщика | Шина нулевая 6х9мм 14/2 (Ц:33,83руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 6.49 |  |  |  |  | 6
85 | Цена поставщика | Оповещатель пожарный дымовой ИП 212-78 "АВРОРА-ДН" (Цена:414,06руб :1,18:4,42) | шт | 9 | 79.39 |  |  |  |  | 715
86 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной уличного исполнения WCP3A-R000SF (Ц:4853,30руб :1,18:4,42) | шт | 1 | 930.54 |  |  |  |  | 931
87 | Цена поставщика | Оповещатель "ЛЮКС-12" (Ц:200руб :1,18:4,42) | шт | 3 | 38.35 |  |  |  |  | 115
88 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 13 | 1.19 |  |  |  |  | 15
89 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 4439.3 |  |  |  |  | 89
90 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01 | 6962.8 |  |  |  |  | 70
91 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42) | 1000 м | 0.04 | 8871.46 |  |  |  |  | 355
92 | Цена поставщика | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 (Ц:62790руб :1,18:4,42) | 1000 м | 0.001 | 12038.88 |  |  |  |  | 12
93 | Цена поставщика | Коробка ответвительная DKC 65х35 53500 (Цена:26,99руб :1,18:4,42) | шт | 2 | 5.17 |  |  |  |  | 10
94 | Цена поставщика | Колодка клеммная DKC на 12 полюсов 43112NY (Цена:39руб :1,18:4,42) | шт | 2 | 7.48 |  |  |  |  | 15
95 | Цена поставщика | Гофрированная труба из ПВХ диам.16 мм DKC (Цена:5,98руб :1,18:4,42) | м | 60 | 1.15 |  |  |  |  | 69
Раздел 4. Пусконаладочные работы (в холостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
96 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 12 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 326 | 326 |  |  | 1.65 | 19.8
97 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
98 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 71533 | 13308 | 1251 | 313 |  | 918.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 76035 | 16459 | 1707 | 441 |  | 1106.51
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-7, 9-10, 13, 16-17, 60-62, 65, 68, 71, 8, 11-12, 15, 19-20, 63, 66-67, 72, 14, 64, 18, 21, 69-70, 57-59, 96-98) | [9 empty] | 587 | 572 | 13 | 13
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 22-25, 27, 33, 36-37, 40, 42, 73-74, 76, 78) | [9 empty] | 634
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 22-25, 27, 33, 36-37, 40, 42, 73-74, 76, 78) | [9 empty] | 261
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-7, 9-10, 13, 16-17, 60-62, 65, 68, 71, 8, 11-12, 15, 19-20, 63, 66-67, 72, 14, 64, 18, 21, 69-70) | [9 empty] | 3444 | 3002 | 443 | 114 |  | 213.1955
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 57-59, 96-98) | [9 empty] | 796 | 796 |  |  |  | 46.335
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 57-59, 96-98) | [9 empty] | -1220 | -1220 |  |  |  | -71.048
Накладные расходы | [9 empty] | 13587
Сметная прибыль | [9 empty] | 9464
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 67043 |  |  |  |  | 822.32
Итого Оборудование | [9 empty] | 22039
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 10004 |  |  |  |  | 284.19
Итого | [9 empty] | 99086 |  |  |  |  | 1106.51
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 35830
Машины и механизмы | [9 empty] | 1707
ФОТ | [9 empty] | 16900
Оборудование | [9 empty] | 22039
Накладные расходы | [9 empty] | 13587
Сметная прибыль | [9 empty] | 9464
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 99086 |  |  |  |  | 1106.51
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
18.08.12 г.