
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание
на поставку комплектующих для вычислительной системы для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

в составе:

	№
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	Настольная пылевлагозащищенная клавиатура CyMotion Expert или «эквивалент», 114 клавиш, USB и PS/2, английский/русский, цвет черный. Производитель Cherry или «эквивалент», (каталожный номер производителя Cherry G86-22000RGADAB) адрес каталога в электронном виде www.ipc2u.ru
	4 шт

	2
	Промышленная IP68 оптическая мышь с 2 кнопками в силиконовом корпусе, PS/2 интерфейс, серая. Производитель Indukey или «эквивалент» (каталожный номер производителя Indukey КН02410 ТКН-MOUSE-IP68-OPT-PS/2GRY) адрес каталога в электронном виде www.asutp.ru
	4 шт.

	3
	Нормализатор сигналов напряжения постоянного тока, вход 0..+10мВ, выход 4…20мА. Производитель DATAFORTH, (каталожный номер производителя DATAFORTH DSCA30-07C) адрес каталога в электронном виде www.prosoft.ru
	20 шт.

	4
	Промышленный источник питания переменного тока для установки на DIN-рейку, выход +24В/1А Производитель ICP DAS, (каталожный номер производителя ICP DAS DIN-KA52F) адрес каталога в электронном виде www.ipc2u.ru
	15 шт.

	5
	Модуль дискретного дифференциального ввода с изоляцией, RS-485, темно-серый. Производитель ICP DAS (каталожный номер производителя ICP DAS I-87052G) адрес каталога в электронном виде www.inSat.ru
	42 шт.

	6
	8-канальный модуль SSR AC  дискретного вывода, RS-485. темно-серый. Производитель ICP DAS, (каталожный номер производителя ICP DAS I-87065G) адрес каталога в электронном виде www.ipc2u.ru
	35 шт.

	7
	Корзина расширения для I-8000 с источником питания 20Вт, 8 слотов расширения, последовательная шина, темно-серая.  Производитель ICP DAS, (каталожный номер производителя ICP DAS I-87K8G) адрес каталога в электронном виде www.isoft.kz.ru
	10 шт.


В остальных случаях указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Обязательное наличие у Поставщика полномочий на поставку товара: (Дилерское соглашение, предварительное соглашение или иной документ, подтверждающий полномочия участника процедуры закупки на поставку товара).

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Контактное лицо: Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07;
Крючков Евгений Александрович (48439) 9-87-94,9-44-35.
PAGE  
2

