Приложение №    к договору

От «___»_____________2013 г. № _________

СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог				Технический директор

ФГУП ПО «Север»				ФГУП ПО «Север»

________________ С.А. Семиков		________________ В. Н. Сорока

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ВАКУУМНОГО НАСОСА

по проекту «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север».

1. Общие положения

1.1 Поставка вакуумного насоса осуществляется в соответствии с проектом «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север».

2. Функциональное назначение

Насос предназначен для создания разрежения в оборудовании для сбора отработанных химических растворов.

3. Технические требования

| Модель | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Насос вакуумный ILMVAC MP(С) 1201 Eр (или аналог) | мощность электродвигателя - 0,37 кВт; питание - переменный ток 220 в., 50 Гц; производительность – 8,3 м3/ч; конечное давление – не более 75 мбар. |

4. Условия поставки

4.1 Требования к оборудованию и документации

Поставляемое оборудование должно быть новым (2012 – 2013 годов выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

В состав поставки должен входить комплект ЗИП (при необходимости) для проведения пуско-наладочных работ.

Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с ГОСТ 23170-78, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учётом перегрузок и длительного хранения.

На поставляемое оборудование должна быть следующая техническая документация: паспорт, руководство по обслуживанию и эксплуатации на русском языке (2 экземпляра). Приборы, входящие в состав, должны иметь паспорта, руководство по эксплуатации и методики аттестации на русском языке (1 экземпляр) и в подлиннике (1 экземпляр).

4.2 Требования к поставщику

Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее пяти лет.

4.3 Условия оплаты

Заказчик производит предварительную оплату товара в размере 30% от суммы договора на основании выставленного Исполнителем счета. В течение пяти календарных дней со дня получения суммы предоплаты Исполнитель обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру в соответствии с п 5.1 ст. 169, ст. 168 НК РФ.

Окончательный расчет Заказчик производит в течение пяти банковских дней с момента передачи товара Заказчику на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.

Цена Договора включает в себя НДС, вознаграждение Исполнителя, все расходы, связанные с разработкой,  изготовлением и доставкой Товара (Оборудования) на склад Заказчика, упаковкой, технической документацией на русском языке, гарантийным обслуживанием, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

4.4 Доставка Покупателю

Доставка должна быть осуществлена Исполнителем на промплощадку Заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Объединения, 3 на условиях оплаты Покупателем.

4.5 Срок гарантии

Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию.

4.6 Сроки поставки

Насос должен быть поставлен в срок до 30 сентября 2013 г.

4.7 Контактное лицо: Залесский Сергей Александрович (383) 27-44-604.

Разработано:

Начальник НТО						А.Б. Свиридов

Инженер-технолог						Н.Г. Рукавишников