ТОМ 2
Техническая часть 

на поставку перчаток резиновых
Предмет закупки: Перчатки резиновые анатомические
г. Снежинск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Перчатки резиновые анатомические из натурального латекса (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 1 квартала 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Перчатки резиновые анатомические должны быть промышленного изготовления, серийно выпускаемые.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для использования в промышленности, в промышленных химических лабораториях


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Перчатки резиновые анатомические будут использоваться в закрытых промышленных помещениях с нормальными условиями труда


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	         Перчатки  должны быть сверхпрочные, нестерильные, многократного применения, выдерживать пятикратную дезинфекцию кипячением в дистиллированной воде. Должны быть изготовлены из высококачественного латекса. Должны быть малоопудренные, с гладкой поверхностью, анатомической формы. Должна быть мягкая, эластичная, но прочная латексная пленка на поверхности  перчаток. На манжете перчатки должен быть венчик, обеспечивающий плотную фиксацию перчаток  на руках персонала без сдавливания предплечья. 
        Длина перчаток должна быть 270-280 миллиметров.

        Толщина перчаток должна быть 0,25-0,45 миллиметров.

	
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	При поступлении товара на территорию Заказчика проверяется представленная документация, целостность товара и упаковки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче товара Заказчику, Продавец передает ему документацию о сертификации данного вида товара, о дате выпуска данного товара, о его целостности, документацию на русском языке на данный вид товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар доставляется в соответствии с требованиями завода – изготовителя, а также согласно маркировке, нанесенной на упаковку.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	До отправки товара Заказчику, товар должен храниться и складироваться в соответствии с требованиями завода – изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Необслуживаемые


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствовать требованиям к товару по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами в Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество перчаток должно соответствовать требованиям технических условий


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Перчатки должны поставляться с сертификатом соответствия


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Перчатки должны поставляться единовременно в количестве согласно заявке.

Срок поставки перчаток не должен превышать 30 дней с момента заключения договора на поставку товара.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	В составе заявки должны присутствовать все указанные в технической части документации характеристики предлагаемого товара, заверенные (подтвержденные) изготовителем товара или официальным дилером изготовителя товара на территории Российской Федерации. Документация должна предоставляться в бумажном виде и на цифровом носителе, на русском языке.


РАЗДЕЛ 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять  участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасности функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблоговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдаются директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования г.Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Отсутствуют
5

