Перечень продукции
	CIMR-AC4A0007FAA GBR
Инвертор серии А1000 2,2квт. 5.5А, 400В, 3 фазы,V/f-разомкн.- или замкн.- векторное управление
	шт
	3

	JZA44POBAA
Инвертор серии J1000 4,0/5,5квт,  9,2/11,1А, 400В, 3 фазы,

V/f управление, IP20
	шт
	2

	Модуль источника питания Omron CJ1W-PA205R
	шт
	1

	Модуль ЦПУ Omron CJ1М-CPU11. Объем программы - 5К операций. 
	шт
	1

	Модуль последовательной связи Omron CJ1W-SCU41-V1
	шт
	1

	Модуль 16 точечных входов постоянного тока Omron CJ1W-ID211
	шт
	1

	Модуль 16 точечных выходов реле Omron CJ1W-ОС211
	шт
	1

	Модуль высокоскоростных счетчиков Omron CJ1W-CT021.
	шт
	2

	Энкодер Omron E6B2-CWZ6C, 360 импульсов/оборот.
	шт
	2

	Программируемый терминал Omron NS8-TV011B-V2
	шт
	1


