## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
(наименование стройки)
ЗД.100
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11/14-КР
(КР-594) Зд.100. Ремонт помещений 405, 406/1, 406/2.
Основание: |  | Пр.№ 13.023.0000.00 АС (КР-498), № 13.028.0000.00 ОП (КР-499).
Сметная стоимость |  |  | 982.11 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ | 387.97 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ | 594.14 |  | тыс. руб.
|  | оборудования | 0 |  | тыс. руб.
|  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 172.27 |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 1.02 |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах февраля 2014 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР-10-05-009-02 МДС 81-36.2004 П3.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОБШИВКИ СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1106.3*8.57 ЭМ=12.26*4.04 Козп=8.57 Кмат=5.51 Кэм=4.04 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 6636 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 2820 руб.) | 0.7 | 9530.56 | 49.53 | 6671 | 6636 | 35 | 64.32 | 45.02
|  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 9481.03
2 | ТЕРр-56-09-001 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ОЗП=2725.36*8.57 ЭМ=409.81*3.81 Козп=8.57 Кэм=3.81 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=70% (НР = 673 руб.) СП=50% (СП = 481 руб.) | 0.04 | 24917.72 | 1561.38 | 997 | 935 | 62 | 179.3 | 7.17
|  |  | 100КОРОБОК | 23356.34 | 648.49 |  |  | 26
3 | ТЕРр-56-10-001 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОЗП=546.38*8.57 Козп=8.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=70% (НР = 352 руб.) СП=50% (СП = 252 руб.) | 0.1075 | 4682.48 |  | 503 | 503 |  | 36.28 | 3.9
|  |  | 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 4682.48
4 | ТЕРр-57-03-001 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОЗП=55.76*8.57 Козп=8.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=68% (НР = 193 руб.) СП=54% (СП = 153 руб.) | 0.594 | 477.86 |  | 284 | 284 |  | 3.77 | 2.24
|  |  | 100М ПЛИНТУСА | 477.86
5 | ТЕРр-57-02-001 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ОЗП=168.46*8.57 ЭМ=5.42*6.44 Козп=8.57 Кэм=6.44 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=68% (НР = 180 руб.) СП=54% (СП = 143 руб.) | 0.1803 | 1478.6 | 34.9 | 267 | 261 | 6 | 11.39 | 2.05
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1443.7 | 24.51 |  |  | 4
6 | ТЕРр-65-19-001 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ОЗП=1641.2*8.57 ЭМ=93.41*6.44 Козп=8.57 Кэм=6.44 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=63% (НР = 365 руб.) СП=40% (СП = 232 руб.) | 0.04 | 14666.64 | 601.56 | 587 | 563 | 24 | 110 | 4.4
|  |  | 100ШТ | 14065.08 | 421.99 |  |  | 17
7 | ТЕРр-65-14-001 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ ОЗП=611.23*8.57 Козп=8.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=63% (НР = 693 руб.) СП=40% (СП = 440 руб.) | 0.21 | 5238.24 |  | 1100 | 1100 |  | 37.8 | 7.94
|  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 5238.24
8 | ТЕРр-53-24-006 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ КЛАДКИ СТЕНЫ В 4 КИРПИЧА ОЗП=244.24*8.57 МЗ=114.44*10.84 ЭМ=160.87*4.39 Козп=8.57 Кмат=10.84 Кэм=4.39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=73% (НР = 6112 руб.) СП=56% (СП = 4689 руб.) | 4 | 4039.89 | 706.22 | 16160 | 8373 | 2825 | 14.2 | 56.8
|  |  | М ИЗОЛИРУЕМОЙ СТЕНЫ | 2093.14
9 | ТЕР-13-03-001-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=177.43*8.57 ЭМ=11.9*4.38 Козп=8.57 Кмат=8.07 Кэм=4.38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=77% (НР = 212 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 131 руб.) | 0.1803 | 1572.73 | 52.14 | 284 | 275 | 9 | 8.92 | 1.61
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1520.59 | 1.95
10 | 101-2416 ЦИНИНС_02_2014_2 | ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ | 2.7 | 72.7 |  | 196
КГ
11 | ТЕР-11-01-011-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=714.02*8.57 МЗ=213.64*6.65 ЭМ=69.1*6.35 Козп=8.57 Кмат=6.65 Кэм=6.35 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=105% (НР = 1214 руб.) СП=60%*0.85 (СП = 590 руб.) | 0.1803 | 7978.66 | 438.76 | 1439 | 1104 | 79 | 47.41 | 8.55
|  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 6119.19 | 287.03 |  |  | 52
12 | ТЕР-11-01-011-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-01 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=9.04*2*8.57 МЗ=51.52*2*6.67 ЭМ=11.93*2*6.31 Кпз=2 ()Кпз=2 (0,85 - к С.П.)Козп=8.57 Кмат=6.67 Кэм=6.31 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=105% (НР = 47 руб.) СП=60%*0.85 (СП = 23 руб.) | 0.1803 | 992.69 | 150.53 | 179 | 28 | 27 | 1.2 | 0.22
|  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 154.88 | 95.02 |  |  | 17
13 | 402-0308 ЦИНИНС_02_2014_2 | САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛОВ ВЕТОНИТ "ПЛААНО ПЛЮС" | 0.2885 | 19591.18 |  | 5652
Т
14 | ТЕР-11-01-036-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=801.86*8.57 МЗ=1434.2*3.73 ЭМ=89.48*4.68 Козп=8.57 Кмат=3.73 Кэм=4.68 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=105% (НР = 1315 руб.) СП=60%*0.85 (СП = 639 руб.) | 0.1803 | 12640.33 | 418.79 | 2279 | 1238 | 76 | 50.88 | 9.17
|  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 6871.97 | 79.08 |  |  | 14
15 | 101-9876-072 ССЦ01 02/2014г. Стр.62 | ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "TARKET", КОЛЛЕКЦИЯ "DISCOVERY", ТОЛЩ.3,5ММ | 18.39 | 341.86 |  | 6287
М2
16 | ТЕР-10-05-008-03 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1671.84*8.57 МЗ=4000.11*4.75 ЭМ=31.25*4.22 Козп=8.57 Кмат=4.75 Кэм=4.22 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 16427 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 6981 руб.) | 1.1465 | 33460.06 | 131.87 | 38362 | 16427 | 151 | 97.2 | 111.44
|  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 14327.67
17 | ТЕР-26-01-039-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=223.57*8.57 МЗ=12.73*6.55 ЭМ=92.38*4.29 Козп=8.57 Кмат=6.55 Кэм=4.29 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=85% (НР = 285 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 159 руб.) | 0.175 | 2395.68 | 396.29 | 419 | 335 | 69 | 12.7 | 2.22
|  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1916.01
18 | 104-0097 ЦИНИНС_02_2014_2 | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ «ISОVЕR», ТОЛЩИНА 50 ММ | 3.5 | 89.76 |  | 314
М2
19 | ТЕР-15-07-016-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ КОМБИНИРОВАННЫМИ ПАНЕЛЯМИ НА КЛЕЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1411.76*8.57 ЭМ=15.52*6.39 Козп=8.57 Кмат=4.97 Кэм=6.39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 5101 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 2143 руб.) | 0.471 | 12197.97 | 99.15 | 5745 | 5698 | 47 | 85.2 | 40.13
|  |  | 100М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕР | 12098.82 | 70.03 |  |  | 33
20 | 101-0772 ЦИНИНС_02_2014_2 | ПЛИТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ С ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ НЕТКАНОГО ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 8,5 ММ | 47.1 | 265.07 |  | 12485
М2
21 | 101-2438 ЦИНИНС_02_2014_2 | ШПАКЛЕВКА «ФУГЕНФЮЛЛЕР», КНАУФ | 14.15 | 6.1 |  | 86
КГ
22 | 101-2437 ЦИНИНС_02_2014_2 | ШПАКЛЕВКА «УНИФЛОТ», КНАУФ | 14.15 | 16.84 |  | 238
КГ
23 | 101-2435 ЦИНИНС_02_2014_2 | КЛЕЙ «ПЕРЛФИКС», КНАУФ | 165 | 6.14 |  | 1013
КГ
24 | 101-2430 ЦИНИНС_02_2014_2 | ГРУНТОВКА «ТИФЕНГРУНД», КНАУФ | 4.71 | 61.24 |  | 288
КГ
25 | ТЕРр-61-01-009 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН ОЗП=1366.04*8.57 МЗ=103.58*2.17 ЭМ=50.03*7.54 Козп=8.57 Кмат=2.17 Кэм=7.54 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=67% (НР = 3481 руб.) СП=40% (СП = 2078 руб.) | 0.432 | 12308.96 | 377.23 | 5317 | 5057 | 163 | 73.8 | 31.88
|  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 11706.96 | 321.89 |  |  | 139
26 | 402-0077 ЦИНИНС_02_2014_2 | СМЕСЬ ШТУКАТУРНАЯ «РОТБАНД», КНАУФ | 367.2 | 9.96 |  | 3657
КГ
27 | ТЕР-15-04-027-05 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=259.42*8.57 ЭМ=4.82*4.48 Козп=8.57 Кмат=4.22 Кэм=4.48 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 856 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 360 руб.) | 0.432 | 2244.81 | 21.61 | 970 | 961 | 9 | 14.39 | 6.22
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 2223.2 | 2.26 |  |  | 1
28 | 101-2438 ЦИНИНС_02_2014_2 | ШПАКЛЕВКА «ФУГЕНФЮЛЛЕР», КНАУФ | 51.84 | 6.1 |  | 316
КГ
29 | ТЕР-15-06-001-05 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ ПОД ОКРАСКУ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=675.76*8.57 МЗ=2753.99*3.09 ЭМ=1.94*4.82 Козп=8.57 Кмат=3.09 Кэм=4.82 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 1663 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 699 руб.) | 0.3225 | 14310.43 | 9.37 | 4615 | 1868 | 3 | 39.29 | 12.67
|  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 5791.23 | 2.26 |  |  | 1
30 | ТЕР-15-04-005-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=309.67*8.57 МЗ=867.81*2.42 ЭМ=12.01*4.34 Козп=8.57 Кмат=2.42 Кэм=4.34 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 763 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 321 руб.) | 0.3225 | 4806.12 | 52.13 | 1550 | 856 | 17 | 18.22 | 5.87
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 2653.89 | 2.26 |  |  | 1
31 | ТЕР-11-01-040-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | МОНТАЖ УГОЛКА ПЛАСТИКОВОГО ВНЕШНЕГО (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=199.68*8.57 МЗ=468.84*3.41 ЭМ=4.32*4.25 Козп=8.57 Кмат=3.41 Кэм=4.25 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=105% (НР = 154 руб.) СП=60%*0.85 (СП = 75 руб.) | 0.086 | 3328.36 | 18.36 | 286 | 147 | 2 | 10.79 | 0.93
|  |  | 100М ПЛИНТУСА | 1711.26
32 | ТЕР-15-01-050-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ МДФ СВЕТЛЫХ ТОНОВ НА ВЫСОТУ 1,2М ОТ УРОВНЯ ПОЛА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1047.73*8.57 МЗ=755.72*1.95 ЭМ=150.2*3.96 Козп=8.57 Кмат=1.95 Кэм=3.96 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 1619 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 680 руб.) | 0.202 | 11047.52 | 594.81 | 2232 | 1814 | 120 | 60.18 | 12.16
|  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 8979.06 | 24.89 |  |  | 5
33 | 101-3427 ЦИНИНС_02_2014_2 | ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ МДФ РАЗМЕРОМ 2600Х238Х7 ММ | 20.4 | 91.64 |  | 1869
М2
34 | ТЕР-15-01-047-15 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <DONN> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=2192.23*8.57 МЗ=4753.45*3.3 ЭМ=709.92*4.34 Козп=8.57 Кмат=3.3 Кэм=4.34 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=89% (НР = 12289 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 5164 руб.) | 0.7283 | 37554.87 | 3081.05 | 27351 | 13683 | 2244 | 122.95 | 89.55
|  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 18787.43 | 171.74 |  |  | 125
35 | ТЕР-10-01-039-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1988.11*8.57 МЗ=1673.44*4.21 ЭМ=1393*7.59 Козп=8.57 Кмат=4.21 Кэм=7.59 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 605 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 257 руб.) | 0.0314 | 34656.14 | 10572.84 | 1088 | 535 | 332 | 111.5 | 3.5
|  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 17038.12 | 2222.89 |  |  | 70
36 | 203-0220 ЦИНИНС_02_2014_2 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДН 21-15Щ, ПЛОЩАДЬ 3,07 М2; ДН 24-15Щ, ПЛОЩАДЬ 3,52 М2 | 3.14 | 824.5 |  | 2589
М2
37 | 101-0890 ЦИНИНС_02_2014_2 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ | 1 | 255.62 |  | 256
КОМПЛ
38 | ПРАЙС | ВРЕЗНОЙ ЗАМОК APECS 1226/60-G (0126G) ПЗ=492.2 : 1.18 * 1.03 | 1 | 429.63 |  | 430
ШТ
39 | ТЕР-10-01-039-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=2178.61*8.57 МЗ=2341.25*4.3 ЭМ=1752.61*7.83 Козп=8.57 Кмат=4.3 Кэм=7.83 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 909 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 386 руб.) | 0.042 | 42461.03 | 13722.95 | 1783 | 784 | 576 | 125.14 | 5.26
|  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 18670.7 | 2985.75 |  |  | 125
40 | 203-0215 ЦИНИНС_02_2014_2 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ГЛУХИЕ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ПОЛОТНА, ОКЛЕЕННЫХ ТВЕРДЫМИ ДВП ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДУ 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,01 М2; ДУ 24-10, ПЛОЩАДЬ 2,30 М2 | 4.2 | 642.51 |  | 2699
М2
41 | 101-0890 ЦИНИНС_02_2014_2 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ | 1 | 255.62 |  | 256
КОМПЛ
42 | ПРАЙС | ВРЕЗНОЙ ЗАМОК APECS 1226/60-G (0126G) ПЗ=492.2 : 1.18 * 1.03 | 2 | 429.63 |  | 859
ШТ
43 | ТЕР-10-04-013-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ: МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЛУХИХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=3663.97*8.57 МЗ=968.18*2.93 ЭМ=539.96*5.31 Козп=8.57 Кмат=2.93 Кэм=5.31 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 1169 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 497 руб.) | 0.0368 | 37104.22 | 2867.21 | 1365 | 1155 | 106 | 194.89 | 7.17
|  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 31400.24 | 389.35 |  |  | 14
44 | ПРАЙС | ДВЕРНОЙ БЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ДВУПОЛЬНЫЙ СПЛОШНОЙ РАСПАШНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С ПОРОГОМ . ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI 30 ДГ 24-15 ПЗ=18580 : 1.18 * 1.03 | 1 | 16218.14 |  | 16218
ШТ
45 | ПРАЙС | ЗАМОК КОДОВЫЙ ПЗ=1330 : 1.18 * 1.03 | 1 | 1160.93 |  | 1161
ШТ
46 | ТЕРр-56-12-007 | (ПРИМ) УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАПОРНЫХ УСТРОЙСТВ (ДОВОДЧИК) ОЗП=925.57*8.57 Козп=8.57 Кмат=3.26 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=70% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.) | 0.01 | 7932.13 |  | 79 | 79 |  | 57.24 | 0.57
|  |  | 100ШТ | 7932.13
47 | 101-9411-055 ССЦ 02/2014, с.106 | ДОВОДЧИКИ "НОРА-М" ДВЕРНЫЕ (ДО 80КГ) | 1 | 506.98 |  | 507
ШТ
48 | ТЕР-11-01-040-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=199.68*8.57 МЗ=468.84*3.41 ЭМ=4.32*4.25 Козп=8.57 Кмат=3.41 Кэм=4.25 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=105% (НР = 1067 руб.) СП=60%*0.85 (СП = 518 руб.) | 0.594 | 3328.36 | 18.36 | 1977 | 1016 | 11 | 10.79 | 6.41
|  |  | 100М ПЛИНТУСА | 1711.26
49 | ТЕР-16-02-001-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=721.64*8.57 МЗ=3087.69*6.59 ЭМ=72.1*5.33 Козп=8.57 Кмат=6.59 Кэм=5.33 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=109% (НР = 1086 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 559 руб.) | 0.16 | 26916.64 | 384.27 | 4307 | 990 | 61 | 39.56 | 6.33
|  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 6184.49 | 39.49 |  |  | 6
50 | ТЕР-16-02-001-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=721.64*8.57 МЗ=3331.1*6.59 ЭМ=72.1*5.33 Козп=8.57 Кмат=6.59 Кэм=5.33 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=109% (НР = 339 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 174 руб.) | 0.05 | 28520.71 | 384.27 | 1426 | 309 | 19 | 39.56 | 1.98
|  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 6184.49 | 39.49 |  |  | 2
51 | 302-1831 ЦИНИНС_02_2014_2 | КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 8 | 43.29 |  | 346
ШТ
52 | 101-1716 ЦИНИНС_02_2014_2 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т | 0.0005 | 21248.4 |  | 11
Т
53 | ТЕР-18-03-001-02 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1338.24*8.57 МЗ=1462.98*6.06 ЭМ=368.46*4.76 Козп=8.57 Кмат=6.06 Кэм=4.76 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=109% (НР = 1088 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 560 руб.) | 0.0849 | 22088.25 | 1753.87 | 1875 | 973 | 149 | 78.72 | 6.68
|  |  | 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ | 11468.72 | 292.58 |  |  | 25
54 | ПРАЙС | РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ТИПА "GLOBAL" VOX R500 (590*80*95) С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ, С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, 10 СЕКЦИЙ ПЗ=404 * 10 : 1.18 * 1.03 | 2 | 3526.44 |  | 7053
ШТ
55 | ПРАЙС | РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ТИПА "GLOBAL" VOX R500 (590*80*95) С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ, С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ, 12 СЕКЦИЙ ПЗ=404 * 12 : 1.18 * 1.03 | 2 | 4231.73 |  | 8463
ШТ
56 | ТЕР-13-03-002-04 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=128.65*8.57 МЗ=256.4*3.15 ЭМ=11.9*4.38 Козп=8.57 Кмат=3.15 Кэм=4.38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=77% (НР = 11 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 7 руб.) | 0.0126 | 1962.35 | 52.14 | 25 | 14 | 1 | 6.37 | 0.08
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1102.55 | 1.95
57 | ТЕР-13-03-004-26 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=79.06*2*8.57 МЗ=490.63*2*3.09 ЭМ=8.04*2*4.39 Кпз=2 (ЗА 2 РАЗА)Кпз=2 (0,85 - к С.П.)Козп=8.57 Кмат=3.09 Кэм=4.39 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=77% (НР = 13 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 8 руб.) | 0.0126 | 4457.7 | 70.59 | 56 | 17 | 1 | 9.19 | 0.12
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1355.02 | 3.91
58 | ТЕР-10-01-059-01 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П1 Козп=1,20 Кэм=1,20 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАН-ФАСАДОВ НА НОЖКАХ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ РАЗМЕРАМИ 1500*800 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1370.74*8.57 МЗ=1913.39*2.31 ЭМ=442.1*4.68 Козп=8.57 Кмат=2.31 Кэм=4.68 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=100% (НР = 485 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 206 руб.) | 0.04 | 18236.19 | 2069.05 | 729 | 469 | 83 | 90.18 | 3.61
|  |  | 100ШТ ИЗДЕЛИЙ | 11747.21 | 391.1 |  |  | 16
59 | "АРКА ПРО" | ЭКРАН-ФАСАД ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ РОТАНГОВОГО ПОЛОТНА ДЛЯ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ 1500*800 ПЗ=1905 * 1.2 : 1.18 * 1.03 | 4 | 1995.41 |  | 7982
ШТ
60 | 301-0485 ЦИНИНС_02_2014_2 | КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ К КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ СТЕНАМ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 332 ММ | 0.08 | 1831.63 |  | 147
100ШТ
61 | СПГ-1-1-27П | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ -ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПЗ=7.6*5.55 Кпз=5.55 () НР=100% (НР = 55 руб.) СП=60% (СП = 33 руб.) | 1.3 | 42.18 |  | 55 | 55 |  | 0.68 | 0.89
|  |  | Т | 42.18
62 | СПГ-4-1-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЦЕНА=5.4*5.55 Кпз=5.55 () | 1.3 | 29.97 | 29.97 | 39 |  | 39
Т
Итого: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 213779 |  | 74542 | 7346 |  | 504.73
693
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Освещение
63 | ТЕРм-10-08-002-01 МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=11.03*8.57 ЭМ=0.09*2.8 Козп=8.57 Кмат=3.23 Кэм=2.8 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=68% (НР = 514 руб.) СП=48% (СП = 363 руб.) | 8 | 94.77 | 0.24 | 758 | 756 | 2 | 0.6 | 4.84
|  |  | ШТ | 94.53
64 | ТЕРр-67-03-001 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ ОЗП=142.58*8.57 ЭМ=0.42*6.44 Козп=8.57 Кэм=6.44 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=72% (НР = 2732 руб.) СП=52% (СП = 1973 руб.) | 3.1 | 1224.61 | 2.7 | 3796 | 3788 | 8 | 9.64 | 29.88
|  |  | 100М | 1221.91 | 1.89 |  |  | 6
65 | ТЕРр-67-04-001 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК ОЗП=86.37*8.57 Козп=8.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=72% (НР = 122 руб.) СП=52% (СП = 88 руб.) | 0.23 | 740.19 |  | 170 | 170 |  | 5.84 | 1.34
|  |  | 100ШТ | 740.19
66 | ТЕРр-67-04-005 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОЗП=271.93*8.57 ЭМ=3.34*6.44 Козп=8.57 Кэм=6.44 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=72% (НР = 270 руб.) СП=52% (СП = 195 руб.) | 0.16 | 2351.95 | 21.51 | 376 | 373 | 3 | 17.89 | 2.86
|  |  | 100ШТ | 2330.44 | 15.08 |  |  | 2
67 | ТЕРм-10-08-002-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | МОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАЦИИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=18.38*8.57 МЗ=2.75*3.23 ЭМ=0.14*2.8 Козп=8.57 Кмат=3.23 Кэм=2.8 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=68% (НР = 857 руб.) СП=48% (СП = 605 руб.) | 8 | 166.83 | 0.4 | 1335 | 1261 | 3 | 1.01 | 8.06
|  |  | ШТ | 157.55
68 | ТЕРм-08-03-594-11 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=7151.52*8.57 МЗ=11172.47*4.05 ЭМ=4290.67*5.22 Козп=8.57 Кмат=4.05 Кэм=5.22 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 15886 руб.) СП=52% (СП = 10198 руб.) | 0.25 | 128934.34 | 22397.31 | 32234 | 15323 | 5599 | 380.4 | 95.1
|  |  | 100ШТ | 61288.53 | 17154.53 |  |  | 4289
69 | ПРАЙС | СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ PRBLUX/R 4*18 С ЭПРА IP20 ПЗ=4661.16 : 1.18 * 1.03 | 24 | 4068.64 |  | 97647
ШТ
70 | ПРАЙС | СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ ARS/R 4*18 С ЭПРА IP20 ПЗ=1659.23 : 1.18 * 1.03 | 1 | 1448.31 |  | 1448
ШТ
71 | ПРАЙС | ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ PHILIPS MASTER TL-D SUPER 18W 220в 50Гц, ЦВЕТ ТЕПЛО-БЕЛЫЙ КОД 639707 40 ПЗ=70 : 1.18 * 1.03 | 100 | 61.1 |  | 6110
ШТ
72 | ПРАЙС | ЭКСПРЕСС -КЛЕММА WAGO №224-122 ПЗ=13.37 : 1.18 * 1.03 | 90 | 11.67 |  | 1050
ШТ
73 | ТЕРм-08-03-594-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1985.28*8.57 МЗ=2630.18*3.24 ЭМ=2123.29*5.26 Козп=8.57 Кмат=3.24 Кэм=5.26 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 994 руб.) СП=52% (СП = 638 руб.) | 0.05 | 36704.15 | 11168.52 | 1835 | 851 | 558 | 105.6 | 5.28
|  |  | 100ШТ | 17013.85 | 7528.51 |  |  | 376
74 | ПРАЙС | СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ НАКЛАДНОЙ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ SM 1*36 ПЗ=1198.45 : 1.18 * 1.03 | 5 | 1046.1 |  | 5231
ШТ
75 | ПРАЙС | ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ PHILIPS MASTER TL-D SUPER 36W 220в 50Гц, ЦВЕТ ТЕПЛО-БЕЛЫЙ КОД 631954 40 ПЗ=87 : 1.18 * 1.03 | 5 | 75.94 |  | 380
ШТ
76 | ТЕРм-08-03-526-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=33.76*8.57 МЗ=215.01*3.3 ЭМ=1.39*6.45 Козп=8.57 Кмат=3.3 Кэм=6.45 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 703 руб.) СП=52% (СП = 451 руб.) | 3 | 1007.8 | 8.98 | 3023 | 868 | 27 | 1.87 | 5.62
|  |  | ШТ | 289.29
77 | ПРАЙС ЩП-1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 16А, 220В, 50Гц, КОД 06376 ПЗ=236 : 1.18 * 1.03 | 1 | 206 |  | 206
ШТ
78 | ПРАЙС ЩП-1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 20А, 220В, 50Гц, КОД 06377 ПЗ=314 : 1.18 * 1.03 | 1 | 274.08 |  | 274
ШТ
79 | ПРАЙС ЩП-2 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 6А, 220В, 50Гц, КОД 06372 ПЗ=359 : 1.18 * 1.03 | 1 | 313.36 |  | 313
ШТ
80 | ТЕРм-08-03-591-02 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=726.43*8.57 МЗ=38.45*13.96 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=13.96 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 203 руб.) СП=52% (СП = 130 руб.) | 0.04 | 6839.35 | 77.07 | 274 | 250 | 3 | 38.64 | 1.55
|  |  | 100ШТ | 6225.52 | 10.49
81 | ПРАЙС | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ DLP (1 МОДУЛЬ) 10А, 250В, КОД 77000 ПЗ=119 : 1.18 * 1.03 | 4 | 103.87 |  | 415
ШТ
82 | ТЕРм-08-03-591-05 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=739.97*8.57 МЗ=38.67*13.93 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=13.93 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 412 руб.) СП=52% (СП = 265 руб.) | 0.08 | 6957.27 | 77.07 | 557 | 508 | 6 | 39.36 | 3.15
|  |  | 100ШТ | 6341.53 | 10.49 |  |  | 1
83 | ПРАЙС | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ DLP (2 МОДУЛЯ) 10А, 250В, КОД 77010 ПЗ=165 : 1.18 * 1.03 | 8 | 144.03 |  | 1152
ШТ
84 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 2 МОДУЛЯ КОД 10952 ПЗ=65 : 1.18 * 1.03 | 10 | 56.74 |  | 567
ШТ
85 | ТЕРм-08-03-591-09 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=859.54*8.57 МЗ=100.82*7.52 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=7.52 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 658 руб.) СП=52% (СП = 422 руб.) | 0.11 | 8201.46 | 77.07 | 902 | 811 | 8 | 45.72 | 5.03
|  |  | 100ШТ | 7366.22 | 10.49 |  |  | 1
86 | ПРАЙС | РОЗЕТКА 2*2К+3 КОД 77402 ПЗ=420 : 1.18 * 1.03 | 9 | 366.61 |  | 3299
ШТ
87 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 4 МОДУЛЯ КОД 10954 ПЗ=108 : 1.18 * 1.03 | 9 | 94.27 |  | 848
ШТ
88 | ПРАЙС | РОЗЕТКА 3*2К+3 КОД 77403 ПЗ=617 : 1.18 * 1.03 | 2 | 538.57 |  | 1077
ШТ
89 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 6 МОДУЛЕЙ КОД 10956 ПЗ=180 : 1.18 * 1.03 | 2 | 157.12 |  | 314
ШТ
90 | ТЕРм-08-02-402-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=327.36*8.57 МЗ=200.47*4.65 ЭМ=860.05*5.52 Козп=8.57 Кмат=4.65 Кэм=5.52 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 10217 руб.) СП=52% (СП = 6559 руб.) | 3.1 | 8485.16 | 4747.49 | 26304 | 8697 | 14717 | 18.36 | 56.92
|  |  | 100М | 2805.48 | 1263.6 |  |  | 3917
91 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*2,5 ПЗ=56.94 : 1.18 * 1.03 | 110 | 49.7 |  | 5467
М
92 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ПЗ=38.93 : 1.18 * 1.03 | 200 | 33.98 |  | 6796
М
Итого: Освещение |  |  |  |  | 204158 |  | 33656 | 20934 |  | 219.63
8592
Щит электропитания ЩР1
93 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=53.47*8.57 МЗ=4.12*5.19 ЭМ=61.16*5.3 Козп=8.57 Кмат=5.19 Кэм=5.3 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 422 руб.) СП=52% (СП = 271 руб.) | 1 | 803.81 | 324.17 | 804 | 459 | 324 | 2.84 | 2.84
|  |  | ШТ | 458.26 | 61.5 |  |  | 62
94 | ПРАЙС | БОКС НАСТЕННЫЙ 18 МОД. БЕЗ ДВЕРЦЫ, IP40 ПЗ=3396 : 1.18 * 1.03 | 1 | 2964.31 |  | 2964
ШТ
95 | ПРАЙС | ДВЕРЬ ДЛЯ БОКСА НАСТЕННОГО 18 МОД. IP40 ПЗ=1080 : 1.18 * 1.03 | 1 | 942.71 |  | 943
ШТ
96 | ТЕРм-08-03-526-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=33.76*8.57 МЗ=215.01*3.3 ЭМ=1.39*6.45 Козп=8.57 Кмат=3.3 Кэм=6.45 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 4687 руб.) СП=52% (СП = 3009 руб.) | 20 | 1007.8 | 8.98 | 20156 | 5786 | 180 | 1.87 | 37.44
|  |  | ШТ | 289.29
97 | ПРАЙС | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 10А, 230В, 50Гц, КОД 06374 ПЗ=275 : 1.18 * 1.03 | 2 | 240.04 |  | 480
ШТ
98 | ПРАЙС | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 16А, 230В, 50Гц, КОД 06376 ПЗ=236 : 1.18 * 1.03 | 8 | 206 |  | 1648
ШТ
99 | ПРАЙС | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX "С" 20А, 230В, 50Гц, КОД 06377 ПЗ=314 : 1.18 * 1.03 | 3 | 274.08 |  | 822
ШТ
100 | ПРАЙС | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ DX "С" 16А, 230В, 400Гц, КОД 06468 ПЗ=662 : 1.18 * 1.03 | 2 | 577.85 |  | 1156
ШТ
101 | ПРАЙС | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ DX "С" 25А, 400В, 50Гц, КОД 06490 ПЗ=927 : 1.18 * 1.03 | 2 | 809.16 |  | 1618
ШТ
102 | ПРАЙС | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (ВДТ) DX "АС" ДВУХПОЛЮСНЫЙ 25А, 230В, Iутечки=30mA КОД 08909 ПЗ=1189 : 1.18 * 1.03 | 3 | 1037.86 |  | 3114
ШТ
103 | ТЕРм-08-03-591-08 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=974.59*8.57 МЗ=404.65*2.72 ЭМ=28.97*4.12 Козп=8.57 Кмат=2.72 Кэм=4.12 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 68 руб.) СП=52% (СП = 44 руб.) | 0.01 | 9572.25 | 119.35 | 96 | 84 | 1 | 51.84 | 0.52
|  |  | 100ШТ | 8352.25 | 10.49
104 | ПРАЙС | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 42В, 50Гц, 10А, IP43, ТИП РП-2Б ПЗ=74.8 : 1.18 * 1.03 | 1 | 65.29 |  | 65
ШТ
105 | ПРАЙС | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ IP54 DKC 120/80/50 КАТ.53900 ПЗ=117 : 1.18 * 1.03 | 1 | 102.13 |  | 102
ШТ
106 | ТЕРм-08-02-397-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=228.94*8.57 МЗ=569.18*5.5 ЭМ=314.96*5.45 Козп=8.57 Кмат=5.5 Кэм=5.45 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 1017 руб.) СП=52% (СП = 653 руб.) | 0.45 | 6809.02 | 1716.55 | 3064 | 883 | 772 | 12.84 | 5.78
|  |  | 100М | 1961.98 | 828.27 |  |  | 373
107 | 509-0161 ЦИНИНС_02_2014_2 | ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ | 45 | 110.97 |  | 4994
М
108 | ТЕРм-08-02-400-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОВОД ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=100.56*8.57 МЗ=49.69*4.94 ЭМ=114.31*5.17 Козп=8.57 Кмат=4.94 Кэм=5.17 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 497 руб.) СП=52% (СП = 319 руб.) | 0.45 | 1698.26 | 590.99 | 764 | 388 | 266 | 5.64 | 2.54
|  |  | 100М | 861.8 | 500.01 |  |  | 225
109 | ТЕРм-08-02-402-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=327.36*8.57 МЗ=200.47*4.65 ЭМ=860.05*5.52 Козп=8.57 Кмат=4.65 Кэм=5.52 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 1648 руб.) СП=52% (СП = 1058 руб.) | 0.5 | 8485.16 | 4747.49 | 4243 | 1403 | 2374 | 18.36 | 9.18
|  |  | 100М | 2805.48 | 1263.6 |  |  | 632
110 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*4 ПЗ=75.69 : 1.18 * 1.03 | 40 | 66.07 |  | 2643
М
111 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*2,5 ПЗ=132.55 : 1.18 * 1.03 | 20 | 115.7 |  | 2314
М
112 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5*16 ПЗ=492.56 : 1.18 * 1.03 | 35 | 429.95 |  | 15048
М
Итого: Щит электропитания ЩР1 |  |  |  |  | 67038 |  | 9003 | 3917 |  | 58.3
1292
Сети СВТИ
113 | ТЕРм-08-03-526-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=33.76*8.57 МЗ=215.01*3.3 ЭМ=1.39*6.45 Козп=8.57 Кмат=3.3 Кэм=6.45 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 234 руб.) СП=52% (СП = 150 руб.) | 1 | 1007.8 | 8.98 | 1008 | 289 | 9 | 1.87 | 1.87
|  |  | ШТ | 289.29
114 | ПРАЙС ЩП-1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ DX-h "С" 16А, 220В, 50Гц, КОД 06860 ПЗ=653 : 1.18 * 1.03 | 1 | 569.99 |  | 570
ШТ
115 | ТЕРм-08-03-591-09 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=859.54*8.57 МЗ=100.82*7.52 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=7.52 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 896 руб.) СП=52% (СП = 575 руб.) | 0.15 | 8201.46 | 77.07 | 1230 | 1104 | 12 | 45.72 | 6.86
|  |  | 100ШТ | 7366.22 | 10.49 |  |  | 2
116 | ПРАЙС | РОЗЕТКА 2К+3 КОД 77401 ПЗ=271 : 1.18 * 1.03 | 1 | 236.55 |  | 237
ШТ
117 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 2 МОДУЛЯ КОД 10952 ПЗ=65 : 1.18 * 1.03 | 1 | 56.74 |  | 57
ШТ
118 | ПРАЙС | РОЗЕТКА 2*2К+3 КОД 77402 ПЗ=420 : 1.18 * 1.03 | 6 | 366.61 |  | 2200
ШТ
119 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 4 МОДУЛЯ КОД 10954 ПЗ=108 : 1.18 * 1.03 | 6 | 94.27 |  | 566
ШТ
120 | ПРАЙС | РОЗЕТКА 3*2К+3 КОД 77403 ПЗ=617 : 1.18 * 1.03 | 8 | 538.57 |  | 4309
ШТ
121 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 6 МОДУЛЕЙ КОД 10956 ПЗ=180 : 1.18 * 1.03 | 8 | 157.12 |  | 1257
ШТ
122 | ТЕРм-08-02-402-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=327.36*8.57 МЗ=200.47*4.65 ЭМ=860.05*5.52 Козп=8.57 Кмат=4.65 Кэм=5.52 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 626 руб.) СП=52% (СП = 402 руб.) | 0.19 | 8485.16 | 4747.49 | 1612 | 533 | 902 | 18.36 | 3.49
|  |  | 100М | 2805.48 | 1263.6 |  |  | 240
123 | ПРАЙС | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ IP54 DKC 80/80/40 КАТ.53700 ПЗ=41 : 1.18 * 1.03 | 5 | 35.79 |  | 179
ШТ
124 | ТЕРм-08-02-409-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=509.22*8.57 МЗ=1489.01*3.15 ЭМ=873.24*5.22 Козп=8.57 Кмат=3.15 Кэм=5.22 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 129 руб.) СП=52% (СП = 83 руб.) | 0.02 | 13612.71 | 4558.31 | 272 | 87 | 91 | 28.56 | 0.57
|  |  | 100М | 4364.02 | 3599.61 |  |  | 72
125 | 113-0414 ЦИНИНС_02_2014_2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ | 2 | 49.12 |  | 98
М
126 | ТЕРм-08-02-409-02 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=736.02*8.57 МЗ=1496.68*3.16 ЭМ=1342.63*5.22 Козп=8.57 Кмат=3.16 Кэм=5.22 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 284 руб.) СП=52% (СП = 183 руб.) | 0.03 | 18045.74 | 7008.54 | 541 | 189 | 210 | 41.28 | 1.24
|  |  | 100М | 6307.69 | 5398.79 |  |  | 162
127 | 113-0416 ЦИНИНС_02_2014_2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 3 | 60.53 |  | 182
М
128 | ТЕРм-08-02-412-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=120.04*8.57 МЗ=500.93*4.02 ЭМ=3.46*5.57 Козп=8.57 Кмат=4.02 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 41 руб.) СП=52% (СП = 27 руб.) | 0.05 | 3061.7 | 19.25 | 153 | 51 | 1 | 6.73 | 0.34
|  |  | 100М | 1028.71 | 2.67
129 | ТЕРм-08-02-395-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 200 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1444.24*8.57 МЗ=102.46*5.38 ЭМ=1667.84*5.41 Козп=8.57 Кмат=5.38 Кэм=5.41 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 60 руб.) СП=52% (СП = 38 руб.) | 0.0043 | 21951.37 | 9023.04 | 94 | 53 | 39 | 81 | 0.35
|  |  | Т | 12377.1 | 4885.41 |  |  | 21
130 | ПРАЙС | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50*50 L=30, КОД ИСП.1 35260 ПЗ=145 * 3 : 1.18 * 1.03 | 2 | 379.7 |  | 759
ШТ
131 | ТЕРм-08-02-398-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОВОД В ЛОТКАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=35.94*8.57 МЗ=48.61*4.86 ЭМ=43.76*5.19 Козп=8.57 Кмат=4.86 Кэм=5.19 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 23 руб.) СП=52% (СП = 15 руб.) | 0.06 | 771.39 | 227.14 | 46 | 18 | 14 | 2.02 | 0.12
|  |  | 100М | 308.01 | 183.47 |  |  | 11
132 | ТЕРм-08-02-473-02 доп.2 МДС 81-35 ТБ.2 П.1 К=1.2 | МОНТАЖ ПО БЕТОННЫМ СТЕНАМ ПЛАСТИКОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ, ШИРИНОЙ ДО 100 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=402.74*8.5*8.57 МЗ=99.54*2.89 ЭМ=23.93*5.76*8.88 Козп=8.5 Кмат=2.89 Кэм=5.76 (Инд. ТЕР ЛО 09-13г. т.3.2.1-02.08-00)Козп=8.57 Кэм=8.88 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 16824 руб.) СП=52% (СП = 10800 руб.) | 0.7 | 30849.45 | 1223.89 | 21595 | 20537 | 857 | 22.08 | 15.46
|  |  | 100М | 29337.89 | 332.17 |  |  | 233
133 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ-КАНАЛ DLP 50*105 КАТ. 10429 L=2 ПЗ=389 : 1.18 * 1.03 | 70 | 339.55 |  | 23769
М
134 | ПРАЙС | ПЕРЕГОРОДКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАТ. 10582 L=2 ПЗ=112 : 1.18 * 1.03 | 70 | 97.76 |  | 6843
М
135 | ПРАЙС | УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ КАТ. 10605 ПЗ=275 : 1.18 * 1.03 | 9 | 240.04 |  | 2160
ШТ
136 | ПРАЙС | УГОЛ ВНЕШНИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ КАТ. 10619 ПЗ=307 : 1.18 * 1.03 | 6 | 267.97 |  | 1608
ШТ
137 | ПРАЙС | УГОЛ ПЛОСКИЙ КАТ. 10786 ПЗ=416 : 1.18 * 1.03 | 10 | 363.12 |  | 3631
ШТ
138 | ПРАЙС | ЗАГЛУШКА КАТ. 10700 ПЗ=55 : 1.18 * 1.03 | 10 | 48.01 |  | 480
ШТ
139 | ПРАЙС | ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАТ. 10739 ПЗ=506 : 1.18 * 1.03 | 3 | 441.68 |  | 1325
ШТ
140 | ПРАЙС | СКОБЫ КАТ. 10681 ПЗ=45 : 1.18 * 1.03 | 50 | 39.28 |  | 1964
ШТ
141 | ТЕРм-08-02-148-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=271.42*8.57 МЗ=77.99*5.45 ЭМ=655.91*4.8 Козп=8.57 Кмат=5.45 Кэм=4.8 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 1761 руб.) СП=52% (СП = 1130 руб.) | 0.7 | 5899.45 | 3148.36 | 4130 | 1628 | 2204 | 14.88 | 10.42
|  |  | 100М КАБЕЛЯ | 2326.04 | 780.56 |  |  | 546
142 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*2,5 ПЗ=56.94 : 1.18 * 1.03 | 100 | 49.7 |  | 4970
М
Итого: Сети СВТИ |  |  |  |  | 87845 |  | 24489 | 4339 |  | 40.71
1287
Телефонные и радиотрансляционные сети
143 | ТЕРм-08-03-591-09 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=859.54*8.57 МЗ=100.82*7.52 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=7.52 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 776 руб.) СП=52% (СП = 498 руб.) | 0.13 | 8201.46 | 77.07 | 1066 | 957 | 10 | 45.72 | 5.94
|  |  | 100ШТ | 7366.22 | 10.49 |  |  | 1
144 | ПРАЙС | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ 2 МОДУЛЯ RI11, КАТ.78731 ПЗ=306 : 1.18 * 1.03 | 10 | 267.1 |  | 2671
ШТ
145 | ПРАЙС | СУППОРТ "МОЗАИК" 2 МОДУЛЯ КОД 10952 ПЗ=65 : 1.18 * 1.03 | 10 | 56.74 |  | 567
ШТ
146 | 503-0466 ЦИНИНС_02_2014_2 | РАДИОРОЗЕТКА РПВ-2 | 3 | 54.62 |  | 164
ШТ
147 | ТЕРм-10-06-034-12 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=43.78*8.57 МЗ=13.19*4.71 ЭМ=52.4*5.52 Козп=8.57 Кмат=4.71 Кэм=5.52 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=85% (НР = 385 руб.) СП=52% (СП = 236 руб.) | 1 | 726.55 | 289.27 | 727 | 376 | 289 | 2.4 | 2.4
|  |  | КОРОБКА | 375.16 | 76.82 |  |  | 77
148 | ПРАЙС | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТМ-В/20-Р 2 ПЛИНТА LSA-PROFIL: 1 ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ И 1 ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛЕММАМИ С ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ПЗ=800 : 1.18 * 1.03 | 1 | 698.31 |  | 698
ШТ
149 | ТЕРм-08-02-399-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=75.31*8.57 МЗ=49.27*4.91 ЭМ=82.07*5.18 Козп=8.57 Кмат=4.91 Кэм=5.18 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 2837 руб.) СП=52% (СП = 1821 руб.) | 3.5 | 1312.45 | 425.11 | 4594 | 2259 | 1488 | 4.22 | 14.78
|  |  | 100М | 645.42 | 355.21 |  |  | 1243
150 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" ДВУХПАРНЫЙ UTP КАТ.3 REXONT 2*2*0.5 ПЗ=870 : 305 : 1.18 * 1.03 | 300 | 2.49 |  | 747
М
151 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ РВШЭ-1 ТУ16-505.451-89 ПЗ=12 : 1.18 * 1.03 | 50 | 10.47 |  | 524
М
Итого: Телефонные и радиотрансляционные сети |  |  |  |  | 11758 |  | 3592 | 1787 |  | 23.13
1321
Сети ЕМВС
152 | ТЕРм-08-03-573-04 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | (ПРИМ) МОНТАЖ КОММУТАТОРА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=53.47*8.57 МЗ=4.12*5.19 ЭМ=61.16*5.3 Козп=8.57 Кмат=5.19 Кэм=5.3 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 1683 руб.) СП=52% (СП = 1081 руб.) | 4 | 803.81 | 324.17 | 3215 | 1832 | 1297 | 2.84 | 11.38
|  |  | ШТ | 458.26 | 61.5 |  |  | 246
153 | ПРАЙС | КОММУТАТОР D-LINK DGS1100-24 ПЗ=4790 : 1.18 * 1.03 | 1 | 4181.1 |  | 4181
ШТ
154 | ПРАЙС | КОММУТАТОР D-LINK DGS1100-08 ПЗ=1670 : 1.18 * 1.03 | 3 | 1457.71 |  | 4373
ШТ
155 | ТЕРм-08-03-591-09 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=859.54*8.57 МЗ=100.82*7.52 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=7.52 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 1255 руб.) СП=52% (СП = 805 руб.) | 0.21 | 8201.46 | 77.07 | 1722 | 1547 | 16 | 45.72 | 9.6
|  |  | 100ШТ | 7366.22 | 10.49 |  |  | 2
156 | ПРАЙС | РОЗЕТКА LEGRAND RJ45 UTP КАТ.5е 1 МОДУЛЬ № 76551 ПЗ=230 : 1.18 * 1.03 | 16 | 200.76 |  | 3212
ШТ
157 | ПРАЙС | РОЗЕТКА LEGRAND RJ45 UTP КАТ.5е 2 МОДУЛЯ № 76554 ПЗ=240 : 1.18 * 1.03 | 5 | 209.49 |  | 1047
ШТ
158 | ПРАЙС | СУППОРТ LEGRAND 2 МОДУЛЯ КОД 10952 ПЗ=65 : 1.18 * 1.03 | 13 | 56.74 |  | 738
ШТ
159 | ПРАЙС | ВИЛКА LEGRAND RJ45 КОД 51703 ПЗ=26.56 : 1.18 * 1.03 | 60 | 23.18 |  | 1391
ШТ
160 | ПРАЙС | КОЛПАЧОК LEGRAND КОД 51707 ПЗ=3.18 : 1.18 * 1.03 | 60 | 2.78 |  | 167
ШТ
161 | ТЕРм-08-02-399-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=75.31*8.57 МЗ=49.27*4.91 ЭМ=82.07*5.18 Козп=8.57 Кмат=4.91 Кэм=5.18 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_02_2014) НР=81% (НР = 2471 руб.) СП=52% (СП = 1587 руб.) | 3.05 | 1312.45 | 425.11 | 4003 | 1968 | 1297 | 4.22 | 12.88
|  |  | 100М | 645.42 | 355.21 |  |  | 1083
162 | ПРАЙС | КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5-е КАТ. 4-Х ПАРНЫЙ № 32751 ПЗ=18 : 1.18 * 1.03 | 305 | 15.71 |  | 4792
М
Итого: Сети ЕМВС |  |  |  |  | 28841 |  | 5347 | 2610 |  | 33.86
1331
Итого: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 399640 |  | 76087 | 33587 |  | 375.62
13823
Итого по смете: |  |  |  |  | 613419 |  | 150629 | 40933 |  | 880.35
14516
|  | Прямые затраты |  |  | 613419
|  | Материальные затраты |  |  | 421857
|  | Материалы не учтенные расценками |  |  | 334319
|  | Материалы учтенные расценками |  |  | 87538
|  | Эксплуатация машин |  |  | 40933
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 14516
|  | Основная зарплата |  |  | 150629
|  | Накладные расходы |  |  | 139704
|  | Сметная прибыль |  |  | 79170
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | 832293
|  | НДС |  | 18 % | 149812.74
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 982105.74
|  | Сметная ЗП |  |  | 172273