## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
(наименование стройки)
ЗД. 114
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №32/14-КР
(КР-626) Зд.114. Пом.8А. Вентиляция
Основание: |  | Пр. № 12.063.0000.00 ПЧ (КР-162)
Сметная стоимость |  |  | 20.61 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ | 17.33 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ | 3.27 |  | тыс. руб.
|  | оборудования | 0 |  | тыс. руб.
|  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 5.72 |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 0.04 |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены марта 2014 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТЕР-10-05-001-01 МДС 81-36.2004 П3.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1618.18*8.57 ЭМ=27.7*4.14 Козп=8.57 Кмат=5.65 Кэм=4.14 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=100% (НР = 139 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 59 руб.) | 0.01 | 13982.43 | 114.66 | 140 | 139 | 1 | 94.08 | 0.94
|  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 13867.77
2 | ТЕР-15-01-047-15 МДС 81-36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=1534.56*8.57 ЭМ=496.94*4.34 Козп=8.57 Кмат=3.64 Кэм=4.34 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=89% (НР = 851 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 358 руб.) | 0.072 | 15307.94 | 2156.74 | 1102 | 947 | 155 | 86.07 | 6.2
|  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 13151.2 | 120.22 |  |  | 9
3 | ТЕР-46-03-010-02 | ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 ОЗП=638.8*8.57 ЭМ=1018.03*3.53 Козп=8.57 Кэм=3.53 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=94% (НР = 130 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 66 руб.) | 0.02 | 9068.17 | 3593.65 | 181 | 109 | 72 | 35.43 | 0.71
|  |  | 100ОТВЕРСТИЙ | 5474.52 | 1468.47 |  |  | 29
4 | ТЕР-20-01-001-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=3337.73*8.57 МЗ=723.77*3.55 ЭМ=211.7*5.42 Козп=8.57 Кмат=3.55 Кэм=5.42 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=109% (НР = 542 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 279 руб.) | 0.0173 | 32321.15 | 1147.44 | 559 | 495 | 20 | 201.43 | 3.48
|  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХ | 28604.33 | 136.78 |  |  | 2
5 | 301-0158 ЦИНИНС_03_2014_2 | ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КЛАССА Н, ТИПА ВАГГ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 0.314 | 329.14 |  | 103
М2
6 | ССЦ01-301-4794 ССЦ01 02-14г. стр.294 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 1.413 | 297.94 |  | 421
М2
7 | ССЦ01-300-9490-187 ССЦ01 02-14г. Стр.296 | ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 1 | 136.68 |  | 137
ШТ
8 | ССЦ01-300-9490-113 ССЦ01 02-14г. Стр.296 | ОТВОДЫ 90 ГРАД. ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 1 | 138.59 |  | 139
ШТ
9 | 201-0844 ЦИНИНС_03_2014_2 | ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ | 1 | 65.54 |  | 66
КГ
10 | ПРАЙС "АРКТОС" | ДИФФУЗОР ПЛАСТИКОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ДПУ-М ДИАМ 100ММ ПЗ=147 : 1.18 * 1.03 | 1 | 128.31 |  | 128
ШТ
11 | ПРАЙС "АМБАР-СТРОЙ" | ПЕРФОЛЕНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 20*0,7ММ ПЗ=265 : 25 : 1.18 * 1.03 | 4 | 9.25 |  | 37
М
12 | ТЕР-46-03-017-05 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 ОЗП=1153.12*8.57 МЗ=1392.65*4 ЭМ=48.34*4.27 Козп=8.57 Кмат=4 Кэм=4.27 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=94% (НР = 87 руб.) СП=56%*0.85 (СП = 44 руб.) | 0.0094 | 15659.25 | 206.41 | 147 | 93 | 2 | 75.22 | 0.71
|  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 9882.24
13 | ТЕР-15-01-047-15 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=2192.23*8.57 ЭМ=709.92*4.34 Козп=8.57 Кмат=3.64 Кэм=4.34 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=89% (НР = 1215 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 511 руб.) | 0.072 | 21868.48 | 3081.05 | 1575 | 1353 | 222 | 122.95 | 8.85
|  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 18787.43 | 171.74 |  |  | 12
14 | ТЕР-20-03-002-01 МДС 81-36.2004 П3.3.1В Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ДЕМОНТАЖ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=34.85*8.57 ЭМ=4.27*4.63 Козп=8.57 Кмат=2.17 Кэм=4.63 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=109% (НР = 326 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 168 руб.) | 1 | 318.41 | 19.76 | 318 | 298 | 20 | 1.91 | 1.91
|  |  | ВЕНТИЛЯТОР | 298.65 | 1.07 |  |  | 1
15 | ТЕР-20-03-002-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=87.12*8.57 МЗ=4.13*2.17 ЭМ=10.67*4.63 Козп=8.57 Кмат=2.17 Кэм=4.63 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=109% (НР = 818 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 421 руб.) | 1 | 804.97 | 49.39 | 805 | 747 | 49 | 4.78 | 4.78
|  |  | ВЕНТИЛЯТОР | 746.62 | 2.67 |  |  | 3
16 | ПРАЙС "ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ" | ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ТИПА вЕНТС 100 ВКО Р=14Вт, 220В ПЗ=442.66 : 1.18 * 1.03 | 1 | 386.39 |  | 386
ШТ
17 | ТЕР-20-02-002-01 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=29.78*8.57 МЗ=4.44*4.08 ЭМ=3.28*4.87 Козп=8.57 Кмат=4.08 Кэм=4.87 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=109% (НР = 278 руб.) СП=66%*0.85 (СП = 143 руб.) | 1 | 289.32 | 15.95 | 289 | 255 | 16 | 1.75 | 1.75
|  |  | РЕШЕТКА | 255.25
18 | ПРАЙС "АРКТОС" | РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ АЛН 100*100 С КРЕПЕЖЕМ ПЗ=397 : 1.18 * 1.03 | 1 | 346.53 |  | 347
ШТ
19 | ТЕРм-08-03-526-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=33.76*8.57 МЗ=215.01*2.42 ЭМ=1.39*6.45 Козп=8.57 Кмат=2.42 Кэм=6.45 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=81% (НР = 234 руб.) СП=52% (СП = 150 руб.) | 1 | 818.59 | 8.98 | 819 | 289 | 9 | 1.87 | 1.87
|  |  | ШТ | 289.29
20 | ПРАЙС "АВВ" | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ S201 "С" Iн-2А, 220В ПЗ=9.18 * 41 : 1.18 * 1.03 | 1 | 328.54 |  | 329
ШТ
21 | ТЕРм-08-03-591-02 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=726.43*8.57 МЗ=38.45*13.96 ЭМ=13.84*5.57 Козп=8.57 Кмат=13.96 Кэм=5.57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=81% (НР = 50 руб.) СП=52% (СП = 32 руб.) | 0.01 | 6839.35 | 77.07 | 68 | 62 | 1 | 38.64 | 0.39
|  |  | 100ШТ | 6225.52 | 10.49
22 | МПО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ DLP 2 МОДУЛЯ 10А, 250В, КОД 77010 ПЗ=219.8 : 1.18 * 1.03 | 1 | 191.86 |  | 192
ШТ
23 | LEGRAND | СУППОРТ "МОЗАИК" 2 МОДУЛЯ КОД 10952 ПЗ=69.12 : 1.18 * 1.03 | 1 | 60.33 |  | 60
ШТ
24 | ПРАЙС "ЭТМ" | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ IP54 Тусо 100/100/50 КАТ. 67050 ПЗ=50.2 : 1.18 * 1.03 | 1 | 43.82 |  | 44
ШТ
25 | ТЕРм-08-02-147-01 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П1 Козп=1,2 Кэм=1,2 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 1 КГ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=253.9*8.57 МЗ=191.98*3.65 ЭМ=550.24*4.73 Козп=8.57 Кмат=3.65 Кэм=4.73 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=81% (НР = 139 руб.) СП=52% (СП = 89 руб.) | 0.06 | 5479.24 | 2602.62 | 329 | 131 | 156 | 13.92 | 0.84
|  |  | 100М КАБЕЛЯ | 2175.89 | 677 |  |  | 41
26 | МПО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1.5 ПЗ=45.43 : 1.18 * 1.03 | 6 | 39.66 |  | 238
М
27 | ТЕР-15-04-005-03 МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=875.16*8.57 МЗ=1369.84*2.86 ЭМ=22.6*4.35 Козп=8.57 Кмат=2.86 Кэм=4.35 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=89% (НР = 34 руб.) СП=44%*0.85 (СП = 14 руб.) | 0.005 | 11516.15 | 98.29 | 58 | 38 |  | 51.48 | 0.26
|  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 7500.12 | 4.53
28 | ТЕР-10-04-009-01 ПРИМ. МДС 81-36.2004 ПРИЛ3 П2 Козп=1,2 Кэм=1,2 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ, МЕШАЮЩИХ НОРМАЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ) ОЗП=4600*8.57 МЗ=5598.83*3.91 ЭМ=204.46*5.21 Козп=8.57 Кмат=3.91 Кэм=5.21 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014) НР=100% (НР = 395 руб.) СП=50%*0.85 (СП = 168 руб.) | 0.01 | 62378.62 | 1065.22 | 624 | 394 | 11 | 264.22 | 2.64
|  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 39421.97 | 144.7 |  |  | 1
29 | 101-2509 ЦИНИНС_03_2014_2 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ | 1.05 | 77.51 |  | 81
М2
Итого по смете: |  |  |  |  | 9722 |  | 5350 | 734 |  | 35.32
98
|  | Прямые затраты |  |  | 9722
|  | Материальные затраты |  |  | 3638
|  | Материалы не учтенные расценками |  |  | 2708
|  | Материалы учтенные расценками |  |  | 930
|  | Эксплуатация машин |  |  | 734
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 98
|  | Основная зарплата |  |  | 5350
|  | Накладные расходы |  |  | 5238
|  | Сметная прибыль |  |  | 2502
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | 17462
|  | НДС |  | 18 % | 3143.16
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  | 20605.16
|  | Сметная ЗП |  |  | 5716.85