
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                       Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ
Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

                  _______________Иванов С.В.
    « __ »  _____________ 2011 г.                                               « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на  поставку
осциллографа Tektronix  DPO4104B или «эквивалент»
 _______
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «07» марта 2012 года №  Z_________
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 120307/0456/006)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2012 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на  поставку  осциллографа Tektronix  DPO4104B или «эквивалент»
                                                                                                                                «07» марта 2012 года
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Поставка осциллографа Tektronix  DPO4104B или «эквивалент».
Место поставки товара: Московская обл., г. Протвино, ГНЦ ИФВЭ
Срок поставки товара: не позднее 12 недель с момента заключения договора.
Максимальная цена договора, включая НДС:  683 000,00 (шестьсот восемьдесят три тысячи, 00) рублей.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  10 час.00 мин. «07» марта 2012 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин.   «15» марта 2012 г.
Сроки и условия оплаты работ: авансовый платёж в размере 30% от общей цены товаров по договору  осуществляется после заключения договора на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательная оплата в размере 70% от общей цены товаров по договору осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной накладной - унифицированная форма № ТОРГ-12 (далее – товарная накладная) и Акта приемки товара, после осмотра и проверки товаров на соответствие условиям договора, на основании счета и счёта-фактуры.
Дополнительные сведения:  В цену товара включены полный комплект технической документации, транспортные расходы – доставка в ГНЦ ИФВЭ, налоги и пошлины.
К участию в торгах допускаются Производители или юридические лица, действующие от лица Производителя, полномочия которых документально подтверждены Производителем.
Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:
1) Заявка на участие в процедуре закупок;

2) Информация с подтверждающими документами в отношении всей цепочки собственников организации Участника, включая бенефициантов (в том числе конечных) по форме – приложение №3.

3) Копия свидетельства о государственной регистрации;

4) Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) Справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении торгов;
7) Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

8) Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

9) Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

10) Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);
11) Документ от Производителя, подтверждающий полномочия участника. Сертификат соответствия продукции предоставляется участниками в обязательном порядке.
      Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации. В случае не предоставления вышеперечисленных документов заявка Участника отклоняется.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки;

- условия оплаты;

- и другие условия настоящего извещения.

К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а также организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах, услугах» 

	
	№ 2  Форма заявки
№ 3  Форма – информация о цепочки собственников Участника

№ 4  Проект договора.





Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в   электронной форме 
Сведения о товарах:
	    №

   п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Осциллограф цифровой DPO4104B Tektronix*)
	 

Цифровой запоминающий осциллограф с DPO, 4 канала (1 МОм/50 Ом – интерфейс TekVPI), полоса 1 ГГц, 
XGA ЖК-дисплей с диагональю 10,4 дюйма. 

дискретизация в реальном времени 5 ГГц при длине записи 10 млн. точек/канал,

 технология поиска в длинной памяти WaveInspector™, 

длина памяти на канал 20Мб

время нарастания 350пс

максимальная скорость сбора осциллограмм 50000 осц./сек.

расширенный набор синхронизаций (в т. ч. setup/hold),

 математический редактор,

 25 автоматических и курсорных измерений, статистика по измерениям,

 cлот для карт памяти СompactFlash,

 порты USB 2.0 с возможностью прямого управления USBTMC, 

выход синхроимпульса,

 XGA-видеовыход,

 Ethernet (полное управление через e*Scope), вход внешней синхронизации,  

4 пробника с входной емкостью менее 4 пФ и полосой пропускания  1 ГГц, 

размеры 229x439x137 мм, масса 5 кг.


	    1




*) В случае поставки «эквивалента» должны быть указаны все технические характеристики «эквивалента».

Требования к гарантии: гарантийный срок составляет 24 месяца с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма №ТОРГ-12). Поставщик обязуется обеспечить гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.
Требования к упаковке товара: упаковка  должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.
Требования к технической документации: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

Обязательные условия:
- поставляемое оборудование должно быть новым и иметь сертификат соответствия.
- в цену товара должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

       ___________________________                   ____________________                               ___________________
        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                  Приложение №3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                  Приложение №4 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ   №  ________
Г. Протвино                                                                                                       «__»________20__г. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя директора Иванова Сергей Владиславович, действующего на основании доверенности от 28.06.2011 г. № 221-708-20/228, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется передать Покупателю товары, а Покупатель принять и оплатить товары, по согласованной сторонами спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).  
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена товаров по настоящему Договору составляет _______, в том числе НДС_____. Цена товаров устанавливается согласно цене, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке или предложенной в котировочной заявке участником процедуры закупки, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения Договора.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится  путём перечисления денежной суммы на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке:

1. авансовый платёж в размере 30% от общей цены товаров по Договору 
составляет: _______, в том числе НДС ______, осуществляется после заключения договора на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней. 

             2. окончательная оплата в размере 70% от общей цены товаров по договору составляет: ___________, в том числе НДС_____, осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной - унифицированная форма       № ТОРГ-12 (далее – товарная накладная) и Акта приемки товара, после осмотра и проверки товаров на соответствие условиям договора, на основании счета и счёта-фактуры.
2.3. Цена товаров на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.4. Цена Договора включает в себя стоимость доставки товаров до Покупателя, страхование товаров, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2. Поставщик обязуется поставить (передать) Покупателю товары не позднее 12 недель с момента заключения договора.
3.3. Поставщик обязан поставить (передать) Покупателю товары, качество которых соответствует условиям настоящего Договора, требованиям технических регламентов, ГОСТ, ТУ и иным обязательным требованиям. С каждым комплектом товаров поставляются (передаются) все их принадлежности, а также относящиеся к ним документы, в т.ч.: паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию и товарно-транспортные накладные на товары.

3.4. Упаковка товаров должна обеспечивать её сохранность при транспортировке и хранении.

3.5. Товары доставляются Поставщиком на склад Покупателя по адресу – Московская область, г. Протвино, площадь Науки, 1 (техплощадка У-70 ГНЦ ИФВЭ) – автотранспортом Поставщика после письменного подтверждения Покупателем готовности принять товар.
3.6. Поставляемые товары осматриваются и принимаются Покупателем в порядке, установленном настоящим Договором. 
                                              4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить (передать) товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. В письменной форме известить Покупателя о готовности товаров к отгрузке (передаче) не позднее, чем за 10 дней до дня передачи.
4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемых товаров установленным к их качеству требованиям, заявленным в п.3.3 настоящего Договора. 

4.1.4. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемых товаров в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантия на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной.
4.1.5. Передать Покупателю товары свободные от любых прав и притязаний третьих лиц, в т.ч. от любых ограничений и обременений, не заложенные, не находящиеся под арестом и т.п.

4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРОВ

5.1. Принятие товаров Покупателем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. №П-6 и от 25.04.1966 г. №П-7 с подписанием товарной накладной. При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр и проверка товаров на соответствие условиям Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производится Покупателем на своем складе в течение 5 (пяти) дней с момента доставки товара.

         В случае недопоставки товаров, поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектной поставки или других нарушений условий Договора Покупатель направляет об этом соответствующее уведомление Поставщику. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Покупателя обязан за свой счет заменить товары ненадлежащего качества, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным.
5.2. Датой (моментом) поставки (передачи) товаров Покупателю считается дата подписания Сторонами товарной накладной, при условии соответствия товаров условиям настоящего Договора.
5.3. Все права на товары, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи) товаров Покупателю и  подписания товарной накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданским кодексом РФ и нормативными правовыми актами.

6.2. При нарушении сроков поставки товаров, указанных в п.3.2. и п. 5.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% цены не поставленных в срок (недопоставленных) товаров за каждый день просрочки.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке товаров, не предоставлении относящихся к товарам документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10% от цены Договора, установленной п.2.1. настоящего Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 9.6. настоящего Договора, виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.
6.6.  Уплата неустойки и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия и т.п. 

7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить документальное их подтверждение от уполномоченного государственного органа.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

8.2. В случае если стороны не пришли к соглашению путём переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям и в порядке, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) настоящим Договором.
9.4. Покупатель в одностороннем порядке вправе полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в случае однократного нарушения Поставщиком срока поставки, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора.
9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9.6. Расторжение (прекращение) настоящего Договора не освобождает Стороны от взаимных расчётов, которые должны быть произведены Сторонами при расторжении (прекращении) Договора в течение 7 календарных дней.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При заключении Договора Поставщик обязан предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме (Приложение № 2 к настоящему Договору), с заверенными копиями соответствующих подтверждающих документов.
10.2. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. В случае изменения какой-либо Стороной местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что исполнение настоящего Договора необходимо осуществлять с учётом указанных изменений.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один из них находится у Покупателя и один у Поставщика.

10.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1. Спецификация на поставку товаров на __ листах;
- Приложение № 2. Информационная форма на __ листах.
10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договоров, регулируются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:                                                                         Поставщик:
ГНЦ ИФВЭ

Юридический адрес: 142281, РФ, Моск.обл.,

Г.Протвино, ул. Победы,  д.1

Тел., факс: 8(4967)74-28-24
ОГРН  1025004859439
ИНН: 5037001070

КПП: 503701001

БИК: 044525225
Код по ОКОНХ: 95120

Код по ОКПО: 08626288

Банк: ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Серпуховское отделение №1554  
Р/сч.: 40502810040400100039

К/сч.: 30101810400000000225
От Покупателя:                                                                  От Поставщика:

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ                     _________________________________

_______________/Иванов С.В./                                ________________/_________________/

Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№№
п/п
	Наименование  товара (марка,

модель и т.п.)
	Технические характеристики
	Серийные (завод

ские) номера
	Ед.

изме

рения
	Количество, ед.
	Цена за ед., руб. (включая НДС)
	Общая стоимость руб. (включая НДС)

	
	
	
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________руб., ___коп. (цена прописью) руб. ___коп., включая НДС по ставке __% – __________руб. _____коп. (НДС прописью) руб.

	              От Покупателя:

_________________________ М.П.
	                       От Поставщика:

         __________________________ М.П.

	
	


Приложение № 2 к Договору
№___________ от «____»______________года 
Информация о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
2

