                                                                  УТВЕРЖДАЮ:


Директор Департамента развития 

научно-производственной базы ЯОК

                                         С.Е. Власов

«        »______________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проект

«Реконструкция здания пожарного депо на 4 машиновыезда 

по ул. Объединения, 3»

Генеральный директор ФГУП ПО «Север»

_________________А.К. Соболев

Новосибирск – 2012 г.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Разработчик
	Согласовано



	Главный технолог  

ФГУП ПО «Север»

                              С.А. Семиков
	Главный энергетик                                    ФГУП ПО «Север»

                                В.Н. Сорока

	Начальник отдела 45 

ФГУП ПО «Север»

                              Р.В. Чистилин
	Начальник отдела охраны труда 

ФГУП ПО «Север»

                                В.Д. Дементьев

	Начальник ФГКУ «СУ ФПС №9 МЧС России

                              А.К. Фаткуллин
	Начальник экологического отдела 

ФГУП ПО «Север»

                                И.А. Устинов

	Начальник отдела обоснования инвестиционных проектов 

ФГУП ПО «Север»

                             В.В. Чеснокова
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
4
1.1Основания для разработки
4
1.2 Цель разработки проекта
4
1.3 Сроки реализации проекта
4
2. ХАРАКТЕРИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО
5
2.1 Размещение существующей пожарной части
5
2.2 Организация эксплуатации здания
5
2.2.1 Обслуживание существующего здания пожарного депо осуществляется отделом капитального строительства и службой главного энергетика ФГУП ПО «Север»
5
2.2.2 Режим работы
5
2.2.3 Энергообеспеченность
5
2.2.4 Назначение здания
6
3. СОСТАВ (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОЕКТА (ДОКУМЕНТАЦИИ)
6
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
7
4.1 Организация реконструируемого здания пожарного депо
7
4.2 Архитектурно-строительные решения
8
4.3 Предмет проекта
8
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
8
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
10
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
10



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основания для разработки

Проект «Реконструкция здания пожарного депо на 4 машиновыезда по ул. Объединения, 3»  разрабатывается на основе Распоряжения №467-р от 17.11.2009г. Территориального управления Росимущества о передаче объектов недвижимости (здания пожарного депо – как нежилое) ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России»

1.2 Цель разработки проекта

Целью разработки проекта является:

1. Передача в оперативное управление ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России» одноэтажную часть здания пожарного депо на 6 машиновыездов (см. Приложение 4, блок 1) принадлежащее ФГУП ПО «Север» на правах хозяйственного ведения и расположенное по адресу ул. Объединения, 3, предварительно реконструировав его в пожарное депо на 4 машиновыезда 4-го типа (см. Приложение 1), с надстройкой 2-го этажа (см. Приложение 2) для размещения помещений высвобождаемых во второй части здания (см. Приложение 4, блок 2).

2. Перепрофилирование второй 4-х этажной части пожарного депо (см. Приложение 4, блок 2) из административного назначения в жилое, организация служебного жилья для сотрудников ФГУП ПО «Север», с сохранением прав хозяйственного ведения, путем концентрации пожарного депо в одноэтажной части здания (см. Приложение 4, блок 1).

1.3 Сроки реализации проекта

Разработка проектной документации-2012г., выполнение строительно-монтажных работ-2013-2014года

2. ХАРАКТЕРИСТКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО

2.1 Размещение существующей пожарной части

Пожарная часть размещена:

- в одноэтажном блоке №1 (производственная часть-гараж на 6 машин, ремонтная база);

- частично в четырехэтажном блоке №2 (административно-бытовые помещения).

 Здание пожарного депо переменной этажности (блок №1- одноэтажное, блок №2-четырехэтажное) 1978г постройки. Здание имеет прилегающую территорию с парковочными местами и тренировочной площадкой.

2.2 Организация эксплуатации здания

2.2.1 Обслуживание существующего здания пожарного депо осуществляется отделом капитального строительства и службой главного энергетика ФГУП ПО «Север»

2.2.2 Режим работы

- количество рабочих дней в году – 365

- количество смен – 4

- продолжительность смены – 24 часа

- семидневная рабочая неделя

2.2.3 Энергообеспеченность

Обеспечение здания пожарной части теплом осуществляется от существующих сетей предприятия в пределах существующей тепловой нагрузки промплощадки.

Обеспечение водоснабжением, канализацией осуществляется от сетей промплощадки в соответствии с действующими лимитами предприятия. 

Обеспечение электроэнергией осуществляется от электрических сетей предприятия в соответствии с установленными нормами и правилами в рамках разрешенной мощности промплощадки.

2.2.4 Назначение здания

Здание пожарного депо предназначено для оперативного несения службы сотрудниками пожарной части, включающее в себя помещения для размещения сотрудников (административные и бытовые), гаража на 6 машиновыездов, ремонтной базы. Прилегающая территория используется для выезда пожарных автомобилей и размещения спортивно-тренировочной базы. 

3. СОСТАВ (СОДЕРЖАНИЕ) ПРОЕКТА (ДОКУМЕНТАЦИИ)

3.1 Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с постановлением ПРФ №87 от 16 февраля 2008г. (в ред. от 18.05.2009 № 427) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2 Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания и обследования несущих конструкций здания блока №1 в объеме, требуемом для выполнения проекта, согласно настоящего технического задания.

3.3 В объеме проектной документации разрабатывается раздел: технологические решения.

3.4 Перечень технологического оборудования представляется Заказчику для обсуждения и согласования.

3.5 В составе проектной документации представить разделы, требуемые  постановлением ПРФ №87 от 16.02.2008 и Градостроительным кодексом РФ (190- ФЗ от 29.12.2004), в объеме, достаточном для всех необходимых согласований, прохождения экспертизы, выполнения строительных работ и выполнения требований настоящего технического задания.

3.6 Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» должен содержать документацию, необходимость разработки которой, при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации. 

3.7 Выполнение раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» для ФГУП ПО «Север» не требуется.

3.8 Экспертиза проекта выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1 Организация реконструируемого здания пожарного депо


Режим работы реконструируемого здания пожарного депо (блок №1) принять в четыре смены, по двадцать четыре часа при семидневной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году 365.

Количество работающих:

-общее количество несменного состава-12 человек;

-общее количество сменного состава-14 человек.

Условия труда работающих должны соответствовать нормативным.

Основное оборудование пожарной части:

1. Пожарные автомашины

2. Персональные компьютеры и другая и орг. техника

3. Огнетушители

4. Производственное оборудование (станки, стеллажи, верстаки и т.п.)

5. Мебель.

4.2 Архитектурно-строительные решения

Существующие габариты здания:

· блок №1 - длина-48,8м; ширина-18м; высота-6м (см. Приложение 1); 

· блок №2 - длина-33м; ширина-12,14м; высота-13,1м;

4.3 Предмет проекта

Выполнить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания блока №1, заключающуюся в реконструкции первого этажа (уменьшение количества машиновыездов с 6-ти до 4-х, с размещением на освободившихся площадях служебных и производственных помещений) и надстройке второго этажа в осях А-К/4-11 (размещение административно-бытовых помещений (см. Приложение 2)), с целью перемещения служб пожарной части из блока №2 в блок №1. Разработать технические решения на разделение (строительные конструкции, инженерные сети) существующего здания на 2 здания различного назначения – административно - бытового здания (блок №2) и здания пожарного депо (блок №1). 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Проектными решениями должно быть обеспечено размещение личного состава пожарной части в отдельном здании (блок №1) в соответствии требованиями НПБ 101-95 (пожарное депо IV типа).

5.2 Проектными решениями должно быть обеспечена планировочная связь производственной группы помещений с вспомогательной и подсобной группами помещений. С целью выполнения требований настоящего технического задания эти решения должны быть разработаны Проектировщиком самостоятельно и согласованы с Заказчиком.

5.3 Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение экологических норм.

5.4 Предусмотреть использование современных средств автоматизации инженерных систем. 

5.5 Обеспечение энергетическими средствами проектируемого производства должно производиться в соответствии со следующими нормами:

- тепловой энергией – осуществляется от существующих сетей предприятия в пределах существующей тепловой нагрузки промплощадки (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»);.

- электроэнергией – осуществляется от электрических сетей предприятия в соответствии с установленными нормами и правилами в рамках разрешенной мощности промплощадки (ПУЭ-7; ГОСТ Р50571.10-96 «Заземляющие устройства и защитные проводники»; ГОСТ Р50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.); 

- водоснабжением и канализацией – осуществляется от сетей промплощадки в соответствии с действующими лимитами предприятия (СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). 

5.6 Для контроля потребления энергоресурсов реконструируемого блока №1 в проекте предусмотреть систему связи и телеметрический вывод показаний на диспетчерский пульт ФГУП ПО «Север». 

5.7 Проектные решения по размещению оборудования, коммуникаций, реконструкции здания пожарного депо должны соответствовать действующим строительным, санитарным, пожарным, нормам и правилам, нормам электробезопасности.

5.8  Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение противопожарных норм НПБ 101-95: разработать пути эвакуации (с аварийными выходами) персонала при пожаре, разработать систему автоматической пожарной сигнализации с оповещением персонала.

5.9 Проектными решениями должно быть обеспечено выполнение надстраиваемого этажа с устройством двускатной кровли с покрытием из металлочерепицы (несущие конструкции – стальные; ограждающие конструкции – облегченные оцинкованные металлические; утеплитель; внутренняя обшивка – ГКЛ). Предусмотреть устройство лестницы на второй этаж.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Проектировщик и Заказчик могут по взаимному согласию изменять отдельные пункты настоящего задания, а также получать дополнительные исходные данные, либо уточнять имеющиеся.

6.2 Проектная документация согласовывается в установленном порядке.

По завершению работ Проектировщик передает Заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах.

6.3 Работы по всем перечисленным разделам проектной документации Проектировщик выполняет по этапам, согласно календарному плану.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – «План 1-го этажа существующего здания пожарного депо»

Приложение 2 – «План надстраиваемого 2-го этажа пожарного депо»

Приложение 3 – «Схема генерального плана пожарного депо»

[image: image1.jpg]@ . @ ® L ® ® ® |
Jirw, 42
a H=ig, .26
}
.Z'_fpf I
kxi
g

sz, 42 7 : S : — ' -
D—-‘-’x‘-:-f EX P — e e, F s s M
' e WOM HATA ’ ' ]
, i : KOMHATA. . e Kyxug |l eatans -
ﬂl Hy @Siist U PYRADHER FADAEPOE STabIKA neKeMmA B A HWE 4'"'
wAdee Band LEXMY pRok i AT
II CAf@ b\ l ==

£ TCMEU,ERU E

" nolten
ik

; :

Kepmunsta
CTABULA
PASLKOTE - |
ARPoUyicTh

"I CDEP&RHL’

| pob YL OHAROR ~. _ '

KU TE AL LN

T .

;. . . ;
- . il e sy
e~ T . llql'!Q!IIIIIIIIIIIIIII'.i @ IF!I"'lllllllllllllll"l
e — T R S DRSS TR— 2 Il 22 mamaniaseesronm mem—m——

- : = } = )v‘ 'A"}J’ == _l en TR i W—————

o
, 53 A .

s

4709



[image: image2.jpg]f comuaTa
§ NpaumTOBAE -
b wwa
§ MPUEM A
' hMLL;w

|

_ FABruEY

wABU~ ]

f;' KABUHEY
3 |
WEg |






[image: image3.png]





�





Приложение 1 – «План 1-го этажа существующего здания пожарного депо»








�





Приложение 2 – «План надстраиваемого 2-го этажа пожарного депо»





�





Приложение 3 – «Схема генерального плана пожарного депо»











