ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ заготовок для фильтров высокотемпературных, РоАЭС, блок 4

- Технические характеристики заготовок

| № п/п | Наименование | Технические характеристики согласно чертежу* | Марка стали | Срок гарантии; срок поставки | Кол-во, шт Заготовки /детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрубок | АМ104.10.01.003 | 08Х18Н10Т | Гарантия 36 месяцев; Срок поставки: в течение 90 дней после подписания договора | 1/4 |
| 2 | Головка распределительная | АМ104.10.00.007 | 08Х18Н10Т |  | 1/4 |
| 3 | Угольник | АМ 104.10.01.102 | 08Х18Н10Т |  | 1/4 |
| 4 | Крышка/ Фланец | АМ 104.10.00.012/ АМ104.10.02.001 | 08Х18Н10Т |  | 1/8 |
| 5 | Обечайка | АМ 104.10.01.009 | 08Х18Н10Т |  | 4/4 |
| 6 | Патрубок лаза | АМ 104.10.01.001 | 08Х18Н10Т |  | 2/4 |
| 7 | Крышка | АМ 104.10.02.003 | 08Х18Н10Т |  | 4/4 |
| 8 | Днище верхнее | АМ 104.10.01.002 | 08Х18Н10Т |  | 4/4 |
| 9 | Днище | АМ 104.10.01.101 | 08Х18Н10Т |  | 4/4 |

*) Информация о чертежах предоставляется Заказчиком по запросу для ознакомления  с 9-00 часов до 18-00  часов по рабочим дням в офисе ЗАО «АЭМ-технологии» при условии заключения с ЗАО «АЭМ-технологии» соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну и предоставлении оригинала данного соглашения.

2. Комплект поставки согласно таблице.

3. Условия поставки: поставка заготовок осуществляется силами Поставщика на условиях DDP (Петрозаводск)  (для российских поставщиков) до склада Грузополучателя.

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость изготовления и доставки на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование.

4. Требования к упаковке оборудования:

Заготовки поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность заготовок на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации (язык, кол-во экземпляров, необходимость предоставления документации в электронном виде):

- язык документации – русский язык;

- необходимость предоставление документации в электронном виде - нет

6.  Требования к качеству заготовок:

6.1 Поставляемые заготовки должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов).

6.2 Качество поставляемых заготовок должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК.

7. Прочие условия:

Поставщик обязан:

- представить проект плана качества поставщика оборудования 2 класса безопасности (предприятия - изготовителя) (копию приложить).

8. Место поставки и условия допуска (согласно таблице настоящего ТЗ):

ОАО «Петрозаводскмаш» 185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д.65 (INCOTERMS 2000).

9. Срок поставки товара:

Поставка каждой позиции оборудования осуществляется в срок не позднее срока, обозначенного в таблице настоящего ТЗ.