# Техническое задание

для размещения заказа

на закупку оборудования

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор потолочный ( RITTAL) | Арт. № SK 3149.007 | Германия | шт. | 1 |
| 2 | Вентилятор встраиваемый (RITTAL) | Арт. № SK 3351.230 | Германия | шт. | 1 |
| 3 | Выходной фильтр ЭМС ( RITTAL) | Арт. № SK 3239.060 | Германия | шт. | 2 |
| 4 | Винт ( RITTAL) | Резьба - М6 мм, длина – 12 мм Арт. № SZ 2504.500 | Германия | упак. | 1 |
| 5 | Винт – саморез (RITTAL) | Резьба – М5,5 мм, длина – 13 мм Арт. № SZ 2486.500 | Германия | упак. | 1 |
| 6 | Винт – саморез (RITTAL) | Резьба – М5 мм, длина – 12 мм Арт. № SZ 2489.500 | Германия | упак. | 1 |
| 7 | Винт ( RITTAL) | Резьба - М6 мм, длина – 16 мм RITTAL, DK 7094.100 | Германия | упак. | 1 |
| 8 | Выключатель оконечный ( RITTAL) | Арт. № DK 4127.010 | Германия | шт. | 2 |
| 9 | Гайка контактная закладная ( RITTAL) | Резьба - М6 мм Арт. № EL 2094.200 | Германия | упак. | 1 |
| 10 | Гайка контактная пружинная ( RITTAL) | Резьба - М6 мм Арт. № TS 8800.340 | Германия | упак. | 1 |
| 11 | Держатель кабеля "липучка" (RITTAL) | Арт. № DK 7072.230 | Германия | упак. | 3 |
| 12 | Зажим кабельный (RITTAL) | Арт. № DK 7077.000 | Германия | упак. | 1 |
| 13 | Зажим кабельный (RITTAL) | Арт. № DK 7097.000 | Германия | упак. | 1 |
| 14 | Индикатор - регулятор температуры цифровой в комплекте с панелью 1U ( RITTAL) | Арт. № DK 7109.035 | Германия | шт. | 1 |
| 15 | Комплект для заземления ( RITTAL) | Сечение провода 4 мм² Арт. № SZ 2567.000 | Германия | компл. | 1 |
| 16 | Комплект для заземления ( RITTAL) | Сечение провода 10 мм² Арт. № SZ 2565.120 | Германия | компл. | 2 |
| 17 | Комплект для заземления ( RITTAL) | Сечение провода 16 мм² Арт. № SZ 2568.000 | Германия | компл. | 2 |
| 18 | Комплект сейсмостойкого усиления для шкафа TS8 ( RITTAL) | Арт. № TS 8613.860 | Германия | компл. | 1 |
| 19 | Панель боковая (RITTAL) | Габариты ВхГ:1800x800 (мм) Арт. № TS 8188.235 | Германия | упак. | 1 |
| 20 | Профиль вертикальный (RITTAL) | 19” 38BE Арт. № DK 7827.180 | Германия | упак. | 2 |
| 21 | Профиль монтажный ( RITTAL) | 23x73 495мм Арт. № PS 4376.000 | Германия | компл. | 1 |
| 22 | Профиль монтажный ( RITTAL) | TS 35/15 Арт. № SZ 2313.150 | Германия | упак. | 1 |
| 23 | Профиль монтажный ( RITTAL) | TS 35/7,5 Арт. № SZ 2313.750 | Германия | упак. | 1 |
| 24 | Профиль С-образный ( RITTAL) | 30/15 для шкафа шириной 600 мм Арт. № PS 4944.000 | Германия | упак. | 1 |
| 25 | Профиль для ввода кабеля ( RITTAL) | Арт. № ТS 8802.065 | Германия | упак. | 2 |
| 26 | Розетка ( RITTAL) | 250В, 16А Арт. № SZ 2506.100 | Германия | упак. | 2 |
| 27 | Стяжка кабельная "липучка" (RITTAL) | Арт. № IN 2203.400 | Германия | упак. | 1 |
| 28 | Стяжка-фиксатор типа «липучка» (RITTAL) | Арт. № DK 7072.220 | Германия | упак. | 3 |
| 29 | Точка заземления центральная (RITTAL) | Арт. № DK 7829.200 | Германия | компл. | 1 |
| 30 | Транспортный рым-болт (RITTAL) | Резьба - М 12 мм Арт. № PS 4568.000 | Германия | компл. | 1 |
| 31 | Рама направляющая (RITTAL) | Арт. № SK 3355.100 | Германия | шт. | 1 |
| 32 | Полоски заземления (RITTAL) | Луженая медь сечением 16 мм² Арт. № SZ 2412.316 | Германия | упак. | 1 |
| 33 | Полоски заземления (RITTAL) | Луженая медь сечением 25 мм² Арт. № SZ 2416.325 | Германия | упак. | 1 |
| 34 | Уголок направляющий (RITTAL) | Арт. № DK 7492.400 | Германия | компл. | 8 |
| 35 | Уголок направляющий (RITTAL) | Арт. № DK 7492.500 | Германия | компл. | 6 |
| 36 | Уголок направляющий ( RITTAL) | Арт. № DK 7492.300 | Германия | компл. | 2 |
| 37 | Уголок опорный (RITTAL) | Арт. № DK 7827.480 | Германия | упак. | 2 |
| 38 | Фальш-панель 1U (RITTAL) | Глухая панель высотой 1U Арт. № DK 7151.035 | Германия | компл. | 1 |
| 39 | Фальш-панель 1U c вентиляцией (RITTAL) | Передняя панель 1U c вентиляцией Арт. № EL 2231.000 | Германия | компл. | 3 |
| 40 | Фальш-панель 2U (RITTAL) | Глухая панель высотой 2U Арт. № DK 7152.035 | Германия | компл. | 2 |
| 41 | Фальш-панель 3U (RITTAL) | Глухая панель высотой 3U Арт. № DK 7153.035 | Германия | компл. | 1 |
| 42 | Шасси системное (RITTAL) | TS 23 х 73 мм Арт. № TS 8612.580 | Германия | компл. | 4 |
| 43 | Шина заземления вертикальная (RITTAL) | Длина 1600 мм Арт. № DK 7546.000 | Германия | компл. | 2 |
| 44 | Шина заземления горизонтальная (RITTAL) | Длина 450мм Арт. № DK 7113.000 | Германия | компл. | 2 |
| 45 | Шина кабельная (RITTAL) | Арт. № DK 7016.110 | Германия | компл. | 1 |
| 46 | Шина ЭМС экранирующая (RITTAL) | Длина 375 мм Арт. № SZ 2413.375 | Германия | компл. | 1 |
| 47 | Шкаф приборный тип TS8 EB38 (RITTAL) | Габариты ШхВхГ: 600x1800x800 (мм) Арт. № DK 7821.610 | Германия | шт. | 1 |
| 48 | Элемент фильтрующий (RITTAL) | Арт. № SK 3171.100 | Германия | упак. | 2 |
| 49 | Фальш-панель 6ЕВ (RITTAL) | Глухая панель высотой 6U Арт. № DK 7156.035 | Германия | компл. | 1 |
| 50 | Панель монтажная (RITTAL) | Размеры: 500х300 мм Арт. № TS 8614.640 | Германия | шт. | 2 |

| 4452 | 20.05.2014 | D:/Попова/ТЗ для размещения заказа по дог. 9082 RITALL.doc |
| --- | --- | --- |