## спецификация
Приложение № 1 к Договору поставки ТМЦ № _____ от _____________
Спецификация № ______ от _______2015 г.
к Договору поставки между ПАО "ППГХО" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: дополнительная заявка, для УМТСиК
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 06.01.2.166 | 2551000194 | РУКАВ ДЛЯ ТРК dy-20 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ L=4,75М. | Температура работоспособности рукавов ТРК: от -40°С до +55°С Запас прочности рукавов ТРК: 3,5Р для рукавов давлением 5 атм. Синтетическая высокопрочная резина, стойкая к воздействию нефтепродуктов. | ТУ38.105888-80 или "эквивалент" | шт | 6 | 6 | 12
2 | 06.01.2.105 | 2557110003 | РУКАВ НАПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТРК РТК-20 | Температура работоспособности рукавов ТРК: от -40°С до +55°С Запас прочности рукавов ТРК: 3,5Р для рукавов давлением 5 атм. Синтетическая высокопрочная резина, стойкая к воздействию нефтепродуктов. | ТУ38.105888-80 или "эквивалент" | м | 50 | 0 | 50
3 | 06.01.2.166 | 3148610138 | ФИТИНГ 19(3/4)(ПЕРЕХОДНИК) ДЛЯ РУКАВА OPW 0017-НS-0760 | Фитинг (переходник) OPW 19 (3/4") для топливораздаточного рукава с диаметром внешним от 28 мм и внутренним 19 мм | ТУ38.105888-80 или "эквивалент" | шт | 12 | 12 | 24
4 | 06.01.2.166 | 3639000037 | САЛЬНИК АРМИРОВАННЫЙ 10Х22 ММ | 1. Температура эксплуатации от -40 до +100оС; 2.Избыточное давление до 0,05МПа; 3.Скорости вращения вала до 20м/с. 4. Тип эластомера - будиен-нитрильный каучук; 5. Марка резиновой смеси - 7 ИРП-1068 | ГОСТ 8752-79 | шт | 10 | 0 | 10
5 | 06.01.2.166 | 3639000295 | САЛЬНИК АРМИРОВАННЫЙ 25-42-4 | 1. Температура эксплуатации от -40 до +100оС; 2.Избыточное давление до 0,05МПа; 3.Скорости вращения вала до 20м/с. 4. Тип эластомера - будиен-нитрильный каучук; 5. Марка резиновой смеси - 7 ИРП-1068 | ГОСТ 8752-79 | шт | 10 | 0 | 10
6 | 06.01.2.166 | 3689900004 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ АКТ-20 (РТИ) |  | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 15 | 0 | 15
7 | 06.01.2.166 | 3712200119 | КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W |  | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 0 | 10
8 | 06.01.2.166 | 3742130003 | СИЛЬФОН ДЛЯ ТРК НАРА-28 ДУ-40 (НЕРЖ) |  | ГОСТ 22388-90 | шт | 2 | 0 | 2
9 | 06.01.2.200 | 4577300005 | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОПАЗ-103М | 1. Дискретность счета , л - программируется: 1/0,5/0,1/0,04/0,02/0,01; 2. Максимальная величина задаваемой дозы, л/грн. - 999,99/99999; 3. Постоянное напряжение, коммутируемое по цепи управления отсчетным устройством - 15 В, не более; 4.Ток, коммутируемый по цепи управления отсчетным устройством - 75 мА, не более; 5.Переменное напряжение, коммутируемое по цепи включения насосного агрегата и клапана снижения расхода - 250 В, не более; 6.Напряжение питающей сети, В - 187 – 242; 7.Частота питающей сети, Гц - 49 – 61; 8.Потребляемая мощность - 10 ВА, не более; 9.Габаритные размеры - 158х256х77 мм, не более. | ТУ 4389-134-05806720-97 или "эквивалент" | шт | 2 | 0 | 2
10 | 06.01.2.166 | 4578300001 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПЛАСТМАССОВОЕ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ТРК НАРА-28 |  | ГОСТ 9018-89 | шт | 10 | 6 | 16
11 | 06.01.2.166 | 4578300002 | КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ) ДЛЯ ТРК НАРА-28 |  | ГОСТ 9018-89 | шт | 20 | 20 | 40
12 | 06.01.2.166 | 4578300003 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ) ДЛЯ ТРК НАРА-28 |  | ГОСТ 9018-89 | шт | 20 | 20 | 40
13 | 06.01.2.166 | 4578300004 | НАСАДКА НА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ КРАН OPW (ЧЕРНАЯ) D-00909-М | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 6 | 0 | 6
14 | 06.01.2.166 | 4578300005 | СГИБОЗАЩИТНАЯ НАСАДКА НА РУКАВ OPW (ЧЕРНАЯ) АРТИКУЛ 92 | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 6 | 16
15 | 06.01.2.166 | 4578300006 | КРЫШКА ГЕРМЕТИЧНАЯ С 4 ВИНТАМИ D-01320-М | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 3 | 0 | 3
16 | 06.01.2.166 | 4578300007 | НОСИК КРАНА РАЗДАТОЧНОГО 005-В 2117 | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 4 | 0 | 4
17 | 06.01.2.166 | 4578300008 | РЫЧАГ С ФИКСАТОРОМ С03454 | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 4 | 0 | 4
18 | 06.01.2.166 | 4578300009 | СКОБА С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» С-03444М | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 4 | 0 | 4
19 | 06.01.2.166 | 4578300010 | КОЛЬЦО НОСИКА 1-А УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 10 | 20
20 | 06.01.2.166 | 4578300011 | КОЛЬЦО НОСИКА 11-А/7-Н УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 10 | 20
21 | 06.01.2.205 | 4592000064 | КЛАПАН/РЕМКОМПЛЕКТ С ПРУЖИНОЙ –К1 0011-К1 | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 0 | 10
22 | 06.01.2.205 | 4592000065 | РЕМКОМПЛЕКТ-К2 0011-К2 | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 0 | 10
23 | 06.01.2.205 | 4592000066 | РЕМКОМПЛЕКТ С ДИАФРАГМОЙ 0020-А | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 0 | 10
24 | 06.01.2.205 | 4592000067 | РЕМКОМПЛЕКТ СО ШТОКОМ И ПРУЖИНОЙ 0020-С | НА КРАН ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЙ OPW С МАГНИТОМ И «УШКАМИ» 0011-ALPI 940W | ГОСТ Р ЕН 13012-2012 | шт | 10 | 0 | 10
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС:_____________________________, в т.ч. НДС:________________________
2. Поставка и прием ТМЦ в объеме 50 %, от указанного в спецификации, является обязательным условием для Покупателя и Поставщика. Оставшиеся 50 % от объема ТМЦ, указанного в спецификации, поставляются Поставщиком только с согласия Покупателя и по его письменному распоряжению. Объемы отгрузки ТМЦ по месяцам могут корректироваться Покупателем в пределах 50 % (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) по его письменному распоряжению, направленному Поставщику за месяц до планируемой даты отгрузки ТМЦ.
3. Срок поставки: в соответствии со спецификацией с возможностью досрочной отгрузки по договоренности сторон.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. Грузополучатель: ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89,
ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
| От Покупателя | [8 empty] | От Поставщика
ПАО "ППГХО"
_________________ /___________/
| М.П. "___" ____________20__г. | [8 empty] | М.П. "___" ____________20__г.