ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по проведению экспертизы промышленной безопасности

в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»  сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов.

Обнинск

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по проведению экспертизы промышленной безопасности

в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»  сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 1.1 Основание для оказания услуги

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем и сроки оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования к исполнителю на оказание услуг

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования для прохода на режимный объект

Подраздел 3.5  Особые требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ

Подраздел 5.1 Предоставление технической документации

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»  сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов.

Подраздел 1.1 Основание для проведения работ: ст. 13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг : Провести обследование и дать оценку технического состояния сосудов работающих под давлением, по РД 10-520-02, а так же грузоподъемных кранов по ПБ 03-246-98   с выдачей заключения, зарегистрированного в  Ростехнадзоре РФ (г. Калуга).

Подраздел 2.2  Объем и сроки оказываемых услуг :

| № п/п | Подразделение | Наименование оборудования | Параметры (м³) и (т) | Кол-во ед. | Рег. № | Срок обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЯРиТ (БР-10 (зд.85)) | Рессивер | 8.2 | 1 | ЦО-212-032 С | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 2. | ИЯРиТ Отдел №7 КИЭС-7 ТФК-2 (зд.25) | Теплообменник Баллон Теплообменник | 0.025 0.4 0.14 | 4 2 3 | 366, 367, 368, 369 370, 371 381, 382 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 3. | ИРМиТ Отдел № 25 (Лаб.119) | Бак Бак | 0.04 0.1 | 1 4 | 388 389, 390, 399, 406 | с 01.09.2014 до 31.09.2014 |
| 4. | ЦПИ отдел 34 Ускорители | Сосуд ЭГП-15 Котёл | 100 27.5 | 1 1 | 478 481 | с 01.09.2014 до 31.09.2014 с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 5. | ИЯРиТ РИИК | Монжус | 6.3 | 2 | 323, 324 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 6. | ЦРО | Монжус | 1.6 | 2 | 304, 305 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 7. | КИЭС ГЛ | Монжус | 0.115 | 1 | 333 | с 01.03.2014 до 17.03.2014 |
| 8. | ТЭЦ | Подогреватель мазута Паропровод (с установленной на паропроводе арматурой D =100 мм) Котёл ПТВ-50 | 0.32 220 м | 2 1 1 | 345, 346 1133 13543 | с 01.07.2014 до 31.07.2014 с 01.07.2014 до 31.07.2014 с 01.06.2014 до 31.07.2014 |
| 9. | ИЯРиТ (РЛК-8) | Ёмкость буферная Охладитель воздуха Фильтр масляный Абсорбер Сосуд | 0.8 и 0.2 0.044 0.044 0.1 0.5 | 2 1 1 2 6 | 347, 348 349 350 351, 352 ЦО-212-085С ЦО-212-086С ЦО-212-087С ЦО-212-088С ЦО-212-089С ЦО-212-090С | с 01.09.2014 до 31.09.2014 |
| 10. | ИИТ Отдел № 15 Лаборатория 100 | Сосуд (с составлением технической документации) | 0.1 | 1 |  | с 11.02.2014 до 20.02.2014 |
| 11. | Технологический комплекс (Установка 75) | Кран – балка Крановый путь | 0.5 | 1 1 | 29 | С 11.02.2014 до 13.02.2014 |
| 12. | РМЦ | Кран – балка Крановый путь | 1 6.2 м | 1 1 | 42 | с 01.11.2014 до 31.11.2014 |
| 13. | КИЭС ГЛ | Таль электрическая Таль электрическая Крановый путь Таль Электрическая Таль электрическая Таль электрическая Крановый путь Таль электрическая Крановый путь | 0.25 т 0.25 т 6 м 3 т 3 т 0.25 т 8 м 1 т 8 м | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 87 92 95 96 98 89 | с 11.02.2014 до 20.02.2014 с 01.04.2014 до 20.04.2014 |
| 14. | ТЭЦ | Таль электрическая Таль электрическая | 1 т 0.5 т | 1 1 | 108 110 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 15. | ИЯРиТ Отдел №4 (ККС БФС) | Кран мостовой Крановый путь Кран мостовой Крановый путь | 5 т 16 м;11.5 м 5 т 18 м; 11 м | 1 1 1 1 | 118 119 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 16. | ККС ИСС (ЛНФИ) | Кран балка Крановый путь Кран балка Крановый путь Кран балка Крановый путь Кран балка Крановый путь Кран балка Крановый путь | 5 т 6 м 2 т 6 м 2 т 6 м 2 т 6 м 5 т 10 м | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 134 135 136 137 147 | с 01.03.2014 до 31.03.2014 |
| 17. | ЦТВС | Таль электрическая | 1 т | 1 | 177 | с 11.02.2014 до 20.02.2014 |
| 18. | ОМТС (зд.220) | Кран мостовой Крановый путь Кран мостовой Крановый путь Крановый путь | 15/3 т 16.5 м 5 т 16.5 м 72 м и16.5м | 1 1 1 1 1 | 13582 13583 | с 11.02.2014 до 13.02.2014 |
| 19. | ИЯРиТ Отдел № 23 (Лаб.83, зд.202) | Таль электрическая (с составлением технической документации) | 2 т | 2 | 349 Г 425 | с 11.02.2014 до 13.02.2014 |
| 20. | ОП | Кран мостовой Крановый путь | 3 т | 1 1 | 78 | с 11.02.2014 до 20.02.2014 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования к исполнителю на оказание услуг:

1. Наличие лицензии Федеральной службы безопасности РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

3. Наличие профессионального электрооборудования, имеющего свидетельство о регистрации, выданное Ростехнадзором РФ, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок выше 1000 В, а именно: (ультразвуковой толщиномер; динамический твердомер; лазерный дальномер; тахеометр; ультразвуковой дефектоскоп; нивелир).

4. Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и диагностики, имеющей свидетельство выданное независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля. Область аттестации лаборатории неразрушающего контроля: (1.Объекты котлонадзора; 2.Подъёмные сооружения.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества организации применительно к экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов» или эквивалент.

Подраздел 3.4 Требования для прохода  на режимный объект

Наличие аттестованных специалистов, имеющих справку по форме допуска № 3

Подраздел 3.5  Особые требования

Участник должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг: Конечным результатом оказания услуг, является получение заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в Приокском Управлении Ростехнадзора (г. Калуга)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ

Подраздел 5.1 Предоставление технической документации

Заказчик обязуется предоставить паспорта, заводские инструкции, и другую техническую

документацию по оборудованию, необходимую для оказания услуг

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

а) Срок эксплуатации технических устройств: более 25 лет.

б) Условия эксплуатации объектов: Нормальные  КИЭС-7; (Лаб.119); Ускорители; ТЭЦ; ЦТВС; ОМТС; Лаб.83; Лаборатория 100; Вредные БР-10; РИИК; ЦРО; КИЭС ГЛ; (РЛК-8); Установка 75; ККС БФС; ЛНФИ.

Контактное лицо:  Дробов  Дмитрий Николаевич (48439) 9-81-35