Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку пресса лабораторного гидравлического с пресс-формами согласно ТЗ
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пресса лабораторного гидравлического ПЛГ-20 с пресс-формами.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Лабораторный гидравлический пресс ПЛГ-20 (ТУ 3822-022-85479441-2008), исполнение 2, защитный корпус и поворотный экран в комплекте с пресс-формой круглого сечения, d40 мм
	ШТ
	1

	2. 
	Пресс-форма круглого сечения, d10мм
	ШТ
	2

	3. 
	Пресс-форма круглого сечения, d12мм
	ШТ
	2

	4. 
	Пресс-форма круглого сечения, d14мм
	ШТ
	2

	5. 
	Пресс-форма круглого сечения, d16мм
	ШТ
	2

	6. 
	Пресс-форма круглого сечения, d18мм
	ШТ
	2

	7. 
	Пресс-форма круглого сечения, d20мм
	ШТ
	2

	8. 
	Пресс-форма круглого сечения, d25мм
	ШТ
	2

	9. 
	Пресс-форма круглого сечения, d30мм
	ШТ
	2

	10. 
	Пресс-форма круглого сечения, d32мм
	ШТ
	3

	11. 
	Пресс-форма круглого сечения, d40мм
	ШТ
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Оборудование должно поставляться комплектно.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Максимальное давление 20тонн. 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно документации производителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость (пресс ПЛГ-20 1-шт., исполнение 2, защитный корпус и поворотный экран, пресс-форма круглого сечения, d40 мм.)

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее одного года

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 20 дней с момента заключения договора




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









