Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку зеркал плоско – вогнутых, выходных окон, линз двояко - выпуклых (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку зеркал плоско – вогнутых, выходных окон, линз двояко - выпуклых 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Зеркало плоско-вогнутое интерференционное (60мм,  R 2000мм, индекс М.6997.5-Л100.01.01  
	шт.
	2

	2
	Зеркало плоско-выпуклое интерференционное (60мм,  R 6000мм, индекс М.6997.5-Л100.01.02
	шт.
	2

	3
	Выходное окно плоско-параллельное(60мм, t=10, индексМ.6997.6-Л100.01.01
	шт.
	2

	4
	Выходное окно плоско-параллельное(60мм, t=10, индексМ.6997.6-Л100.01.02
	шт.
	2

	5
	Линза плоско-выпуклая (80мм, t=15мм, индексМ.6997.6-Л100.01.03
	шт.
	2

	6
	Линза двояко-выпуклая(38,1мм, t=8,5мм, индексМ.6997.6-Л100.01.04
	шт.
	2

	7
	Линза двояко-выпуклая(38,1мм, t=10,6мм, индексМ.6997.6-Л100.01.05
	шт.
	2


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оптические детали в комплекте.
1. Спецификация поставки:

1.1 Зеркало плоско-вогнутое интерференционное (60мм,  R 2000мм, индекс М.6997.5-Л100.01.01  –  2шт.
(Вид. - ИК, NБ,В = 0,5; (NБ,В=0,1; PБ,В=V; (R=1; Св.Ø10х22)

1.2 Зеркало плоско-выпуклое интерференционное (60мм,  R 6000мм, индекс М.6997.5-Л100.01.02  –  2шт.
(Вид. - ИК, NБ,В = 0,5; (NБ,В=0,1; PБ,В=V; (R=1; Св.Ø10х22)

1.3 Выходное окно плоско-параллельное(60мм, t=10, индексМ.6997.6-Л100.01.01 – 2шт.

      (Материал ФМ-У; NБ,В = 2; (NБ,В=0,5; (=5(; PБ,В=IV; Св.Ø58)

1.4 Выходное окно плоско-параллельное(60мм, t=10, индексМ.6997.6-Л100.01.02 – 2шт.
      (Материал ФК-И; NБ,В = 2; (NБ,В=0,5; (=5(; PБ,В=IV; Св.Ø58)

1.5 Линза плоско-выпуклая (80мм, t=15мм, индексМ.6997.6-Л100.01.03 – 2шт.

      (Материал ФК-И; NА,Б = 2; (NА,Б=0,5; с=0,3; PА,Б=IV; f=184; SF=-173; SF(=184; Св.Ø7)

1.6 Линза двояко-выпуклая(38,1мм, t=8,5мм, индексМ.6997.6-Л100.01.04 – 2шт.

      (Материал ФМ-У; NА,Б = 2; (NА,Б=0,5; с=0,3; PА,Б=III; f=100; SF=-97; SF(=97; Св.Ø36)

1.7 Линза двояко-выпуклая(38,1мм, t=10,6мм, индексМ.6997.6-Л100.01.05 – 2шт.
      (Материал ФМ-У; NА,Б = 2; (N,А,Б=0,5; с=0,3; PА,Б=III; f=75; SF=-71; SF(=71; Св.Ø36)

2. Требования к радиационной стойкости оптических деталей:

· флюенс нейтронов 3(1016нейтр./см2,

· доза (-излучения 2(105 Гр.

3. Производитель:  ЗАО «Ай Эс Пи Оптика Санкт-Петербург»
4. Поставка осуществляется в упаковке производителя.

5. Срок гарантии на эксплуатацию зеркал не менее 1 года.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара.

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 90 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.




Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










