                                                                                                     Приложение №4

                                                                                   к Договору № ____ от «___» ____ 20__ г.
	                                         Место выполнения работ

( с указанием конкретного адреса \ адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

Нежилое здание вагонного депо, Автодорога, 1/7
	16650 м3

	Нежилое здание вокзала управления ЖДЦ, ул. Транспортная, 1
	8979 м3

	Здание компрессорной ст.Предзаводская, Автодорога, 5, строение 2
	281 м3

	Здание №330 локомотивное депо, Автодорога, 1/9
	31110 м3

	Здание кузницы в вагонном депо, Автодорога,1/7, строение 3
	572 м3

	Здание санпропускника ст.Предзаводская, Автодорога,5, строение 3
	1193 м3

	ст. Угольная, Автодорога 1/3, строение 8
	57 м3

	Здание обогрева монтеров пути на ст.Угольная, Автодорога, 1/3, строение 4
	674 м3

	Здание  обогрева  монтеров  пути  на  станции Заводская (санпропускник) Автодорога, 1/11, строение 1
	1502 м3

	Нежилое строение Б.Киргизка (Томск), ж.д.путь Томск-II-«Угольная», строение 3
	516 м3

	Здание стрелочного поста № 2 на ст.Предзаводская, Автодорога, 5, строение 1
	242 м3

	Здание для отстоя путевых машин (Ангар-80), Автодорога, 1/9,строение 4
	8798 м3

	Здание депо экипировки ЖДЦ,  Автодорога, 1, строение 331
	5886 м3

	Здание дежурного по депо, Автодорога, 1/7, строение 4
	1261 м3

	Здание ст. Угольная, санпропускник, Автодорога, 1/3
	1202 м3

	Здание  блок - поста ст. Верхняя  (ДСП), Автодорога, 19/11, строение 1
	640 м3

	Нежилое здание ст. Заводская, Автодорога, 1/11
	699 м3

	Нежилое здание ст. Верхняя, Автодорога, 19/11
	950 м3

	Здание дежурного по переезду №10, Томск,  тракт кузовлевский,54 

Компрессорная станция локомотивного депо  Автодорога, 1/9,строение 2 

Нежилое здание ст. Предзаводская, Автодорога, 5
	95 м3
702 м3
688 м3

	Стрелочная будка ст.Центральная (пост  №1),  Автодорога 12/6а,строение 2 
	47 м3

	Нежилое здание дежурного по переезду № 5 на ст. Центральная управления  ЖДЦ,  ул.Транспортная, 1, строение 4                             
	82 м3

	Здание СЦБ на ст.Угольная Автодорога, 1/3, строение 2
	1293 м3

	Здание трансформаторной подстанции ст. Угольная, Автодорога, 1/3,строение 3 
	138 м3

	Здание дежурного по переезду № 4 ст.Центральная, Автодорога 12/6а,строение 4
	55 м3

	Нежилое строение М.Киргизка, г.Томск, поселок  Киргизка,143 
	240 м3

	Здание дежурного по переезду №8 ст. Предзаводская, Автодорога, 5, строение 4     70 м3
 Внутренняя система отопления,  трубы 25/30. Здание монтеров пути, Автодорога, 1/3, строение, 4

Арматура, регистр 2-х трубный 100/2,5. Здание монтеров пути, Автодорога, 1/3, строение, 4

Наружный паропровод, трубы 25/40. Здание монтеров пути, Автодорога, 1/3, строение, 

Артезианский водопровод, труба 25/60.Кузнечная мастерская Автодорога,1/7, строение 3

Система отопления паропровод  25/20. Кузнечная мастерская Автодорога,1/7, строение 3

Арматура, калорифер – 1шт регистр 100/2.5. Кузнечная мастерская Автодорога,1/7,строение3

Арматура, вентиль 50 – 4 шт.  Кузнечная мастерская Автодорога,1/7, строение 3

Внутренняя система отопления,  трубы 25/60,50/270. Ангар Автодорога, 1/9, строение 4

Труба хол. 50/110,  труба хол. 50/100. Ангар Автодорога, 1/9, строение 4                                                                      Арматура, вентиль 50 – 6 шт., гряз 50 – 2 шт. Ангар Автодорога, 1/9, строение 4     

Арматура, пож.кран – 4 шт., регистр 100/2,5 – 25 шт. Ангар Автодорога, 1/9, строение 4

Артезианский водопровод, труба 50 L=90 нежилое здание.  г.Томск, Киргизка поселок, 143, санпропускник  

Арматура,задвижка 50 – 3 шт., нежилое здание. г.Томск, Киргизка поселок,143, санпропускник

 Система отопления, паропровод  25/30. Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

 Внутренняя система водоснабжения, труба 75/95, КЛН-6, водосчетчик – 1 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

 Внутренняя система отопления, трубы  25/322, 32/280, 50/224. Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

 Внутренняя система водоснабжения, труба 15/20.  Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

 Внутренняя система канализации ЧТР 100/120, ЧШ – 2, ПСР – 2 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

Арматура, вентиль  40 – 3 шт., клапан 50 – 1 шт., кран – 3 шт., ТК – 1 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

 Арматура, вентиль 100 – 3 шт., бачок – 4 шт., смеситель – 6 шт, Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Арматура, вентиль 20 – 20 шт., 32 – 16 шт., 50 – 6 шт., 100 – 8 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Арматура, вентиль 20–6шт.,50–7шт,клапан–2шт,кран–3шт.Локомотивное депо Автодорога1/9

 Арматура, вентиль 50 – 6 шт., гряз. – 1 шт.,элеватор – 1 шт., теп.п- 1 шт.  Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

Арматура, вентиль 15 – 4 шт., кран – 1 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

Арматура, регистр 4-х трубный 100/4 – 37 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9 

Арматура, калор – 6 шт чуг. радиатор 10 секций – 2 шт.  Локомотивное депо Автодорога, 1/9 Арматура, пож. кран – 4 шт., гидрант -1 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Арматура, регистр 2-х трубный 100/2,5 – 6 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Агрегат отопительный АППВ. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Агрегат отопительный АППВ. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Агрегат отопительный АППВ. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Водонагреватель – 2 шт. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

Внутренняя система отопления, трубы  20, 25, 40, 50, L=500.Пункт экипировки Автодорога,1,  строение 331

Внутренняя система канализации труба 100/20.Пункт экипировки Автодорога,1, строение 331

Внутренняя система водоснабжения, труба 50/100, 15/30. Пункт экипировки Автодорога, 1, строение 331

 Арматура, вентиль 15 – 4 шт., 50 – 5 шт., 100 – 2 шт., водосчетчик – 1 шт. Пункт экипировки Автодорога, 1, строение 331

Внутренняя система водоснабжения, труба 20/100, 50/90. Вагонное депо Автодорога,1/7

Арматура, бачок – 4 шт., смеситель – 5 шт, паропровод 20/150. Вагонное депо Автодорога,1/7 

Арматура, пароводонагрев–6 шт.,бак–2 шт.,водосчетчик–1 шт.Вагонное депо Автодорога, 1/7

Арматура, чаша генуя –4 шт., мойка–5 шт., подд.–6 шт. Вагонное депо Автодорога, 1/7

Арматура, вентиль 15 – 2 шт., 20 – 6 шт., РАД.Ч10 – 6шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3  

Арматура, вентиль 32 – 2 шт., гряз.– 2 шт., элеватор – 1 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5, узел ввода

Внутренняя система водоснабжения, труба 50/15. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а, Сан.пропускник

Внутренняя система отопления, трубы  20/20, 40/42. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а, Сан.пропускник

Внутренняя система канализации труба 100/5. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а, Сан.пропускник 

Арматура, вентиль 50 – 4 шт., кран пож. 50 – 2 шт. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а

Арматура, вентиль 50–6 шт., гряз–2 шт.,элеватор – 1 шт., тп.– 1шт., водосчетчик – 1 шт Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а, Сан.пропускник

Арматура, вентиль 50 – 4 шт., бачок – 1 шт., мойка - 2 шт. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а, Сан.пропускник

Арматура, рад., чуг. 10 секций – 12 шт. Станция «Центральная» Автодорога, 12/6а

Внутренняя система водоснабжения хв, труба 20/14, 50/30. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Внутренняя система отопления, трубы  20/15, 25/80. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, задвижка – 4 шт, рамка ввода, водосчетчик. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, вентиль 15 – 16 шт., клапан – 2 шт., смеситель – 4шт. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, регистр 2-х трубный 100/2,5 – 15 шт. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Пароводопогреватель – 4 шт., водонагреватель – 1 шт. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, вентиль 40 – 7шт., клапан 50 – 2 шт., кран – 1 шт., теп.п – 1шт. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, узел ввода 

Внутренняя система отопления, труба 32/65. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, Сан.пропускник

Арматура, чаша  - 1 шт., мойка – 1 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11

Внутренняя система канализации труба 100/30. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, Сан.пропускник

Арматура, регистр–6шт.Ст.«Верхняя» Парк грузовой Автодорога,19/11,строение1, узел ввода

Внутренняя система водоснабжения труба 15/20, 32/22. Станция «Заводская» Автодорога,1/11, сан.пропускник

Арматура, вентиль 32 – 2 шт., бачок – 1 шт., водосчетчик – 1 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Арматура, вентиль 20 – 20 шт.,чуг.рад.10 секций – 20 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Внутренняя система водоснабжения труба 50/60. Ст.»Верхняя» Парк грузовой      Автодорога, 19/11, строение 1, узел ввода

Внутренняя система водоснабжения труба 15/15, 50/15. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник 

Внутренняя система отопления, труба20/36, 32/60, 50/40. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3  

Внутренняя система канализации труба 100/8, мойка – 2 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение   

Внутренняя система водоснабжения хв. труба 25/15, гв.25/15. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3  

Арматура, вентиль – 6 шт., гряз –2 шт., элеватор – 1 шт., теп.п  – 1шт., водосчетчик – 1 шт Станция «Предзаводская» Автодорога, 5, узел ввода 

Арматура, вентиль 32 – 10 шт., 40 – 10 шт., рад.10 секций – 15 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник 

Арматура, вентиль 15 – 20 шт., кран пож. – 2 шт. бачок – 2 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3 

Арматура, гряз –2 шт., элеватор – 1 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3  

Арматура, вентиль – 6 шт., гряз –2 шт., элеватор – 1 шт., теп.п  – 1шт., водосчетчик – 1 шт. Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник 

Система отопления, теп.п  – 1шт., манометр – 2 шт., термометр – 2 шт., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Внутренняя система водоснабжения труба 50/15, 25/15, задвижка 3 шт., водосчетчик –1 шт., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Внутренняя система канализации чуг.труба 100/4, мойка – 3 шт. Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Канализация., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Внутренняя система отопления, труба 25/28, 50/40., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник 

Арматура, вентиль 50 – 6 шт., гряз –1 шт., элеватор – 1 шт. Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Арматура, вентиль 15 – 4 шт., 50 - 2 шт.,бачок – 2 шт., смеситель – 4 шт. Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Водонагреватель – 1 шт., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Арматура, вентиль 15 – 10 шт., 25 - 5 шт., Станция «Верхняя»  Парк пассажирский  Автодорога, 19/11,  Сан.пропускник

Арматура, чуг.рад.10 секций – 18 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3  

Арматура, чаша  - 2 шт., поддон душ. – 3 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник, строение 3 

Внутренняя система канализации труба 100/10, мойка – 6 шт.  Станция «Предзаводская» Автодорога, 5,  Сан.пропускник , строение 3 

Арматура, пожарный кран – 2 шт. Станция «Предзаводская» Автодорога, 5, узел ввода

Внутренняя система отопления, труба 32/50. Станция «Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, регистр 2-х трубный 100/2 –12 шт.Ст.«Угольная» Автодорога, 1/3, Сан.пропускник

Арматура, вентиль 50 – 3 шт. Ст. «Угольная», здание компрессорной, Автодорога, 1/3, стр.1,

Внутренняя система отопления, регистр 2-х трубный 100/2,5 – 4 шт. Станция «Угольная»,  здание, компрессорной, Автодорога, 1/3, строение,1,

Система отопления, труба 25/300, 40/80. Вагонное депо Автодорога, 1/7

Арматура, вентиль 150 – 3 шт. Вагонное депо Автодорога, 1/7

Арматура, т/с вентиль 100 – 4 шт., гряз –1 шт., элеватор – 1 шт., манометр – 2 шт., термометр – 2 шт. Вагонное депо Автодорога, 1/7, узел ввода

Вентиль – 52 шт., калориф – 2 шт. регистр 100/3 – 49 шт., манометр – 2 шт., термометр – 2 шт. Вагонное депо Автодорога, 1/7

Внутренняя система канализации нерж. труба 100/20, труба 100/20. Вагонное депо Автодорога, 1/7, санпропускник

Арматура водопровода, водосчетчик – 1 шт. Вагонное депо, Автодорога, 1/7

Хоз/питев. пож. хол. труба 25/40. Локомотивное депо Автодорога, 1/9

 Внутренняя система водоснабжения труба 1 5/10, 20/18. Станция «Заводская»      Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Водоснабжения труба 50/60, арматура d 50 – 6 шт. П-1. Станция «Заводская»         Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Внутренняя система отопления труба 32/287. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Внутренняя система канализации чуг.труба 100/10. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Арматура, вентиль 15 – 18 шт.,32 – 2 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Арматура, мойка - 4 шт., чаша – 2 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Арматура, регистр 2-х трубный 100/2,5 – 8 шт. Станция «Заводская» Автодорога, 1/11, сан.пропускник

Внутренняя система водоснабжения труба d=50. L=180, водосчетчик – 2 шт. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Внутренняя система отопления труба 20/400, 50/400, манометр - 2 шт., термометр - 2 шт. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Внутренняя система канализации труба 100/50. Управление ЖДЦ (вокзал) ул.Транспортная,1

Арматура, вентиль 50 – 15 шт., смеситель – 11 шт., бачок – 7 шт. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Арматура, колодец – 3 шт., задвижка. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Арматура, вентиль 50 – 30 шт., пож.кран – 12 шт., водосчетчик – 1 шт. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1  

Арматура, вентиль 50–15шт., гряз–1шт., элеватор–1 шт.Управление ЖДЦ  ул. Транспортная,1

Арматура, вентиль 15 – 50 шт.,20 – 125 шт., радиатор – 10 секций – 125 шт. Управление ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Арматура, мойка - 5 шт., чаша – 3 шт., унитаз – 1 шт., писсуар- 1 шт. Управление      ЖДЦ (вокзал) ул. Транспортная, 1

Труба  d=75,  L=403,5, d=32,  L=70, Наружный паропровод склада ГСМ,  Автодорога, 1/9, строение 1


