	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	И. о. Генерального директора

ФГУП «НПО «Радиевый институт

им. В.Г. Хлопина»


	
	___________________ В.П. Тишков

«_____»_______________2012г.

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оптоволоконного AvaSpec–NIR256–2.5TEC спектрометра фирмы Avantes B.V.
Технические характеристики оборудования.

Тип прибора: 

Спектрометрический комплекс для абсорбционных измерений в проточной кювете в диапазоне 1000-2500 нм на базе высокочувствительного оптоволоконного спектрометра и проточной кюветы. 
Спектральный блок:
· оптоволоконный спектрометр, включая 50 мм Avabench, 256 InGaAs детектор с двухступенчатым электроохлаждением (2-TEC), высокоскоростной USB2 интерфейс, USB интерфейс кабель                                                             AvaSpec-NIR256-2.5TEC     (1 шт.) 
· дифракционная решетка 100 1/мм, 1000-2500 нм                          Grating 100-2.5     (1 шт.) 

· входная оптическая щель 50 мкм, разрешение 15 нм                              Slit-50-50     (1 шт.) 

· фильтр подавления волн 2-го порядка 1000 нм, толщина 3мм           OSF-1000-3     (1 шт.) 

· бифуркационный оптоволоконный кабель 2*200 мкм, UV и IR волокна, 2 метра длины,         3 SMA окончания                                                                                   FCB-IR200-2    (1 шт.) 
· проточная кювета 1/2" с 2 SMA адаптерами, 10 mm оптический путь, включая 2 UV/VIS/NIR коллимационных линзы                                                  Flowceell-1/2"   (1 шт.) 
· Габариты должны быть не более 315 х 235 х 135 мм,  масса  5,1 кг 
· Полное компьютерное управление и обработка данных 
·  Электропитание – 220 В, 50/60 Гц

Программное обеспечение:

· универсальное программное обеспечение Windows…/XP/Vista/7, включая AvaSoft-Chem, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-XLS, AvaSoft-Process, AvaSoft-3D                                                                          AvaSoft-ALL     (1 шт.) 
· DLL драйверы автоматизации измерений, включая образцы на C++, Visual basic, Delphi и Labview                                                                 AS-5216-DLL    (1 шт.) 
В комплект поставки должны быть включены:

· Кабели  для подключения к сетевому питанию и ПК.

Требования к технической документации:

· Калибрационный сертификат спектрометрического модуля
· Руководство пользователя и описание программного обеспечения на CD-disk 
В контракте поставки оборудования необходимо предусмотреть:

· Работы по монтажу оборудования и тренингу персонала, 

· Гарантийное обслуживание в течение года.
Место поставки:
194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 28.
Срок поставки:
в течение 60 (шестьдесят) дней с момента подписания Договора.
Стоимость  оборудования:

Начальная максимальная стоимость оборудования: 1057463 (Один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек, вкл. НДС. Цена включает в себя: уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и расходы по доставке.
	Директор отделения прикладной радиохимии 
ФГУП «НПО
«Радиевый институт им. В. Г. Хлопина»                                                               О.П. Анисимов 

	
	

	Начальник лаборатории
 химического и радиохимического анализа                                                             А.А. Лумпов 

	
	


