## Лист1
| Спецификация. Поставка КТП для комплекса общестроительных организаций при строительстве энергоблока № 1 Курской АЭС-2 подготовительный период | [15 empty] | Приложение № 1 к Договору №_______________от_________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Условия хранения | Климатическое исполнение | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Код KKS здания установки | Здание | Дата поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Примечание | Мат/обор | Кат. ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 15.ИСУП.5916431 | - | Комплектная двухтрансформаторная подстанция | 2КТП-СЭЩ-П-1000кВА | 10/0,4 кВ, с двумя сухими трансформаторами ТСЗГЛ-1000/10/0,4, треугольник/Yn-11, с выключателем нагрузки с кабельным вводом в однорядном исполнении | опросный лист 236-13/5885-4.7-ЭМ л.51 (56219 с/о изм.1) | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.1 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 168 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | КТП-1 | Оборудование |  |  | 159059.35 | 2015-7296
2 | 15.ИСУП.5916432 | - | Комплектная двухтрансформаторная подстанция | 2КТП-СЭЩ-П-630кВА | 10/0,4 кВ, с двумя сухими трансформаторами ТСЗГЛ-630/10/0,4, треугольник/Yn-11, с выключателем нагрузки с кабельным вводом в однорядном исполнении | опросный лист 236-13/5885-4.7-ЭМ л.52 (56219 с/о изм.1) | 4 | - | III |  |  | 56220 с/о изм. 2 | 1.2 |  | 56215 с/о (08-02-10-2069Э) | 169 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Комплекс общестроительных организаций | 2016-06-15 |  | БКП 3/4 | КТП-2 | Оборудование |  |  | 121036.09 | 2015-7296
[12 empty] | Итого: |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 280095.44
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [5 empty] | 19: От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [5 empty] | 19: _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. |  |  |  |  | 20: м.п.