Вопрос:

На данный момент светильники INLED/I/38/54  выпускаются только в варианте –встраиваемый.

Если Вам нужен универсальный светильник, то на данный момент у производителя Myled, только со степенью защиты IP20 - NLED/I/38/20/

Так же прошу указать, какая световая температура должна быть у светильника.

Ответ:

Светильник должен быть универсальный и в армстронг, и на потолок,

световой поток – 3450Лм, цветовая температура  - 5500-6500К, степень защиты-IP20.