	
	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 139/2/672/1 от «27».08.2012 г.

Руководствуясь п.19.5 Главы 7 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» и  п. 4.3. Раздела 4 «Порядок проведения запроса предложений» Документации запроса предложений, ОАО «ЗиО-Подольск» информирует о внесении изменений в документацию запроса предложений, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «17» августа 2012 года № 120817/0601/647 и продлению срока подачи заявок до «04» сентября 2012г. 

1. Пункты 3,6 Тома 2  «Техническая часть»  Документации запроса предложений и Приложения №1 к Части 2 «Проект договора» в электронной форме № 139/2/672 от 17.08.2012 читать в следующей редакции:
3. Вид работ: режимно-наладочные работы.
6. Обеспечение работ: режимно-наладочные работы вести согласно: ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара,  РТМ 108.030.114-77 котлы паровые стационарные низкого и среднего давления организация водно-химического режима,
РТМ 24.030.24-72. Котлы паровые низкого и среднего давления. Организация и методы химического контроля за водно-химическим режимом, РД 10-165-97 Методические указания по надзору за водно-химическим режимом  паровых и водогрейных котлов, РД 10-179-98. «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов».
