от 11.08.2015 г. № 7408/614 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/614 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных электроприводного управления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
1. Просим Вас представить более подробные технические характеристики (в виде ТУ, ТЗ, КД или выдержки из каталогов) запорных клапанов серии КСА 26362 (а именно КСА 26362-020-52) и КСА 26370 (а именно КСА 26370-010-115, КСА 26370-015-94, КСА 26370-020-33, КСА 26370-025-31, КСА 26370-025-72, КСА 26370-025-94, КСА 26370-032-68, КСА 26370-050-65) по ТУ 3742-012-62603588-2010 в виду отсутствия подлинной и достоверной информации по данным клапанам, уточняющие следующие характеристики: тип патрубков по отношению к корпусу - соосные, разнесенные, прямоточные; наличие дублирующего сальника или других дополнительных элементов в конструкции клапана. 
Ответ: 
1. Вся достаточная информация для предоставления предложений указана в ИТТ на технологическую арматуру № BLR.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и в спецификации на арматуру (Приложения №1.1, №1.2 к проекту Договора)).
