7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Утверждаю

Первый зам. Генерального директора

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

_________________ М. М. Кашка



	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	на ремонт помещений склада комплектации в здании котельной ФГУП "Атомфлот",  по адресу: Мурманск-17

	г. Мурманск                                                                                                                                      12.03.2013 г.

1. Краткое описание объемов работ.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

 изм.
	Кол-во

	1. Ремонт 2-го этажа

	1.1 Пом.№2,3,4 (S=171,1м2)

	1.1.1. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2 
	171,1

	1.1.2. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	90

	1.1.3. 
	Демонтаж радиаторов чугунных

16секций

10секций

7секций

20секций
	шт.
	4

	1.1.4. 
	Срезка и разборка стальных воздуховодов Ду50
	шт.
	8

	1.1.5. 
	Разборка деревянных перегородок 
	м2
	20

	1.1.6. 
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов пом.№2 
	м2
	7

	1.1.7. 
	Снятие подоконных досок из ПВХ
	м/п
	4,6

	1.1.8. 
	Снятие пожарных гидрантов (с последующей установкой)
	шт. 
	2

	1.1.9. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	171,1

	1.1.10. 
	Устройство выравнивания пола смесями типа «Ветонит» 
	м2
	171,1

	1.1.11. 
	Устройство покрытий из коммерческого линолеума 
	м2
	171,1

	1.1.12. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м/п
	90

	1.1.13. 
	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях
	м3
	0,5

	1.1.14. 
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон  с одним дверным проемом в пом.№3
	м2
	16

	1.1.15. 
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами, шпатлевка и грунтование поверхности стен
	м2
	240

	1.1.16. 
	Оклейка стен обоями под покраску
	м2
	256

	1.1.17. 
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза
	м2
	256

	1.1.18. 
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	171,1

	1.1.19. 
	Установка противопожарной алюминиевой двери с ручкой и замком (1компл.)
	м2
	3,6

	1.1.20. 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м/п
	11

	1.1.21. 
	Установка двупольной двери ПВХ в комплекте с фурнитурой, ручками и замками (2компл.)
	м2
	5,5

	1.1.22. 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м/п
	22

	1.1.23. 
	Облицовка оконных откосов декоративным пластиком 
	м2
	7

	1.1.24. 
	Установка подоконных досок ПВХ 
	м/п
	4,6

	1.1.25. 
	Установка перегородок (остекленный модуль комбинированный, модуль - алюминиевый, непрозрачная часть – ЛДСП) 
	м2
	75

	1.1.26. 
	Установка дверей в перегородках в алюминиевой раме (комбинированные с остеклением, непрозрачная часть – ЛДСП) в комплекте в фурнитурой, доводчиками и ограничителями – 4шт.
	м2
	7

	1.1.27. 
	Установка гидрантов пожарных (ранее снятых) с новыми шкафами
	шт.
	2

	1.1.28. 
	Устройство порожных планок
	м/п
	4

	1.2 Ремонт пом.№5,6,7,8,9,10 (S=83,6м2)

	1.2.1. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2 
	84

	1.2.2. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	110

	1.2.3. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных со снятием наличников
	м2
	16

	1.2.4. 
	Снятие подоконных досок из ПВХ
	м/п
	4,6

	1.2.5. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2 
	84

	1.2.6. 
	Устройство выравнивающих стяжек типа «Ветонит» 
	м2 
	84

	1.2.7. 
	Устройство покрытий из линолеума коммерческого
	м2 
	84

	1.2.8. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м/п
	110


	1.2.9. 
	Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами , шпаклевка, грунтовка поверхности стен
	м2 
	290

	1.2.10. 
	Оклейка обоями стен под окраску 
	м2 
	290

	1.2.11. 
	Окраска стен  водоэмульсионными составами улучшенная за 2раза
	м2 
	290

	1.2.12. 
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 
	м2 
	0,85

	1.2.13. 
	Установка противопожарной алюминиевой двери с ручкой и замком (1шт.)
	м2 
	2,1

	1.2.14. 
	Установка и крепление наличников с 2-х сторон
	м/п
	11

	1.2.15. 
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	м2 
	8

	1.2.16. 
	Установка подоконных досок ПВХ 
	м/п
	4,6

	1.2.17. 
	Установка двери ПВХ в комплекте с фурнитурой, ручками и замками (7компл.)
	м2 
	13,5

	1.2.18. 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м/п
	73,5

	1.2.19. 
	Устройство порожных планок
	м/п
	8

	1.3 Пом.№11,12,13 (санузлы) (S=10,8м2)

	1.3.1. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	11

	1.3.2. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	30

	1.3.3. 
	Разборка облицовки стен из керамогранитных плиток
	м2
	60

	1.3.4. 
	Разборка деревянных заполнений дверных
	м2
	1,8

	1.3.5. 
	Разборка кирпичных перегородок 
	м2
	4

	1.3.6. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	11

	1.3.7. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических 
	м2
	11

	1.3.8. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м/п
	30

	1.3.9. 
	Облицовка стен керамогранитной плиткой
	м2
	60

	1.3.10. 
	Устройство потолков панельных ПВХ
	м2
	11

	2. Ремонт 1го этажа

	2.1 Пом.№2,5,6 (S=22,8м2)

	2.1.1 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	23

	2.1.2 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	32

	2.1.3 
	Демонтаж чугунных радиаторов 
	шт.
	7

	2.1.4 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	м2
	6

	2.1.5 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	23

	2.1.6 
	Устройство выравнивающих стяжек типа «Ветонит» 
	м2
	23

	2.1.7 
	Устройство покрытий из линолеума коммерческого
	м2
	23

	2.1.8 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м/п
	32

	2.1.9 
	Очистка поверхности стен щетками, грунтовка, шпатлевка 
	м2
	80

	2.1.10 
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза
	м2
	80

	2.1.11 
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»
	м2
	23

	2.1.12 
	Установка дверей  ПВХ в комплекте с фурнитурой, ручками и замками (3компл.)
	м2
	6

	2.1.13 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м /п
	31,5

	2.1.14 
	Устройство порожных планок
	м/п
	5

	2.2 Ремонт пом.№7,8 (санузлы) (S=3м2)

	2.2.1. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	3

	2.2.2. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	6,6

	2.2.3. 
	Разборка облицовки стен из керамогранных плиток
	м2
	26

	2.2.4. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	3

	2.2.5. 
	Устройство покрытий полов из плиток керамических 
	м2
	3

	2.2.6. 
	Устройство плинтусов керамогранитных
	м/п
	6,6

	2.2.7. 
	Облицовка стен керамогранитной плиткой
	м2
	26

	2.2.8. 
	Установка дверей  ПВХ в комплекте с фурнитурой, ручками и замками (1компл.)
	м2
	1,8

	2.2.9. 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м /п
	11

	2.2.10. 
	Устройство потолков панельных из ПВХ
	м2
	3

	3. Ремонт лестничных клеток

	3.1. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	25

	3.2. 
	Разборка покрытий полов цементных
	м2
	25

	3.3. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м/п
	40

	3.4. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
	м2
	5,7

	3.5. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	25

	3.6. 
	Устройство покрытий полов из плиток керамических
	м2
	25

	3.7. 
	Ремонт ступеней бетонных (бетонная подливка, обрамление ступеней металлическим уголком)
	шт.
	50

	3.8. 
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен за 2 раза с предварительной расчисткой, шпатлеванием и покрытием поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 
	м2
	70

	3.9. 
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с предварительной расчисткой, шпатлеванием и покрытием поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	75

	3.10. 
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных за 2 раза с предварительной расчисткой,  шпатлеванием и покрытием поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	45

	3.11. 
	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей
	м2
	10

	3.12. 
	Очистка металлических поверхностей щетками
	м2
	10

	3.13. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	10

	3.14. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	10

	3.15. 
	Установка противопожарной алюминиевой двери с ручкой и замком (1компл.)
	м2
	3,8

	3.16. 
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой с установкой наличников 
	м2
	5,67

	3.17. 
	Установка и крепление наличников с 2х сторон
	м/п 
	30,6

	3.18. 
	Установка противопожарной алюминиевой двери с ручкой и замком (1компл.)
	м2
	1,89

	3.19. 
	Установка и крепление наличников с 2-х сторон
	м/п
	10,5

	3.20. 
	Замена металлической решетки
	шт.
	1

	4. Отопление и сантехнические работы

	4.1. 
	Разборка чугунных радиаторов
	шт.
	16

	4.2. 
	Установка радиаторов биметаллических

10 секций – 8шт.

6 секций – 4шт.

12 секций – 6шт.
	шт.
	18

	4.3. 
	Установка регуляторов температуры
	шт.
	11

	4.4. 
	Установка клапанов ½ с накидной гайкой 
	шт.
	9

	4.5. 
	Врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения клапанов 1/2
	врезка
	10

	4.6. 
	Клапан Ду25
	шт.
	1

	4.7. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП труб армированных диаметром 20 мм

переход ½ на ПП

угол 45-900

переход для пайки

крепеж металлический 
	м/п

шт.

шт.

шт.

шт.
	100

60

180

100

200

	4.8. 
	Разборка канализационных труб диаметром 110 мм
	м/п
	13

	4.9. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой диаметром 110 мм

переход 110(с чугуна на ПП-1шт., с ПП на чугун -1шт.)

крестовина 110

переход 110/50
	м 

шт.

шт.

шт.
	8

2

1

2

	4.10. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

тройник 50

угол 50
	м/п

шт.

шт.
	5

2

2

	4.11. 
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25
	м/п.
	6

	4.12. 
	Врезка в действующие внутренние сети диаметром15 для подключения кулера

клапан отсечной Ду25
	врезка
	1

	4.13. 
	Демонтаж умывальников  со смесителями
	шт.
	1

	4.14. 
	Установка умывальников в комплекте с крепежом, сильфоном и смесителем с подводкой холодной и горячей воды
	шт.
	2

	4.15. 
	Демонтаж унитазов с бочками
	шт.
	1

	4.16. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным в комплекте 
	шт.
	2

	4.17. 
	Установка водонагревателей 80л в комплекте с предохранительным клапаном и водорозеткой
	шт.
	1

	4.18. 
	Замена смесителя с жесткой лейкой (в душевую)
	шт.
	1

	4.19. 
	Замена трапика с гидрозатвором
	шт.
	1

	4.20. 
	Врезка в пожарную систему

клапан Ду25 водоразборный
	врезка

шт.
	1

1

	4.21. 
	Врезка в действующие внутренние сети диаметром 20 мм на холодную воду
	врезка
	1

	4.22. 
	Прокладка трубопроводов (ППУ) с изоляцией стыков

Ду 25 мм

Ду 20 мм

тройник Ду 25-20

отвод Ду20

муфты соединительные Ду20

переход ½-20

водорозетка 20-1/2 двойная

переход разъемный 20-1/2 

клапан отсечной ½ 

крепеж металлический
	м/п

м/п

м/п

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	31

3

28

20

30

20

10

1

2

10

60

	4.23. 
	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях
	м3
	1

	5. Система вентиляции и кондиционирования пом.№4

	5.1. 
	Установка вентиляторов СК250С
	шт.
	2

	5.2. 
	Установка нагревателя канального PBEC 250/6,0*2
	шт.
	1

	5.3. 
	Установка клапанов обратных КО ф250
	шт.
	2

	5.4. 
	Установка решеток наружных IGC 250
	шт.
	2

	5.5. 
	Установка диффузора ДПУ-К 250
	шт.
	8

	5.6. 
	Установка фильтра ФВ250
	шт.
	1

	5.7. 
	Прокладка воздуховодов спирально-навивных оцинк.сталь 0,55мм
	м2
	14,8

	5.8. 
	Установка зонтов шахтных ф250мм
	шт.
	1

	5.9. 
	Установка шумоглушителей ГТК 250
	шт.
	2

	5.10. 
	Установка шкафа управления навесного

регулятор температуры Pulser-M

регулятор скорости VRS 1.5N

датчик  температуры TG-К 330

датчик давления РРS500
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

2

1

1

	5.11. 
	Установка вентиляционного оборудования

GRIZZLI, внешний блок GCU-36U3

GRIZZLI, внутренний блок кассетный GKI-36
	шт.

шт.
	  1

  1

	5.12. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 1000х700мм
	шт.
	1

	5.13. 
	Прокладка шланга ACC00150 d=6мм L=50m
	шт.
	1

	5.14. 
	Прокладка трубы Halcor 5/8’’
	м/п
	15

	5.15. 
	Прокладка трубы Halcor 3/8’’
	м/п
	15

	5.16. 
	Изоляция трубопроводов 

SТ 10 теплоизоляция 3/8’’х6мм х2мм

SТ 10 теплоизоляция 1/2’’х6мм х2мм
	шт.

шт.
	7

7

	5.17. 
	Установка регулятора давления конденсации РДК-8.4
	шт.
	1

	5.18. 
	Устройство обогрева картера 
	шт.
	1

	5.19. 
	Устройство помпы дренажной SI-2750
	шт.
	1

	6.Электромонтажные работы

	6.1 Демонтажные работы

	6.1.1 
	Разборка светильников
	шт.
	90

	6.1.2 
	Разборка автоматических выключателей (в распределительных щитах)
	шт.
	9

	6.1.3 
	Разборка распределительных металлических щитов
	шт.
	2

	6.1.4 
	Разборка кабеля
	м/п
	600

	6.1.5 
	Разборка выключателей и розеток
	шт.
	20

	6.1.6 
	Разборка коробок разветвительных и соединительных
	шт.
	20

	6.1.7 
	Перенос системы сигнализации (пожарных извещателей, датчиков) на монтируемые потолки по помещениям
	
	

	6.2  1-й этаж

	6.2.1 
	Установка промышленных светодиодных светильников L-INDUSTRY 36/4390/45Д в пом.№1,2,3
	шт.
	20

	6.2.2 
	Установка светодиодных светильников LC-NK01-10W пом.№5,6,9
	шт.
	8

	6.2.3 
	Установка светильников пылевлагозащитных светодиодных серии NBL-LED.IP65 пом.№ 7,8
	шт.
	4

	6.2.4 
	Установка одноклавишных выключателей I/P-54
	шт.
	10

	6.2.5 
	Установка соединительных коробок 100х100мм
	шт.
	10

	6.2.6 
	Прокладка медного кабеля NYM 3х1,0 
	м/п
	180

	6.2.7 
	Укладка провода в гофру Ø16мм
	м/п
	200

	6.2.8 
	Установка учетно-распределительного щита ЩРУН-3/24СД И

счетчик СЭТ 4ТМ.03М

трансформаторы тока 100/5 

автоматический выключатель 3-х полюсный 

Iн-100А(ввод)  

щит (2этаж) 3полюсный Iн-63А

Iн-25А

однополюсные автоматические выключатели:

Iн-16А 

Iн-25А

Iн-10А 
	шт.

шт.

шт.

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

3

1

1

3

5

3

1

	6.3 2-й этаж

	6.3.1 
	Установка светодиодных светильников L-SCHOOL 24Т
	шт.
	18

	6.3.2 
	Установка светодиодных светильников L-OFFICE 25Т/25ЕМ
	шт.
	6

	6.3.3 
	Установка светодиодных светильников L-OFFICE 25Т/3025/32Д
	шт.
	70

	6.3.4 
	Установка выключателей одинарных открытой проводки
	шт.
	18

	6.3.5 
	Установка выключателей двойных открытой проводки
	шт.
	2

	6.3.6 
	Прокладка медного кабеля NYM         3х2,5мм2

                                                                  3х1,0мм2
	м/п

м/п
	650

350

	6.3.7 
	Устройство кабель-канала 105х50мм Legrand (с комплектующими)
	м/п
	200

	6.3.8 
	Розетка электрическая, 2М, 220В, с лапками заземления Legrand (77210 / 77213)
	шт.
	56

	6.3.9 
	Суппорт Mosaic на 4 модуля, для 105x50 мм Legrand (10954)
	шт.
	28

	6.3.10 
	Укладка провода в гофру Ø16мм
	м/п
	300

	6.3.11 
	Установка двойных розеток открытой проводки16А
	шт.
	3

	6.3.12 
	Установка светильников пылевлагозащитных светодиодных NBL-LED.IP65
	шт.
	5

	6.3.13 
	Прокладка медного кабеля 

ВВГнг 5х25мм2

ВВГнг 5х10мм2
	м/п

м/п
	100

25

	6.3.14 
	Установка соединительных коробок 100х100мм
	шт.
	20

	6.3.15 
	Установка металлического электрощита IP 31 навесного на 50 модулей

однополюсные автоматические выключатели:

     Iн-50А вводной

Iн-16А

Iн-25А

Iн-10А
	шт.

шт.

шт.

шт.
	1

12

14

20

	6.3.16 
	Шкафа распределительный ПР

выключатель 3-х полюсный:

Iн-250А вводной

Iн-120А

Iн-100А

Iн-63А

Iн-32А
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

1

1

1

	6.3.17 
	Выполнить комплекс электротехнических измерений
	
	

	6. Прочие работы

	7.1. 
	Мусор строительный - погрузка вручную
	т
	25

	7.2. 
	Вывоз строительного мусора
	т
	25


3. Основные технические требования: работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

4. Правила контроля и приемки работ: приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5. Условия комплектации материалами и оборудованием.
5.1. Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

6. Сроки выполнения работ:  

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. 

Конечный срок выполнения работ – «15» августа 2013г.
Приложение:

1. План 1го этажа – на 1 листе

2. План 2го этажа– на 1 листе

3. План размещения сантехнических приборов на 1,2 этажах – на 1листе

4. План расстановки светильников – на 2листах

5. План установки электрооборудования – на 1 листе

6. Принципиальная схема распределительной сети. Щит ЩР-2 - на 2 листах

Инженер ОКС








Ю.О.Медунецкая  
Начальник участка ЭМС







Е.В.Шейкин

Главный энергетик 







Д.В.Шурупов

Начальник ОМТС







С.В.Ярема

Начальник ОКС








А.Л.Коротких

Заместитель главного инженера –  

начальник Управления по базированию и строительству 



С.Д.Попович

Начальник отдела информационных   технологий




В.Б.Удин
