Техническая часть Заявки на проведение процедуры закупки


Закупка проводится на право заключения договоров на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту, а также осуществлению контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем  энергоснабжения Заказчика.

Срок оказания услуг: с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. на объектах Заказчика в ЗАТО г. Снежинск Челябинской области.
Обслуживание соответствующих видов оборудования должно выполняться в соответствии с  требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» (утверждены приказом Госстроя РФ от 30.12.99 №168.), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России, приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003г.), «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ-12-529-03, Стандарта отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-051-2003, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и другими правилами и инструкциями по безопасной эксплуатации установок, попадающих под действие правил Ростехнадзора России, включая своевременное проведение предусмотренных вышеуказанными правилами обследования, испытания и техническое освидетельствование оборудования.

Объем работ определяется:

А. Перечнем инженерно-технического оборудования, сетей и сооружений ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ», передаваемого на обслуживание:

Лот 1
Перечень обслуживаемого оборудования систем электроснабжения:

1. Главные понизительные подстанции 110/10 кВ - 2 шт. (включают здание, территорию и оборудование: открытого распределительного устройства 110 кВ, распределительного устройства 10 кВ, главного щита управления, диспетчерского пункта, аккумуляторной батареи, щита собственных, дугогасящих катушек, высокочастотной связи);

2. Переключательные пункты 10 кВ - 4 шт.;

3. Распределительные пункты 10 кВ - 9 шт.;

4. Распределительные устройства 10 кВ - 131 шт.;

5. Силовые трансформаторы 110/10 кВ - 4 шт.;

6. Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ - 228 шт.;

7. Воздушные линии электропередачи 10 кВ – 67,69 км;

8. Кабельные линии электропередачи 10 кВ — 147,237 км;

9. Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ – 12,85 км;

10. Воздушные линии 0,4 кВ – 2,76 км;

11. Линии наружного освещения – 7,24 км

12. Открытый склад масла, здание аппаратной маслохозяйства;

13.  Здания распределительных пунктов и трансформаторных подстанций - 10 шт;

14. Электрозащитные средства (перчатки, указатели нн, боты, штанги, инструмент, клещи, накладки) – 2500 шт;

15. Оборудование 0,4 кВ подведомственное Ростехнадзору. 
 Годовое количество нормо-часов – 62559,0.

                      Б. «Положением о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования и энергосетей в подразделениях РФЯЦ-ВНИИТФ» и годовым «Объемом работ планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования и энергосетей, обслуживаемых по договору».

В. Регламентами работ (Приложение 3 к договору на соответствующий Лот,  являющийся предметом конкурса): 

	№ Лота
	Наименование регламента

	1
	№ 1 «Эксплуатационное и техническое обслуживание, надлежащее содержание и ремонт, а также осуществление контроля за техническим состоянием сетей, сооружений и оборудования систем электроснабжения»


