
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-105.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №№ 1, 2. энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Комплекс работ по изучению показателей закарстованности территории на основании выполняемых минералого-петрографических, рентгеноструктурных и литологогеохимических  исследований пород и повторной карстовой съемки территории 50 кв.м в масштабе 1:2000 в цикле наблюдений 2012 года. Выпуск технического отчета за 2012 год»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и  экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов Нижегородской АЭС;

1.2.3 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.2.4 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ: 
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1,2.Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. 

Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС.

Комплекс работ по изучению показателей закарстованности территории на основании выполняемых минералого-петрографических, рентгеноструктурных и литологогеохимически исследований пород и повторной карстовой съемки территории 50 км 2 в масштабе 1:2000 в цикле наблюдений 2012 года.

	С момента заключения договора

-

15.12.2012
	Технический отчет

	I этап
Полевое обследование территории в рамках повторной карстовой съемки предварительной обработки материалов. Отбор и подготовка образцов к лабораторным исследованиям, изготовление шлифов.

Плановая привязка  всех выявленных деформаций и участков техногенных воздействий в соответствии с разработанной схемой условных обозначений.
Выпуск промежуточного отчета.
	С момента заключения договора

- 30.09.2012г.


	Промежуточныйотчет

	II этап

Минерало-петрографические, рентгеноструктурные и литологогеохимические исследования пород и повторной карстовой съемки территории 50 кв км в масштабе 1:2000.

Построение графиков распределения карстовых провалов по величине их диаметров и оценке их прогнозного значения. Выявление аномалий на карстоопасных участках и сравнительный анализ с материалами полученными на промплощадке Нижегородской АЭС.

Камеральная обработка фактических материалов.

Составление и выпуск научно-технического отчета.

	01.10.2012г.-

15.12.2012
	Технический отчет


2. Цели выполняемых работ

Выполнение Программы мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС, утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г. В части повторных карстовых съемок в цикле наблюдений 2012 года. 

Выявление аномалий на карстоопасных участках и сравнительный анализ с материалами полученными на промплощадке Нижегородской АЭС и на основе анализа отношения  активностей 210Pb/226Ra в пробах грунта.

Получение фактического  материала об оценке карстовой опасности промплощадки и прилегающей территории по результатам минералого-петрографических  и литологогеохимических исследований горных пород.

3. Перечень выполняемых работ

3.1. Маршрутные наблюдения на топооснове и аэрофотосъемочных материалах, соответствующих масштабу инженерно-геологических исследований (1:2000).

Сеть маршрутов должна охватывать площади всех основных типов развития карста (общности условия и закономерностей развития карста с различной степенью поражённости карстовым процессом).

Выбор маршрутной сети должен обеспечивать дискретно-непрерывное отслеживание карстового (карстово-суффозионного) процесса на относительно небольших участках возможного проявления этого процесса на земной поверхности.

Маршрутные наблюдения выполняются на участке, площадью 50 км2. Исходной для повторных съемок является карта закарстованности масштаба 1:2 000,  составленная в 2011 году ФГУП ИМГРЭ.

При маршрутном карстологическом обследовании в 2012г особое внимание уделить фиксации провалов на земной поверхности. Должны быть выявлены и закартированы  все карстовые провалы, даже самые минимальные, размером до 0,5м, возможно, пропущенные по результатам предыдущих съемок. Устанавливаются наблюдения за изменением во времени выявленных новых воронок, некоторых старых воронок и других карстовых форм. Наблюдения заключаются в периодическом повторном измерениии, описании и фотографировании с определенных точек.

По провалам должны быть построены графики распределения карстовых провалов по величине их диаметров и оценке их прогнозного значения.

Кроме этого при маршрутном карстологическом обследовании фиксируются:

- геологические, гидрогеологические, почвенно-геоботанические и геоморфологические особенности территории;

- проявления карста на земной поверхности (воронки, просадки, границы мульд оседаний и т.д.);

- характерные для закарстованных территорий деформации сооружений; -гидрологические и гидрогеологические проявления карста - замкнутые водосборы,

- очаги поглощения поверхностных вод, карстовые источники, карстовые озера и т.д.;

- карстопроявления, выявленные при дешифрировании аэро-космофотоматериалов (АКФМ), геофильтрационные аномалии (зоны повышенной влажности и т.п.), линеаментная сеть и т.д.

- места техногенных воздействий, их характер, продолжительность и интенсивность. При маршрутных наблюдениях ведется полевое описание и картирование всех проявлений карста, проводится заверка выявленных ранее (по фондовым материалам, анализу разномасштабных топооснов и дешифрированию аэрофотоматериалов) карстовых форм, указываются размеры, степень сохранности, генетические типы форм и их возраст. Описание провалов дополнительно должно включать время образования карстовых деформаций и наблюдения за явлениями в процессе их формирования.

На основе обследования проводится плановая привязка всех выявленных деформаций и участков техногенных воздействий в соответствии с разработанной схемой условных обозначений, устанавливаются закономерности их взаимного положения. Полученные данные в комплексе с результатами исследований другими методами используют для количественной характеристики закарстованности и определения параметров карстовых деформаций (прогнозируемых характеристик).

По результатам полевых исследований выполнить камеральную обработку материалов и  составить отчет со следующими приложениями:

- уточненная карта фактического материала масштаба 1:2000;

- паспорта и каталоги деформаций земной поверхности и сооружений;

- временные ряды многолетнего и внутригодового режима карста, природных и техногенных факторов развития карста;

- материалы и результаты обработки режимных наблюдений; 

- инженерно-геологическая оценка и прогноз развития карста.

3.2  Выявление карстоопасных участков на основе анализа отношения активностей 210Pb/226Ra в пробах грунтов:

- отбор проб из скважин, пробуренных на промплощадке и на участках опасных в карстовом отношении (из каждой скажины -10 проб, на промплощадке – 60 проб, на участках опасных в карстовом отношении – 60 проб, всего – 120проб;)

- пробоподготовка отобранных проб к лабораторному анализу  (120 проб);

- определение удельной активности Ra-226 в пробах грунта производится по результатам 5-ти испытаний на сцинтилляционном гамма-спектрометре по гамма-излучению короткоживущих дочерних продуктов распада радона Pb-214 и Bi-214, находящихся в состоянии радиоактивного равновесия с материнским радием. Для выполнения этого условия каждая проба должна быть выдержана в герметичном контейнере не менее трех недель перед измерением;. 

- определение удельной активности Pb-210 в пробах грунта производится  на гамма-спектрометре с планарным полупроводниковым детектором (ППД) из сверхчистого германия по гамма-излучению свинца с энергией 46 кэВ. Измерения на ППД не требуют герметизации и выдержки образцов, однако продолжительность измерения одной пробы грунта фоновой активности (не более 20 Бк/кг) должна составлять не менее 12 часов;

- анализ соотношения удельных активностей 210Pb/226Ra в пробах грунтах для выделения карстоопасных зон;

3.3 Комплекс методов минералого-петрографических исследований:

- оценка карстоопасности по анамалиям распределения стронция в карстующихся толщах.

- Макроскопическое(визуальное) изучение образцов горных пород из керна пробуренных скважин и отбор их на минералого-петрографический анализ (количество образцов около 250 штук на закарстованных участках);

- Детальное изучение минерального состава пород в шлифах с помощью поляризационного микроскопа (250 образцов).;

- Определение минерального состава горных пород с помощью рентгенофазового анализа (250 образцов);

- Оценка химического состава горных пород и грунтов с помощью рентгено-спектрального анализа (250 образцов);

- Выявление закономерности в распределении стронция в сульфатно-карбонатной толще с целью  оценки карстовой опасности и зон активного карстования (250 образцов).

- Составление сводного научно-технического отчёта по оценке карстовой опасности площадки размещения Нижегородской АЭС и прилегающей территории.
4. Материалы представляемые Заказчиком

- Схемы предполагаемого размещения объектов строительства;

- Керн скважин в керновых ящиках.

5. Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

6.  Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.






















































































































































































































































