ЧАСТЬ 3. ТХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Техническое задание

на выполнение работ

Предмет закупки: реконструкция системы отопления (включая систему электроснабжения) помещений склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 склада 1,2 лит.А (зд. 1,2)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Подраздел 1.1. Наименование работ

Комплекс работ по реконструкции системы отопления (включая систему электроснабжения) помещений склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 склада 1,2 лит.А (зд. 1,2) (далее объект).

Подраздел 1.2. Код ОКП

Код ОКП - 4530010

Подраздел 1.3. Место расположения объекта

Склад 1,2 лит. А (зд. 1,2) расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский Муниципальный р-н, Кузьмоловское городское поселение г. п. Кузьмоловский, улица Заводская, д.5, ОАО «СПб «ИЗОТОП».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции объекта

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «Электростандарт» по договору № 2803/ЭИ от 28.03.2011г. и ООО НПКК «Телекорт» по договору № ТК-15-14 от 02.06.2014г. и настоящим Техническим заданием.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Должен быть выполнен комплекс работ по реконструкции системы отопления объекта, включающий в себя: - работы по демонтажу оборудования, отопительных агрегатов, трубопроводов и электрических сетей; - работы по монтажу трубопроводов, отопительных агрегатов, оборудования и сетей; - пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы.

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 3.1 Состав выполняемых работ

Состав выполняемых работ отражен в Локальных сметах и в рабочей документации. ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении работ по реконструкции системы: - электроснабжения - должны быть выполнены работы, указанные в разделах 1,2,3 Локальной сметы «Реконструкция системы электроснабжения (в том числе систем автоматизации и управления) системы отопления здания склада 1,2» - отопления - должны быть выполнены работы, указанные в разделах 4,7 Локальной сметы № 02-01,02,01а-01 «Отопление.Вентиляция»

Подраздел 3.2 Локальные сметы

Локальные сметы являются приложением к настоящему Техническому заданию.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к материалам

Материалы, применяемые для производства работ, должны соответствовать требованиям, действующим на территории РФ, и иметь соответствующие сертификаты соответствия.

Подраздел 4.2 Требования к оборудованию

Монтируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, быть новым, не бывшем в употреблении(в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов, производства не ранее 2013 года.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ- с даты подписания Договора, окончания работ - не позднее 61 рабочего дня с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 7.1. Последовательность приемки работ

Заказчик обязан принять результат выполненных работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора. Работы считаются принятыми с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) , справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта приемки-сдачи объекта (форма ОС-3). При отказе от подписания актов приемки выполненных работ кем-либо из Сторон об этом делается отметка в актах. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах, либо для этого составляется отдельный документ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. После выполнения каждого этапа работ Стороны в течение двух рабочих дней подписывают акт окончания работ по соответствующему этапу, представленный Подрядчиком, с указанием даты окончания этапа.

Подраздел 7.2. Особые условия

После окончания работ, но до момента подписания актов приемке выполненных работ (форма КС-2) , справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта приемки-сдачи объекта (форма ОС-3), Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, сертификаты соответствия на применяемые материалы и на смонтированное оборудование, паспорта, руководства по эксплуатации (при наличии), гарантийные талоны (при наличии) на смонтированное оборудование.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, а именно: 12..3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами; 12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов; 15.2.Устройство и демонтаж системы отопления; 15.5.Устройство системы электроснабжения; 15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений; 23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации. ПРИМЕЧАНИЕ: здание склада 1,2 лит. А (зд. 1,2) является объектом использования атомной энергии – пунктом хранения ядерных материалов.

РАЗДЕЛ. 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

Работы выполняются на объекте использования атомной энергии (помещения с повышенным ионизирующим излучением), некоторые работы выполняются на высоте. Работы выполняются с 8-30 до 15-30 по наряду-допуску.

РАЗДЕЛ. 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок выполненных Работ составляет 2 года с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) , акта приемки-сдачи объекта (форма ОС-3). В случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со времени получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах приступить к их устранению своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Локальные сметы 2.Рабочая документация