Техническое задание

на выполнение   работ:

,, Ремонт  кирпичной дымовой трубы,инв.№5702673.”

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт дымовой трубы Н=80м,инв.№5702673

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Промышленная кирпичная дымовая труба Н=80м, Dу = 3,0м; -Назначение:для удаления отходящих газов от 4-х паровых котлов ДКВР-20/13;В качестве топлива для котлов используется природный газ. Резервным топливом является мазут. -Фундамент: монолитный железобетонный; -ствол трубы: высота ствола-80м; материал- кирпич глиняный М-100 -светофорная площадка-2шт. на отм.+45м и на отм.+75м; - газоходы-4шт. - Строительство трубы велось по типовому проекту шифра Н2216-01, разработанному ВНИПИ «Теплопроект».

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

До выполнения работ разработать, согласовать и утвердить проект производства работ(ППР) по ремонту кирпичной дымовой трубы Н-80м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ Восстановление ресурса и работоспособности кирпичной дымовой трубы

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Согласно ведомости объемов работ- приложение 1.

енее 1.Ж достаточным для выполнения работтий руководствовы

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Свердловская обл., г. Лесной, ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор” цех 006 пром.площадка №8. Зд.17А.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться действующими нормами и правилами.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

с момента заключения договора по 15 октября 2015г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик гарантирует проведение работ по ремонту дымовой трубы Н-80м с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы должны проводится согласно согласованного и утвержденного ППР с оформлением наряда-допуска .

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца. В случае выхода оборудования из строя в гарантийный период, по вине Подрядчика, ремонт осуществляется Подрядчик за свой счет в полном объеме.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ К УЧАСТНИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

При выполнении ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны соблюдаться требования, в том числе: - СО 153-34.21.408-2003 ,,Рекомендации по приемке строительства,реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных”. - РД153-34.1-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях. - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - Правила по охране труда при работе на высоте (утвержденные приказом Министерства труда и соц-й защиты РФ от 28.03.2014г под №33990 и зарегистрированные Министерством Юстиции РФ от 05.09.2014г.) -Персонал, выполняющий работы, должен быть аттестованным согласно Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденные приказом Министерства труда и соц-й защиты РФ от 28.03.2014г под №33990 и зарегистрированные Министерством Юстиции РФ от 05.09.2014г.) . - Должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации в том числе трубоклад кирпичных труб- не менее 1, монтажник стальных и железобетонных конструкций- не менее 1, электросварщик- не менее 1, электрослесарь - не менее 1. -Инженеров строительных специальностей со стажем самостоятельной работы не менее трех лет или техников строительных специальностей со стажем самостоятельной работы не менее пяти лет-не менее 1. с обязательным предоставлением копии выписки из штатного расписания, подписанной: - начальником отдела кадров; - ген. директором или главным бухгалтером. - В случае заключения договора представить до момента заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании ремонтных работ предоставить: - Акты освидетельствования скрытых работ; - Технические паспорта и сертификаты или другие документы удостоверяющие качество материалов; - Исполнительные схемы и чертежи; - Журнал производства работ; - Акт приемки трубы и газоходов в эксплуатацию после ремонта

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2 Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствует |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 1 |

Тех. задание составил:

Зам.начальника  цеха 006                            Е.В. Мирошкин     ,, __”  __________2015г.

Начальник цеха 006                                      И.М. Меретяков   ,, __”  __________2015г.

Приложение 1