Цвет полотна может быть Эггер Пихта Брамберг или как в спецификации. 

Межкомнатные деревянные двери
	BURGER 1. Внутренняя дверь загрузочная из коридора в гостевой зал.

С ручкой Антипаника на большой створке со стороны производства.

Без системы электронного доступа.



	1
1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 12 

Полотно: (900+300) х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 255

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 2100х1300мм

Световой проем 2050х1180 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг) ТОНИРОВАННОЕ
1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля без врезки, хром
6 шт

5

Ригель хром

2 шт

6

Пластина из нерж. стали h 800 мм шлифованная 

2 шт

7

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная 

2 шт

8

Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

9

Механизм антипаника (с обратной стороны ручка Rt нержавеющая сталь) 

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image1.png]2050

1200
900

K
4300,

Tpunnekc \‘g“

800

1500








	BURGER 2. Внутренняя дверь загрузочная из коридора в гостевой зал.

С ручкой Антипаника на большой створке со стороны производства.

Без системы электронного доступа.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 10

Полотно: 1000 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 055
Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 2100х1100мм

Световой проем 2050х980 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг) ТОНИРОВАННОЕ
1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля без врезки, хром
3 шт

5

Пластина из нерж. стали h 800 мм шлифованная 

1 шт

6

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная 

1 шт

7

Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

8

Механизм антипаника (с обратной стороны ручка Rt нержавеющая сталь) 

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image2.jpg]1000

A-

050¢








	BURGER 3. Дверь в офис.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 7

Полотно: 700 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL Белый

Цвет кромки: Белый (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Белый

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 755

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 9016

Цвет добора: CPL Белый

Рекомендуемый строительный проем 2100х800мм

Световой проем 2050х680 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х600мм 

1 шт

3

Петля без врезки, хром
3 шт

4

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

5

Замок ABLOY 2018 CR (хром) 

1 шт

6

Запорная планка 0045 (хром) 
1 шт

7

Цилиндр 30/30 (Ключ-вертушка) хром

1 шт

8

Ключевина 004 PZ Fe/MCR

1 шт

9

Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)

1 шт

10

Доводчик дверной Apecs DC-22/25-45-M-W белый
1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image3.jpg]700

400

k 009

00¢}

+—%

060¢







	BURGER 4. Дверь в тамбур гостевого санузла. 

Если есть в тамбуре туалет для МГН. 



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 10

Полотно: 1000 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 055

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х1100мм

Световой проем 2050х980 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг) ТОНИРОВАННОЕ
1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля без врезки, хром
3 шт

5

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

6

Ручка скоба 300 мм с одной стороны
1 шт

7

8
Пластина из нерж. стали шлифованная на уровне толкания полотна  h 400х250

Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт 

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image4.jpg]T

¥ 005!

0s0¢








	BURGER 5. Дверь в тамбур гостевого санузла/ 

Выход их технологии в зал.



	1

1 шт

15 810р.
Блок дверной Яффа-Д под стекло - 8

Полотно: 800 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 855

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 2100х900мм

Световой проем 2050х780 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг) ТОНИРОВАННОЕ
1 шт

1 900р.

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

2 800р.

4

Петля без врезки, хром
3 шт

330р.

5

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

3 150р.

6

Ручка скоба 300 мм с одной стороны
1 шт

1 500р.

7

Пластина из нерж. стали шлифованная на уровне толкания полотна  h 400х250

1 шт

1 250 р.

8
Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

2 200р.

 

ИТОГО:


	[image: image5.jpg]800

T

¥ 005!

0s0¢








	BURGER 6. Дверь в гостевой санузел (унисекс).


	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д 7

Полотно: 700 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 755

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х800мм

Световой проем 2050х680 мм 

2

Петля без врезки, хром 
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

4

Замок ABLOY 2014 хром

1 шт 

5

Запорная планка 0045 хром

1 шт

6

Фиксатор LH007WC FE/MCR (сантехническая защелка) 

1 шт

7
Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)
1шт 

8
Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image6.jpg]700








	BURGER 7. Дверь в гостевой санузел (унисекс) для МГН.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д 10

Полотно: 1 000 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 055

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 2100х1100мм

Световой проем 2050х980 мм 

2

Петля без врезки, хром
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

4

Замок ABLOY 2014 хром
1 шт

5

Запорная планка 0045 хром 

1 шт

6

Фиксатор LH007WC FE/MCR (сантехническая защелка) 

1 шт

7

Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)

1 шт

8
Доводчик Dorma TS-68 серый
1 шт
 

ИТОГО:


	[image: image7.jpg]1000

050¢








	BURGER 8. Дверь в гостевой санузел (женский/мужской).



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д 8

Полотно: 800 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 855

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х900мм

Световой проем 2050х780 мм 

2

Петля без врезки, хром
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

6

Ручка скоба 300 мм с одной стороны

1 шт

7

Пластина из нерж. стали шлифованная на уровне толкания полотна  h 400х250

1 шт

8
Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image8.jpg]000t
00€

800

U 00z}

050¢








	BURGER 9. Дверь в зону раздачи.


	1

1 шт

Блок дверной Маятниковый Яффа-ДМ под стекло – 7
Полотно: 700 х 1 900

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 777х1947 мм
Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 1960х800мм

Световой проем 1 900х680 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг)

1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля маятниковая, хром
3 шт

5

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

6

Пластина из нерж. стали шлифованная на уровне толкания полотна  h 400х250 
2 шт
 

ИТОГО:


	[image: image9.jpg]700

R — ==
% \m%‘ 005}








	BURGER 10. Дверь в подсобные помещения. 



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д 6
Полотно: 600 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 655

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х700мм

Световой проем 2050х580 мм 

2

Петля без врезки, хром 
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

4

Замок ABLOY 2018 CR (хром)
1 шт 

5

Запорная планка 0045 (хром)
1 шт

6

Цилиндр 30/30 Ключ-вертушка (хром)
1 шт

7
Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)
1шт 

8
Ключевина 004 PZ Fe/MCR
1 шт

ИТОГО:


	[image: image10.jpg]600








	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	BURGER 11. Эвакуационная дверь из гостевого зала для посетителей.

С ручкой Антипаника на большой створке со стороны производства.

Без системы электронного доступа.



	1
1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 12 

Полотно: (900+300) х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 255

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021

Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА

Рекомендуемый строительный проем 2100х1300мм

Световой проем 2050х1180 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг)

1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля без врезки, хром
6 шт

5

Ригель хром

2 шт

  6
Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)
4 шт

7
Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

8
Механизм антипаника (с обратной стороны ручка Rt нержавеющая сталь) 

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image11.jpg]A
TpUNNeKe QO
Q“
\~ i |
( )
S
s |
S
Q
S
S
0
~
S
S {
m |

1200

S 900 300,








	BURGER 12. Эвакуационная дверь из гостевого зала для посетителей.

С ручкой Антипаника на большой створке со стороны производства.

Без системы электронного доступа.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д под стекло - 10

Полотно: 1000 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА

Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: Черный
Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 1 055

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Рекомендуемый строительный проем 2100х1100мм

Световой проем 2050х980 мм 

2

Остекление двери стеклом - ТРИПЛЕКС 400х400мм (круг)

1 шт

3

Штапик для круглого стекла

1 шт

4

Петля без врезки, хром
3 шт

5
Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)
2 шт

6
Доводчик Dorma TS-68 серый

1 шт

7
Механизм антипаника (с обратной стороны ручка Rt нержавеющая сталь) 

1 шт

 

ИТОГО:


	[image: image12.jpg]050¢








	BURGER 13. Кассовая комната.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д7
Полотно: 700 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 755

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х800мм

Световой проем 2050х680 мм 

2

Петля без врезки, хром 
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

4

Замок ABLOY 2018 CR (хром)
1 шт 

5

Запорная планка 0045 (хром)
1 шт

6

Цилиндр 30/30 Ключ-вертушка (хром)
1 шт

7
Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)
1шт 

8
Доводчик дверной DC-22/25-45-M-S серебро
1 шт

9    
Ключевина  004 PZ Fe/MCR
  1шт
 

ИТОГО:


	[image: image13.jpg]700








	BURGER 14. Техническая дверь.



	1

1 шт

Блок дверной Яффа-Д8
Полотно: 800 х 2 050

Цвет полотна лиц./оборот.: CPL ВИШНЯ МОРГАНА
Цвет кромки: Вишня (ПВХ 2мм)

Цвет штапика лиц./оборот.: 

Заполнение: соты

Коробка: 2 087 х 855

Толщина стены: от 135 до 200 мм

Цвет коробки лиц./оборот.: AL RAL 7021
Цвет добора: CPL ВИШНЯ МОРГАНА 

Рекомендуемый строительный проем 2100х900мм

Световой проем 2050х780 мм 

2

Петля без врезки, хром 
3 шт

3

Пластина из нерж. стали h 300 мм шлифованная (с 2-х сторон)

2 шт

4

Замок ABLOY 2018 CR (хром)
1 шт

5

Запорная планка 0045 (хром)
1 шт

6

Цилиндр 30/30 Ключ-ключ (хром)
1 шт

7
Ручка ABLOY 16/001 Zn/MCR (хром матовый)
1шт

8
Доводчик дверной DC-22/25-45-M-S серебро
1 шт

9         
Ключевина 004 PZ Fe/MCR                                               
1шт
 

ИТОГО:


	[image: image14.jpg]800

00€








