## ТРТУ
УТВЕРЖДАЮ:
DME\ГУВА\Начальник группы
______________________________ Фешин С.Ю.
«____»____________________2015 г.
Требования заказчика на товары/работы/услуги - закупка светильников для наружного освещения хоз.городка б\о «Огонек»
Общие требования ТРТУ
Вид требований | Наименование требований |  | Значение/Ед. Измерения
Наименование марки
Физические требования
Технические требования
Эксплуатационные требования
Требования к внешнему виду
Требования к персоналу
Требования к упаковке
Требования к сопроводительной документации
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования ко всем элементам
Требования к элементам номенклатуры
Наименование элемента номенклатуры | Варианты | Вид требований | Наименование требований |  | Значение/Ед. Измерения
Рекунструкция системы освещения хоз.городка б\о "Огонек" | Закупка | Наименование марки
|  | Физические требования | Прокладку кабельных линий производить скрытым способом (в земле) в ПВХ трубах. Силовые щиты освещения устанавливать на существующий бетонный забор. Светильники устанавливать на бетонный фундамент диаметром 250мм глубиной не менее 700мм. Выход кабеля через фундаментное основание осуществлять через ПВХ трубу диаметром не менее 32мм.
|  | Технические требования | Работы входящие в перечень работ по монтажу наружного освещения должны соответствовать всем необходимым стандартам и требованиям ПУЭ и СНиП.
|  | Эксплуатационные требования | Все необходимые для производства работ расходные материалы, инвентарь, инструменты приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.
Требования к внешнему виду
|  | Требования к персоналу | Персонал Исполнителя должен иметь профильное образование, хорошо разговаривать на русском языке, иметь прописку или регистрацию в Москве ( Московской обл.)., иметь соответствующую квалификацию и удостоверения: группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до и выше 1000в для ИТР и не ниже 3 гр. до 1000В
Требования к упаковке
|  | Требования к сопроводительной документации | Заказчик предоставляет Исполнителю схематичное расположение светильников, на основании которого Исполнитель обязан разработать и предоставить Рабочую Документацию системы освещения.
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования
…………………………………………………………………………………………………………………
ПСПП\ГУВА\ПТО\Инженер техобслуживания системы электроснабжения | Кожухарь М.Ф.
Note on A25: вместо значений "Элемент 1" указывается наименование номенклатуры / услуги (например, "Карандаш"
Note on B25: указывается только порядковый номер номенклатуры, без каких-либо названий и уточнений - 1, 2, 3. Поле необходимо для конкретизации требований к разным вариантам одной номенклатуры (например, "Карандаш" № 1 - простой, деревянный; "Карандаш" № 2 - механический, с ластиком")