| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация (снос) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч.элементов опасных производственных объектов ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание 151. Станция насосная для перекачки топлива, включая подземные баки склада жидкой присадки сооружение 153А, (инв. № 19388/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ 118-02/2013-12.03.2013-СД-НС (КР-458). Демонтаж насосной станции НС (Здание 151. Станция насосная для перекачки топлива, включая подземные баки склада жидкой присадки сооружение 153А, инв.№ 19388/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 118-02/2013-12.03.2013-НС (КР-468) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 2057.547 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 2015.708 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 41.839 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 58.838 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 3.44 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР- 22- 06- 002- 01 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50- 65 ММ НР=130% (НР = 12 руб.) СП=89% (СП = 8 руб.) Объем: 20 : 1000 | 0,02 | 472,95 |  | 9 | 9 |  | 28,3 | 0,57 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 457,61 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 22- 06- 002- 02 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75- 80 ММ НР=130% (НР = 7 руб.) СП=89% (СП = 4 руб.) Объем: 10 : 1000 | 0,01 | 491,95 |  | 5 | 5 |  | 28,3 | 0,28 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 457,61 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 22- 06- 002- 03 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=130% (НР = 47 руб.) СП=89% (СП = 32 руб.) Объем: 80 : 1000 | 0,08 | 518,52 |  | 41 | 36 |  | 28,3 | 2,26 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 457,61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР- 22- 06- 002- 05 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР=130% (НР = 75 руб.) СП=89% (СП = 52 руб.) Объем: 110 : 1000 | 0,11 | 665,5 |  | 73 | 58 |  | 32,5 | 3,58 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 525,53 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР- 22- 06- 002- 06 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ НР=130% (НР = 34 руб.) СП=89% (СП = 23 руб.) Объем: 50 : 1000 | 0,05 | 769,61 |  | 38 | 26 |  | 32,5 | 1,63 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 525,53 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР- 24- 02- 120- 01 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 50 ММ НР=130% (НР = 3 руб.) СП=89% (СП = 2 руб.) | 0,2 | 29,52 | 22,04 | 6 | 1 | 5 | 0,41 | 0,08 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 7,48 | 3,81 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | ТЕР- 24- 02- 120- 02 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 100 ММ НР=130% (НР = 13 руб.) СП=89% (СП = 9 руб.) Объем: 10 + 80 | 0,9 | 29,52 | 22,04 | 27 | 7 | 20 | 0,41 | 0,37 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 7,48 | 3,81 |  |  | 3 |  |  |
| 8 | ТЕР- 24- 02- 120- 03 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 150 ММ НР=130% (НР = 23 руб.) СП=89% (СП = 16 руб.) | 1,1 | 44,36 | 33,05 | 49 | 12 | 37 | 0,62 | 0,68 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 11,31 | 5,72 |  |  | 6 |  |  |
| 9 | ТЕР- 24- 02- 120- 04 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА ДО 200 ММ НР=130% (НР = 12 руб.) СП=89% (СП = 8 руб.) | 0,5 | 44,36 | 33,05 | 22 | 6 | 16 | 0,62 | 0,31 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 11,31 | 5,72 |  |  | 3 |  |  |
| 10 | ТЕР- 22- 06- 002- 23 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ БАКОВ СКЛАДА (V=25м3- 3 шт) (ПРИМ.) НР=130% (НР = 368 руб.) СП=89% (СП = 252 руб.) Объем: ( 42 * 3 ) : 1000 | 0,126 | 17799,63 |  | 2243 | 283 |  | 139 | 17,51 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 2247,63 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР- 24- 02- 120- 09 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ БАКОВ СКЛАДА (V=25м3- 3 шт) ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ (ПРИМ.) Объем: ( 42 * 3 ) : 100 | 0,0126 | 103,4 | 77,13 | 1 |  | 1 | 1,44 | 0,02 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 26,27 | 13,34 |  |  |  |  |  |
| Итого: Подготовительные работы |  |  |  |  | 2398 |  | 414 | -8 |  | 25,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 2398 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 1992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | -8 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 25,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 537 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 367 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 3302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 3302 |  |  |  |  |  |
| Демонтаж насосной станции НС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр- 66- 24- 001 | РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП НР=74% (НР = 120 руб.) СП=50% (СП = 81 руб.) Объем: 6.2 : 0.08 | 0,775 | 209,61 |  | 162 | 162 |  | 13,3 | 10,31 |
|  |  |  | 100М2 НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ Р | 209,61 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм- 12- 02- 002- 07 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 57 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 71 руб.) СП=60% (СП = 53 руб.) | 0,2 | 1217,03 | 879,96 | 243 | 67 | 176 | 18,48 | 3,7 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 337,07 | 108,47 |  |  | 22 |  |  |
| 14 | ТЕРм- 12- 02- 002- 09 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 89 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 38 руб.) СП=60% (СП = 28 руб.) | 0,1 | 1340,29 | 993,36 | 134 | 35 | 99 | 19,02 | 1,9 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 346,93 | 117,86 |  |  | 12 |  |  |
| 15 | ТЕРм- 12- 02- 002- 10 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 108 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 298 руб.) СП=60% (СП = 224 руб.) Объем: 30 + 50 | 0,8 | 1347,34 | 1000,41 | 1078 | 278 | 800 | 19,02 | 15,22 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 346,93 | 118,71 |  |  | 95 |  |  |
| 16 | ТЕРм- 12- 02- 002- 12 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 159 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 521 руб.) СП=60% (СП = 391 руб.) Объем: 50 + 60 | 1,1 | 1702,74 | 1257,87 | 1873 | 489 | 1384 | 24,39 | 26,83 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 444,87 | 147,09 |  |  | 162 |  |  |
| 17 | ТЕРм- 12- 02- 002- 13 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 219 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=80% (НР = 288 руб.) СП=60% (СП = 216 руб.) | 0,5 | 1958,01 | 1405,34 | 979 | 276 | 703 | 30,3 | 15,15 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 552,67 | 168,04 |  |  | 84 |  |  |
| 18 | ТЕР- 46- 04- 001- 03 | РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НР=110% (НР = 39394 руб.) СП=70% (СП = 25069 руб.) Объем: 240 : 2.5 | 96 | 937,69 | 640,47 | 90018 | 25511 | 61485 | 15,45 | 1483,2 |
|  |  |  | М3 | 265,74 | 107,31 |  |  | 10302 |  |  |
| 19 | ТЕР- 46- 06- 001- 02 | РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ С СОХРАНЕНИЕМ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ 1, 2- ЭТАЖНЫХ НР=110% (НР = 4404 руб.) СП=70% (СП = 2803 руб.) Объем: 260 : 1.8 | 14,4444 | 481,33 | 245,89 | 6953 | 3401 | 3552 | 14,56 | 210,31 |
|  |  |  | 10М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМ | 235,44 | 41,73 |  |  | 603 |  |  |
| 20 | ТЕРр- 58- 17- 006 | РАЗБОРКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЬНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (ПРИМ) НР=83% (НР = 41 руб.) СП=65% (СП = 32 руб.) | 0,33 | 149,14 | 0,58 | 49 | 49 |  | 10,12 | 3,34 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ | 148,56 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР- 46- 04- 003- 04 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 250 НР=110% (НР = 11774 руб.) СП=70% (СП = 7493 руб.) Объем: 33 * 0.3 | 9,9 | 3034,53 | 2348,6 | 30042 | 6791 | 23251 | 42,42 | 419,96 |
|  |  |  | М3 | 685,93 | 395,3 |  |  | 3913 |  |  |
| 22 | ТЕР- 17- 01- 007- 03 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=128% (НР = 1233 руб.) СП=83% (СП = 799 руб.) | 0,3 | 3827,07 | 696,07 | 1148 | 939 | 209 | 186,48 | 55,94 |
|  |  |  | 10БАКОВ | 3131 | 78,97 |  |  | 24 |  |  |
| 23 | ТЕР- 17- 01- 007- 04 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ НА КАЖДЫЕ 0,1 Т МАССЫ СВЫШЕ 1 ДО 2 Т ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 17- 01- 007- 03 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) ПЗ=240,44*10 Кпз=10 (Индексация ПЗ) НР=128% (НР = 754 руб.) СП=83% (СП = 489 руб.) | 0,3 | 2404,43 | 499,24 | 721 | 571 | 150 | 113,47 | 34,04 |
|  |  |  | 10БАКОВ | 1905,19 | 59,08 |  |  | 18 |  |  |
| Итого: Демонтаж насосной станции НС |  |  |  |  | 133400 |  | 38569 | 91809 |  | 2279,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15235 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 133400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 3022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 38569 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 91809 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 15235 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 3071 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 2279,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 790,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 58936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 37678 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 230014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 230014 |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СПГ1- 1- 19П | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ- ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 69 руб.) СП=60% (СП = 41 руб.) | 9,97 | 23 | 23 | 229 |  | 229 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 6,9 |  |  | 69 |  |  |
| 25 | СПГ 1- 1- 27П | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 1375 руб.) СП=60% (СП = 825 руб.) Объем: ( 46 * 1.6 ) + 260 + 261.8 + ( 6.5 * 1.2 ) | 603,2 | 7,6 | 7,6 | 4584 |  | 4584 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 2,28 |  |  | 1375 |  |  |
| 26 | СПГ- 4- 95- 1 H39=0 | ПЕРЕВОЗКА ДО 95 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (ВНЕ КАРЬЕРОВ)- ГРУЗ 1 КЛАССА Объем: 9.97 + 603.2 | 613,17 | 113,25 | 113,25 | 69442 |  | 69442 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Вывоз и утилизация |  |  |  |  | 74255 |  |  | 74255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1444 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 74255 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 74255 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 98,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 1444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 866 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 76565 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 76565 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР- 01- 01- 033- 04 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.) | 0,078 | 331,59 | 331,59 | 26 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 95,52 |  |  | 7 |  |  |
| 28 | ТЕР- 01- 01- 033- 10 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 01- 033- 04 НР=95% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.) | 0,078 | 163,9 | 163,9 | 13 |  | 13 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 47,21 |  |  | 4 |  |  |
| 29 | ССЦ01- 408- 0122 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 78 * 1.1 | 85,8 | 72,38 |  | 6210 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР- 01- 02- 001- 01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР=95% (НР = 35 руб.) СП=50% (СП = 19 руб.) | 0,078 | 1697,31 | 1697,31 | 132 |  | 132 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 470,48 |  |  | 37 |  |  |
| 31 | ТЕР- 01- 02- 001- 07 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 ПЗ=207,05*6 Кпз=6 (Индексация ПЗ) НР=95% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.) | 0,078 | 1242,3 | 1242,3 | 97 |  | 97 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 247,32 |  |  | 19 |  |  |
| Итого: Благоустройство территории |  |  |  |  | 6478 |  |  | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 6478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 6210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 268 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 6577 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 6577 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 216531 |  | 38983 | 166324 |  | 2305,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16744 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 216531 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 38983 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 166324 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 16744 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 11224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 60981 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 38946 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 316458 |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2013г.по объекту "Котельные" (Письмо Минрегиона №9912-СД/10 от 07.06.2013г.) |  | 5,51 | 1743684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2013г |  |  | 2057547,12 |  |  |  |  |  |