| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.3.17 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликвидация (снос) объектов капитального строительства из комплекса промышленной котельной, в т.ч.элементов опасных производственных объектов ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость мазутная №5, сооружение 153 (инв. № 19407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ 118-02/2013-12.03.2013-СД-Р5 (КР-457). Демонтаж резервуара Р5 (емкость мазутная №5, сооружение 153, инв.№ 19407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 118-02/2013-12.03.2013-Р5 (КР-467) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 492.44 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 477.278 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 15.162 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 15.546 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 0.81 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г. года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж резервуара Р5 и узла управления арматурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦэм- 1- 270301 | НАСОСЫ ГРЯЗЕВЫЕ, ПОДАЧА 23,4- 65,3 М3/Ч, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ 15,7- 5,88 МПА (160- 60 КГС/СМ2) | 2 | 34,91 | 34,91 | 70 |  | 70 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 22- 06- 002- 23 | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ МАЗУТОПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ (ПРИМ.) ПЗ=17799,63*3,28 Кпз=3,28 (Индексация ПЗ) НР=130% (НР = 77 руб.) СП=89% (СП = 53 руб.) | 0,008 | 58382,79 |  | 467 | 59 |  | 455,92 | 3,65 |
|  |  |  | КМ ТРУБОПРОВОДА | 7372,23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 24- 02- 120- 09 | ОЧИСТКА ПОЛОСТИ МАЗУТОПРИЕМНОЙ ЕМКОСТИ ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ (ПРИМ.) ПЗ=103,4*8,75 Кпз=8,75 (Индексация ПЗ) НР=130% (НР = 35 руб.) СП=89% (СП = 24 руб.) | 0,08 | 904,75 | 674,89 | 72 | 18 | 54 | 12,6 | 1,01 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 229,86 | 116,73 |  |  | 9 |  |  |
| 4 | ТЕРр- 66- 10- 006 | ОЧИСТКА СООРУЖЕНИЯ ОТ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ОТХОДОВ (Прим.) НР=74% (НР = 329 руб.) СП=50% (СП = 223 руб.) Объем: 10 : 1.8 | 5,5556 | 82,22 | 2,21 | 457 | 445 | 12 | 5,45 | 30,28 |
|  |  |  | М3 | 80,01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦэм- 1- 331300 | ДЕГАЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА | 36 | 4,19 | 4,19 | 151 |  | 151 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр- 65- 22- 007 | ПРОМЫВКА РЕЗЕРВУАРА (ПРИМ.) НР=74% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.) Объем: 1 : 100 | 0,0001 | 13841,24 | 625,5 | 1 | 1 |  | 777,8 | 0,08 |
|  |  |  | 100ПРИБОРОВ | 12732,59 | 329,7 |  |  |  |  |  |
| 7 | ССЦэм- 1- 121601 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | 6 | 129,74 | 129,74 | 778 |  | 778 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  | 21,98 |  |  | 132 |  |  |
| 8 | ТЕРр- 66- 24- 001 | РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ НР=74% (НР = 776 руб.) СП=50% (СП = 524 руб.) Объем: 40 : 0.08 | 5 | 209,61 |  | 1048 | 1048 |  | 13,3 | 66,5 |
|  |  |  | 100М2 НАРУЖНОЙ ПЛОЩАДИ Р | 209,61 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР- 09- 02- 009- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ БЕЗ ПОНТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1000 М3 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=90% (НР = 7794 руб.) СП=85% (СП = 7361 руб.) | 20,6 | 964,48 | 654,16 | 19868 | 6393 | 13475 | 14,76 | 304,12 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 310,32 | 110,03 |  |  | 2267 |  |  |
| 10 | ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=90% (НР = 509 руб.) СП=85% (СП = 480 руб.) | 1,12 | 947,9 | 543,89 | 1062 | 452 | 610 | 22,66 | 25,38 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 404,01 | 101,19 |  |  | 113 |  |  |
| 11 | ТЕР- 09- 03- 030- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=90% (НР = 415 руб.) СП=85% (СП = 392 руб.) | 0,82 | 975,81 | 498,93 | 800 | 391 | 409 | 27,39 | 22,46 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 476,88 | 84,78 |  |  | 70 |  |  |
| 12 | ТЕРм- 12- 02- 002- 10 МДС 81- 37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ 108 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) НР=80% (НР = 434 руб.) СП=60% (СП = 326 руб.) | 0,5 | 3143,79 | 2334,3 | 1572 | 405 | 1167 | 44,38 | 22,19 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 809,49 | 276,98 |  |  | 138 |  |  |
| 13 | ТЕР- 22- 03- 001- 05 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100- 250 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) НР=130% (НР = 1336 руб.) СП=89% (СП = 915 руб.) | 0,17 | 13776,64 | 9314,51 | 2342 | 759 | 1583 | 212,28 | 36,09 |
|  |  |  | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 4462,13 | 1583,3 |  |  | 269 |  |  |
| 14 | ТЕР- 46- 06- 001- 02 | РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ С СОХРАНЕНИЕМ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ 1, 2- ЭТАЖНЫХ НР=110% (НР = 549 руб.) СП=70% (СП = 349 руб.) | 1,8 | 481,33 | 245,89 | 866 | 424 | 442 | 14,56 | 26,21 |
|  |  |  | 10М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМ | 235,44 | 41,73 |  |  | 75 |  |  |
| 15 | ТЕР- 01- 02- 058- 02 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (выемка околоемкостного грунта) НР=80% (НР = 662 руб.) СП=45% (СП = 373 руб.) | 0,2 | 4141,2 |  | 828 | 828 |  | 280 | 56 |
|  |  |  | 100М3 ГРУНТА | 4141,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Демонтаж резервуара Р5 и узла управления арматурой |  |  |  |  | 30382 |  | 11223 | 18751 |  | 593,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3073 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 30382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 11223 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 18751 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3073 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 718 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты основных рабочих |  |  | 593,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 124,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 12917 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 11021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 54320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 54320 |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦэм- 1- 121020 | АВТОБИТУМОВОЗ, 15 Т (МАЗУТНЫЙ ОСТАТОК) Объем: ( 95 : 40 ) * 2 | 4,75 | 216,29 | 216,29 | 1027 |  | 1027 |  |  |
|  |  |  | МАШ/Ч |  | 21,98 |  |  | 104 |  |  |
| 17 | СПГ1- 1- 19П | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ- ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 159 руб.) СП=60% (СП = 95 руб.) | 23 | 23 | 23 | 529 |  | 529 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 6,9 |  |  | 159 |  |  |
| 18 | СПГ 1- 1- 27П | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НР=100% (НР = 192 руб.) СП=60% (СП = 115 руб.) Объем: 40 + 36 + ( ( 40 * 200 ) : 1000 ) | 84 | 7,6 | 7,6 | 638 |  | 638 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 2,28 |  |  | 192 |  |  |
| 19 | СПГ 1- 1- 5П | ЗАМАЗУЧЕННЫЙ ГРАВИЙ - ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ (прим) | 40 | 6,1 | 6,1 | 244 |  | 244 |  |  |
|  |  |  | Т |  | 2,5 |  |  | 100 |  |  |
| 20 | СПГ- 4- 95- 1 H39=0 | ПЕРЕВОЗКА ДО 95 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (ВНЕ КАРЬЕРОВ)- ГРУЗ 1 КЛАССА Объем: 40 + 36 + ( 40 * 1.2 ) + 23 | 147 | 113,25 | 113,25 | 16648 |  | 16648 |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Вывоз и утилизация |  |  |  |  | 19086 |  |  | 19086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 555 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 19086 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 19086 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 555 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 37,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 351 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 210 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 19647 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 19647 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР- 01- 01- 033- 04 | ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПЕСКОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.) | 0,021 | 331,59 | 331,59 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 95,52 |  |  | 2 |  |  |
| 22 | ТЕР- 01- 01- 033- 10 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 01- 033- 04 НР=95% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.) | 0,021 | 163,9 | 163,9 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 ГРУНТА |  | 47,21 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | ССЦ01- 408- 0122 | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: 21 * 1.1 | 23,1 | 72,38 |  | 1672 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 01- 02- 001- 01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) | 0,021 | 1697,31 | 1697,31 | 36 |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 470,48 |  |  | 10 |  |  |
| 25 | ТЕР- 01- 02- 001- 07 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 01- 02- 001- 01 ПЗ=207,05*6 Кпз=6 (Индексация ПЗ) НР=95% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.) | 0,021 | 1242,3 | 1242,3 | 26 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУН |  | 247,32 |  |  | 5 |  |  |
| Итого: Благоустройство территории |  |  |  |  | 1744 |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 1744 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 1672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудоемкость |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трудозатраты машинистов |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 1772 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 51212 |  | 11223 | 37909 |  | 593,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3646 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 51212 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 11223 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 37909 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 3646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 13286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 11241 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2000г |  |  | 75739 |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2013г.по объекту "Котельные" (Письмо Минрегиона №13478-СД/10 от 29.07.2013г.) |  | 5,51 | 417322 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 18 % | 75117,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете в ценах 2013г |  |  | 492439,96 |  |  |  |  |  |